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 Kellele
 
	TRANSPORDIAMET 

	
	Registrikood
	 70001490

	
	Juriidiline aadress
	 Tallinn 11413, Valge 4

	
	
	

	
 Kellelt
	Asutuse või isiku nimi
	 Keskkond & Partnerid OÜ

	
	Registri- või isikukood
	 11006388

	
	Juriidiline aadress 
või elukoht
	 Vasara 50, Tartu, Tartu Tartumaa 50113

	
	Kontaktaadress
	 Vasara 50, Tartu, Tartu Tartumaa 50113

	
	Telefon
	 7 330 350; 56 928 354

	
	E-post
	 merilin@mahutid.ee

	1. Esitatavad materjalid:

	Dokumendi liik 
(ehitusprojekt või selle osa, volitused jne)
	Dokumenti nimetus
(esitatava dokumendi täpne nimetus)
	Dokumendi nr.

	Põhiprojekt
	Aruküla alevikus Linnaku maaüksuse planeeringuala vee- ja kanalisatsioonitotustikud. Etapp II
	017/2025

	2. Objekti asukoht 

	Maakond, vald, küla: Harjumaa, Raasiku vald, Aruküla alevik 

	Riigitee nr, nimetus, asukoht teel [km] – vähemalt 10 m täpsusega ja/või vajadusel koordinaadid, sealhulgas:

	Ristumised riigiteega nr 11300 Lagedi-Aruküla-Peningi tee km 10,36 ja nr 11300 Lagedi-Aruküla-Peningi tee km 10,57

	[bookmark: Text23]Teemaal kulgemine riigitee nr       km      -     

	Riigitee nr 11300 Lagedi-Aruküla-Peningi tee kaitsevööndis km 10,36 ja km 10,57

	3. Selgitus kavandatava tegevuse kohta, kavandatav läbiviimise aeg

	Vee- ja survekanalisatsioonitorustiku rajamine risti 11300 Lagedi-Aruküla-Peningi kõrvalmaanteega. 


	 Kavandatav läbiviimise aeg on 2026 a. 

	4. Põhjendus vajaduse kohta projekteerida tehnovõrk ja -rajatis riigitee maale (Asjaõigusseadus § 158 lõige 1 ja § 1581 lõige 1)

	Torustikud ristuvad riigiteega, sest alternatiivset võimalust torustike rajamiseks ei ole. 
Vastavalt AÕS § 158 lõige 1 kohaselt on kinnisasja omanik kohustatud taluma oma kinnisasjal tehnovõrku või -rajatist ja lubama selle ehitamist kinnisasjale, kui tehnovõrk või -rajatis on vajalik avalikes huvides ja puudub muu tehniliselt ning majanduslikult otstarbekam võimalus tehnovõrguga või -rajatisega liituda sooviva isiku tarbimiskoha ühendamiseks tehnovõrguga või -rajatisega või tehnovõrgu või -rajatise arendamiseks.

	5. Eelnevalt väljastatud nõuded, kooskõlastused ja/või seisukohad Transpordiameti osakondadelt

	 Nõuded vee- ja kanalisatsioonitorustiku projekti koostamisele riigitee nr 11300 km 10,35-10,57 teemaal ja kaitsevööndis (nr 7.1-2/25/4037-2)

	6. Põhjendus Ehitusseadustiku § 99 lõige 3 alusel kehtestatud juhendist või esitatud nõuetest kõrvale kaldumise kohta (kui esitatud lahendus ei vasta nõuetele)

	      

	Taotleja
	Ees- ja perekonnanimi
	 Merilin Lilo

	(juriidilisest isikust taotleja puhul juriidilise isiku esindaja)
	Allkiri
	 
/digitaalselt allkirjastatud/

	Taotluse esitamise kuupäev
	 17.08.2026
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