Lõuna Päästekeskus

Jaama 207                                                                                                           20.01.2024. a

50705   TARTU

Taotlus

Sihtasutus Rõngu Hooldekodu  (registri nr 90007454) on arvestanud Päästeameti  15.03.2023 paikvaatluse protokolli ( nr 7.2-6-2023-439-1) ettepanekute ja märkustega ning on täitmas ettekirjutust (01.03.2023 nr 7.2-6-2023-439-1). Asutuste ühinemise tõttu oli SA Uderna Hooldekodule (registri nr 90007773) tehtud ettekirjutust meil võimalik täitma hakata alates ühinemisprotsessi jõustumisest. Oleme paigaldanud ustele tihendid suitsutiheduse tagamiseks. Olema ühendust võtnud  Inspecta Estonia OÜ-ga ja toimime vastavalt nende poolt antud juhistele moodustamaks  II korruse koridorist tuletõkkesektsiooni.

Seega palun tööde lõpetamiseks ajapikendust kuni 31.12.2025.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Anneli Salumaa

juhatuse liige