Päästeameti Ida päästekeskuse

OJB juhtivinspektor

Julia Vitkova-Greene							15.03.2018.a.

julia.vitkova-greene@rescue.ee

VASTUS:

Ettekirjutus	   08.02.2018 nr.  7.2 – 6.4/2018/ 273   p.6

6. Korraldada hoonepiksekaitsesüsteemi regulaarne kontroll ja hooldus, mille tulemused fikseerida kirjalikult vastavalt tehnilisele normile

Täitmise tähtaeg: 15.03.2018

Сообщаем, что в соответствии п.6  Предписания 7.2 – 6.4/2018/ 273 от 08.02.2018, выявленные в ходе Проверки недостатки устранены.

Восстановлено регулярное обслуживание и контроль Системы молниезащиты в здании отеля Meresuu по адресу Aia 48A, Narva-Jõesuu.

Выполнен Визуальный контроль от 01.03.2018 в соответствии Требованиям

Eesti standardi EVS-EN 62305

В подтверждение прилагаем фотоотчет (копию Акта на обслуживание системы молниезащиты  от 01.03.2018 года и копию Hoolduspäevik ).

С уважением,						исполнитель:

Директор отеля Meresuu				Владимир Бобылев

Игорь Баранов					тел. 59196800; 35 79653;

тел. 56496600; 3579695;				vladimir.bobylev@meresuu.ee

baranov@meresuu.ee