|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kellele** | **TRANSPORDIAMET** | | | | | |
| Registrikood | | | 70001490 | | |
| Juriidiline aadress | | | Tallinn 11413, Valge 4 | | |
|  | | |  | | |
| **Kellelt** | Asutuse või isiku nimi | | | THS PROJEKT OÜ | | |
| Registri- või isikukood | | | 1243321 | | |
| Juriidiline aadress  või elukoht | | | Turu 34B, Tartu linn | | |
| Kontaktaadress | | | Turu 34B, Tartu linn | | |
| Telefon | | | 58009470 | | |
| E-post | | | hardo.aun@thsprojekt.com | | |
| **1. Esitatavad materjalid:** | | | | | | |
| Dokumendi liik (ehitusprojekt või selle osa, volitused jne) | | Dokumenti nimetus (esitatava dokumendi täpne nimetus) | | | | **Dokumendi nr.** |
| Ehitusprojekt | | Keila-TUTERMAA haja piirkonna keskpingevõrgu parendamine | | | | P19177; IP4436 |
| **2. Objekti asukoht** ( | | | | | | |
| Maakond, vald, küla: Kumna küla, Tutermaa küla, Kiia küla, Vahi küla Harku ja Saue vald, Harju maakond | | | | | | |
| Riigitee nr, nimetus, asukoht teel [km] – vähemalt 10 m täpsusega ja/või vajadusel koordinaadid, sealhulgas: | | | | | | |
| Ristumised riigiteega nr 8 Tallinn-Paldiski maantee km 22,31; km 21,90; km 21,24; km 20,41; km 19,16 | | | | | | |
| Ristumised riigiteega nr 11186 Tutermaa-Vanamõisa tee L1 km 0,00 | | | | | | |
| Ristumine riigiteega nr 11410 Kiia-Vääna-Viti km 0,42 | | | | | | |
| Teemaal kulgemine Paldiski kergliiklustee L9 140m | | | | | | |
| Teemaal kulgemine Paldiski kergliiklustee L10 160m | | | | | | |
| Teemaal kulgemine Paldiski kergliiklustee L12 72m | | | | | | |
| Teemaal kulgemine riigitee nr 8 Tallinn-Paldiski km 22,55-22,60; km 22,31-19,16 | | | | | | |
| Teemaal kulgemine riigitee nr 11193 Kumna-Vääna maantee km 0,0-0,03 | | | | | | |
| Teemaal kulgemine riigitee nr 11410 Kiia-Vääna-Viti km 0,42-0,61; km 2,26-2,87 | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **3. Selgitus kavandatava tegevuse kohta, kavandatav läbiviimise aeg** | | | | | | |
| Uue 10kV ja 0,4kV maakaabli paigaldamine, 10/0,4 kV alajaamade ja harukilpide paigaldamine, õhuliini demonteerimine. 2024-2025a | | | | | | |
| **4. Põhjendus vajaduse kohta projekteerida tehnovõrk ja -rajatis riigitee maale (Asjaõigusseadus § 158 lõige 1 ja § 1581 lõige 1)** | | | | | | |
| Olemasoleva keskpinge elektrivõrgu arendamine | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **5.** **Eelnevalt väljastatud nõuded, kooskõlastused ja/või seisukohad Transpordiameti osakondadelt** | | | | | | |
| Puuduvad | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **6. Põhjendus Ehitusseadustiku § 99 lõige 3 alusel kehtestatud** [**juhendist**](https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/Juhendid/projekteerimine/nouded_tehnovorkude_teemaale_kavandamisel_0.pdf) **või esitatud nõuetest kõrvale kaldumise kohta (kui esitatud lahendus ei vasta nõuetele)** | | | | | | |
| Puudub | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Taotleja | | | Ees- ja perekonnanimi | | Hardo Aun | |
| (juriidilisest isikust taotleja puhul juriidilise isiku esindaja) | | | **Allkiri** | | Digitaalne | |
| **Taotluse esitamise kuupäev** | | | 04.12.2024 | | | |