|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kellele** | **TRANSPORDIAMET** | | | | | |
| Registrikood | | | 70001490 | | |
| Juriidiline aadress | | | Tallinn 11413, Valge 4 | | |
|  | | |  | | |
| **Kellelt** | Asutuse või isiku nimi | | | AS KH Energia-konsult | | |
| Registri- või isikukood | | | 10303995 | | |
| Juriidiline aadress  või elukoht | | | Laki 13, 12915 Tallinn | | |
| Kontaktaadress | | | Laki 13, 12915 Tallinn | | |
| Telefon | | | 509 9726 | | |
| E-post | | | Timo.siitan@khenergia.ee | | |
| **1. Esitatavad materjalid:** | | | | | | |
| Dokumendi liik (ehitusprojekt või selle osa, volitused jne) | | Dokumenti nimetus (esitatava dokumendi täpne nimetus) | | | | **Dokumendi nr.** |
| Ehitusprojekt | | AS KH Energia-Konsult töö nr LC1882 Männi Tööprojekt | | | |  |
|  | |  | | | |  |
| **2. Objekti asukoht** ( | | | | | | |
| Maakond, vald, küla: Harju maakond, Jõelähtme vald, Ihasalu küla, Männi | | | | | | |
| Riigitee nr, nimetus, asukoht teel [km] – vähemalt 10 m täpsusega ja/või vajadusel koordinaadid, sealhulgas: | | | | | | |
| Ristumised riigiteega nr 11262 Ruu-Ihasalu tee km 9,24-9,30, | | | | | | |
| Teemaal kulgemine riigitee nr 11262 km 9,24-9,30, | | | | | | |
| Riigitee nr 11262 kaitsevööndis km 9,24-9,30, | | | | | | |
| **3. Selgitus kavandatava tegevuse kohta, kavandatav läbiviimise aeg** | | | | | | |
| Liitumine madalpingel, madalpinge maakaabli ja liitumiskilbi paigaldus. Kaabel saab toite alajaamast ning kulgeb esmalt riigitee kinnistu äärde. Seejärel kulgeb kaabel paralleelselt Metsavahi tee 2 kinnistu piiriga ning pöörab Neeme kergtee lõigule 23 ja sealt edasi läbi Metsavahi tee kinnistu kuni liituja kinnistuni.  (liitumiskilp ei ole planeeritud riigitee maale) | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **4. Põhjendus vajaduse kohta projekteerida tehnovõrk ja -rajatis riigitee maale (Asjaõigusseadus § 158 lõige 1 ja § 1581 lõige 1)** | | | | | | |
| Selleks, et võimalikult vähe koormata eraisikute kinnistuid. | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **5.** **Eelnevalt väljastatud nõuded, kooskõlastused ja/või seisukohad Transpordiameti osakondadelt** | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **6. Põhjendus Ehitusseadustiku § 99 lõige 3 alusel kehtestatud** [**juhendist**](https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/Juhendid/projekteerimine/nouded_tehnovorkude_teemaale_kavandamisel_0.pdf) **või esitatud nõuetest kõrvale kaldumise kohta (kui esitatud lahendus ei vasta nõuetele)** | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Taotleja | | | Ees- ja perekonnanimi | | Timo Rasmus Siitan | |
| (juriidilisest isikust taotleja puhul juriidilise isiku esindaja) | | | **Allkiri** | |  | |
| **Taotluse esitamise kuupäev** | | | 26.11.2025 | | | |