## Sheet1
JOOGIVEE KONTROLLI KAVA
Kooskõlastatud
Terviseameti Põhja regionaalosakond
kooskõlastaja ja aeg dokumendi digikonteineril
Vastavalt veeseaduse § 87 lg 4 p 2 esitab joogivee käitleja Terviseametile joogivee kontrolli kava täitmise andmed ja järelevalveametniku nõudel katseprotokollide koopiad või väljavõttena andmebaasist uuringuandmed üks kord kvartalis kirjalikult või digitaalselt. | AÜ Kuresoo MTÜ, 80192982, Harjumaa, Metsanurme küla, Kuresoo tee, 56501751
| annika.rohtoja@gmeil.com |  | Vee erikasutusloa nr. L.VV/325760
Kontrollikava 2025 – 2030. a
Käitleja: AÜ Kuresoo MTÜ
Veevärk: AÜ Kuresoo MTÜ vee-ettevõte
Ühe ööpäeva jooksul käideldava vee kogus: 10 m3
Tarbijate arv: 86 majapidamist
Ühisveevärgist saavad vee:
Toitu või toidutooret käitlevat ettevõtet (nimetus, aadress, tarbijate arv)
1.
Lasteasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv)
1.
Kooli (nimetus, aadress, tarbijate arv)
1.
Hoolekandeasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv)
1.
Tervishoiuasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv)
1.
Tavakontroll
Proovivõtukoht (nimetus, aadress) | Proovivõtu kuupäev (kuu/aasta) | Kokku proove 1 a. jooksul | Kokku proove 6 a. jooksul | Kokku proove aasta jooksul
Harjumaa, Saku vald, Metsanurme küla, Hundinuia tee 13 | 11.2024 | 2 | 12
Näitajad
Värvus | 3 | 2 | 12
Elektrijuhtivus | 435 | 2 | 12
pH | 7.6 | 2 | 12
Lõhn | 4 | 2 | 12
Maitse | 4 | 2 | 12
Hägusus | 5 | 2 | 12
Escherichia coli | 0 | 2 | 12
Coli-laadsed bakterid | 0 | 2 | 12
Soole enterokokid | 0 | 2 | 12
Kolooniate arv 22°C | 5 | 2 | 12
Raud | 99 | 2 | 12
Süvakontroll
Proovivõtukoht (nimetus, aadress) | Proovivõtu kuupäev (kuu/aasta) | Kokku proove 1 a jooksul | Kokku proove 6 a jooksul
Harjumaa, Saku vald, Metsanurme küla, Hundinuia tee 13 | 2024-11-01 |  | 1
Näitajad
I. Mikrobioloogilised näitajad
Escherichia coli | 0 |  | 1
Soole enterokokid | 0 |  | 1
II. Keemilised näitajad
Antimon | <0,3 |  | 1
Arseen | <0,2 |  | 1
Benseen | <0,1 |  | 1
Benso(a)püreen | <0,001 |  | 1
Boor | 0.551 |  | 1
1,2 dikloroetaan | <0,1 |  | 1
Elavhõbe | <0,3 |  | 1
Fluoriid | 0.89 |  | 1
Kaadmium | <0,2 |  | 1
Kroom | <0,4 |  | 1
Nikkel | <2,0 |  | 1
Nitraat | <0,50 |  | 1
Nitrit | <0,010 |  | 1
Pestitsiidide summa | ei leitud |  | 1
Plii | 1.4 |  | 1
Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH) | <0,05 |  | 1
Seleen | <2,0 |  | 1
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen | <0,1 |  | 1
Trihalometaanide summa | <1 |  | 1
Tsüaniidid | <3 |  | 1
Vask | <0,002 |  | 1
III. Indikaatorid joogivees
Alumiinium | <8,0 |  | 1
Ammoonium | 0.17 |  | 1
Elektrijuhtivus | 435 |  | 1
Kloriid | 12 |  | 1
Mangaan | 16 |  | 1
Naatrium | 25.3 |  | 1
Oksüdeeritavus | 1.3 |  | 1
Raud | 99 |  | 1
Sulfaat | 37 |  | 1
pH | 7.6 |  | 1
Hägusus | 5 |  | 1
Maitse | 4 |  | 1
Lõhn | 4 |  | 1
Värvus | 3 |  | 1
Kolooniate arv 22°C | 5 |  | 1
Coli-laadsed bakterid | 0 |  | 1
Radioloogilised näitajad: |  |  | 1 kord 10 a. jooksul
Efektiivdoos | S-O veekiht | ei pea uurima | 0
Olen käitlejana teadlik, et kui joogivesi ei vasta sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr 61 nõuetele, olen kohustatud:
1. uurima vee kvaliteedi mittevastavuse põhjusi
2. rakendama vajalikud meetmed ja teavitama sellest tarbijat ning käitlemise asukohajärgset
järelevalveasutust (Terviseameti Põhja regionaalosakond tel.7943500,
e-mail: info@terviseamet.ee)
Koostas (amet, nimi, allkiri): Annika Rohtoja, juhatuse liige
kooskõlastaja ja aeg dokumendi digikonteineril