______________SUURE - JAANI   KOOL_________________

27.11.2017 nr 6-7/7

Ettekirjutuse nr 7.2-6.2/1185 nõude nr 5 täitmine

Suure-Jaani Kool, registrikoodiga 75038799, aadressiga Tallinna 24,

Suure-Jaani linn, annab teada, et Tääksi õppehoone vana osa ja võimla automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi keskseadmed on ühte keskseadmesse koondatud, et võimaliku tulekahju puhkemise korral oleks inimestel võimalik õigeaegselt ehitisest evakueeruda või neid evakueerida. Dokumentatsioon lisatud manusena.

/Allkirjastatud digitaalselt/

Claid Ježov

Suure-Jaani Kooli haldusjuht