## Sheet1
Hinnapakkumuse maksumuse tabel
Hankija nimi | MTÜ Meremäe Vabatahtlikud Päästjad
Pakkuja nimi
Riigihanke nimetus: | Meremäe vabatahtlike päästekomando hoone rekonstrueerimine
Nimetus | Maht | Ühik | Hind | Summa
EHITUSPROJEKTEERIMINE |  |  |  | 38300
Tarindid | Maht | Ühik | Hind | 11500
Konstruktiivse osa joonised (vajadusel) | 1 | objekt | 11500 | 11500
Eriosade projekteerimine | Maht | Ühik | Hind | 26800
Küttesüsteemide põhiprojekt | 1 | objekt | 5290 | 5290
Veevarustuse ja kanalisatsiooni põhiprojekt | 1 | objekt | 4490 | 4490
Ventilatsioonisüsteemide põhiprojekt | 1 | objekt | 5420 | 5420
Tugevvoolu põhiprojekti | 1 | objekt | 4110 | 4110
Nõrkvoolu ja automaatika põhiprojekt | 1 | objekt | 6290 | 6290
Täitedokumentatsiooni vormistamine koos kasutusloa taotlemisega | 1 | objekt | 1200 | 1200
VÄLISRAJATISED |  |  |  | 36086
Ettevalmistus ja lammutus | Maht | Ühik | Hind | 15097
Ettevalmistustööd | 1 | obj. | 2290 | 2290
Hoonete ja rajatiste kaitse | 1 | töö | 620 | 620
Betoonpõrandate lammutamine hoones koos utiliseerimisega | 378 | m2 | 13 | 4914
Puitpõrandate lammutamine hoones koos utiliseerimisega | 87 | m2 | 10 | 870
Vaheseinte lammutamine hoones koos utiliseerimisega | 32 | m2 | 21 | 672
Hooneosa eterniitkatuse lammutamine koos utiliseerimisega | 461 | m2 | 11 | 5071
Ukse- ja aknaavade lammutus | 11 | m2 | 60 | 660
Hoonevälised ehitised | Maht | Ühik | Hind | 10140
Välistrepid | 1 | tk | 1420 | 1420
Varikatus välistrepi kohale (joonisel puudu) | 8 | m2 | 280 | 2240
Välisuste esised betoonplatsid | 70 | m2 | 34 | 2380
Septiku paigaldus 6m3 vastavalt tootja paigaldusjuhendile | 1 | tk | 4100 | 4100
Välisvõrgud | Maht | Ühik | Hind | 5605
Väliskanalisatsiooni paigaldus 160mm, koos kaevudega | 23 | jm | 95 | 2185
Imbala ja torustiku rajamine killustiku sisse | 40 | m2 | 65 | 2600
Välivalgus fassaadil, uste kohal | 1 | kompl | 820 | 820
Kaeved maa-alal | Maht | Ühik | Hind | 1116
Platside alused väljakaeved | 32 | m3 | 12 | 384
Sokli lahti kaevamine | 61 | m3 | 12 | 732
Maa-ala pinnakatted | Maht | Ühik | Hind | 3780
Haljastuse taastamine | 120 | m2 | 2 | 240
Betoonplatsi killustikalused | 16 | m3 | 55 | 880
Välisuste esised betoonplatsid 150mm | 70 | m2 | 38 | 2660
Väikeehitised maa-alal | Maht | Ühik | Hind | 348
Lipuvarda hoidja paigaldus fassaadile | 1 | tk | 68 | 68
Lipumasti paigalduseks betoonaluse rajamine | 1 | tk | 280 | 280
ALUSED JA VUNDAMENDID |  |  |  | 112937
Rostvärgid ja taldmikud | Maht | Ühik | Hind | 7896
Sokli tagasitäited tihendatud liivaga | 58 | m3 | 24 | 1392
Betoonpandus 800mm sokli äärde | 32 | m2 | 41 | 1312
Sokli hüdroisolatsioon | 72 | m2 | 16 | 1152
Sokli soojustamine 100mm | 105 | m2 | 17 | 1785
Sokli soojustuse katmine tsementplaadiga 10mm | 55 | m2 | 41 | 2255
Aluspõrandad | Maht | Ühik | Hind | 32554
Põrandate killustikalused 200mm | 78 | m3 | 41 | 3198
Garaaži lihvitud betoonpõrand 150mm, arm 10, 150x150 | 244 | m2 | 34 | 8296
Lihvitud betoonpõrandad 100mm, arm 8, 2002x200 | 222 | m2 | 29 | 6438
Välisuste alla tsingitud 50x50 vinklite paigaldus | 35 | jm | 24 | 840
Sammumüraplaat 50mm koos paigaldusega | 99 | jm | 16 | 1584
100 mm XPS 300 paigaldus põranda perimeetril garaažis | 35 | m2 | 27 | 945
200 mm EPS 120 põranda soojustus | 131 | m2 | 27 | 3537
Kile paigaldus, min 0,2mm | 466 | m2 | 2 | 932
Vuukide lõikamine 4x4m | 248 | m2 | 2 | 496
Remondikanali ehitus (pikkus 12000mm, laius 800mm, sügavus 1200mm) | 9.6 | m2 | 655 | 6288
Kandvad ja välisseinad | Maht | Ühik | Hind | 67447
Akna- ja ukseavade kinni ladumine | 15 | m2 | 45 | 675
Rajatavate ja olemasolevate tõstuste avadele 100x100 vinklitega raamide rehitus. Vinklid nii sise- kui välisseina pinnas ja peavad olema omavahel seotud. Silikaatseina tugevdamiseks ava parimeetril. | 116 | jm | 48 | 5568
50x100 mm, s600, roovituse paigaldus vinklitega olemasoleva silikaadile | 371 | m2 | 15 | 5565
Välisseinte soojustamine 100mm PIR. Vuugid teibitud | 371 | m2 | 28 | 10388
Distantsliistu paigaldus 32x100 | 371 | m2 | 9 | 3339
Marmoroc roovi paigaldus vastavalt tootja paigaldusjuhendile | 371 | m2 | 26 | 9646
Marmoroc kivi paigaldus koos plekkidega nurga ja akna pale plekkidega (Kivi toon hele ja tume hall) | 371 | m2 | 86 | 31906
Aknaplekkide paigaldus | 15 | jm | 24 | 360
Trepielemendid | Maht | Ühik | Hind | 5040
Käsipuude paigaldus sisetrepil, (kahe toru piire) | 21 | jm | 240 | 5040
FASSAADIELEMENDID JA KATUSED |  |  |  | 98338.4
Aknad | Maht | Ühik | Hind | 6780.4
Puidust aknalauad koos paigaldusega | 15 | jm | 26 | 390
Puitaknad karastatud klaasiga, väljast värvitud | 1.6 | m2 | 249 | 398.4
PVC aknad, 3k paketiga | 28 | m2 | 214 | 5992
Välisuksed ja väravad | Maht | Ühik | Hind | 44614
Lukustus ja varustus (sarjasüdamikud) | 1 | objekt | 1744 | 1744
Terasuksed 1200X2100 koos liistudega | 1 | tk | 2490 | 2490
Tõstanduksed käiguuksega, automaatikaga (kõik paneelid maksimaalselt akendega ja madala lävepakuga), 2900x3700mm | 2 | tk | 7625 | 15250
Tõstanduksed automaatikaga (kõik paneelid maksimaalselt akendega), 2900x3700mm | 1 | tk | 7290 | 7290
Tõstanduksed automaatikaga (kõik paneelid maksimaalselt akendega), 4100x4900mm | 2 | tk | 8920 | 17840
Piirded ja käiguteed | Maht | Ühik | Hind | 2938
Käiguteede rajamine püüningule h=500mm, laiusega 600mm | 22 | jm | 26 | 572
Välistrepi r/v terasest piire | 9.1 | jm | 260 | 2366
Katusetarindid | Maht | Ühik | Hind | 44006
Hooneosa eterniitkatuse lammutamine koos utiliseerimisega | 451 | m2 | 11 | 4961
Kandekonstruktsiooni tugevdamine | 471 | m2 | 12 | 5652
Aluskatte paigaldamine | 471 | m2 | 8 | 3768
Distantsliist 32mm | 471 | m2 | 9 | 4239
Alusroovituse paigaldus 50x100 vastavalt eterniiti paigaldusjuhendile | 471 | m2 | 16 | 7536
Asbestivaba eterniitplaadi paigaldus, h hall | 471 | m2 | 18 | 8478
Pööningu soojustamine tsellu-puistevillaga 500mm | 205 | m3 | 20 | 4100
Puistevillale tuulesuunajate ehitus 2m ulatuses räästaast sarikate vahele tuuletõkkeplaadiga 13mm | 54 | m2 | 16 | 864
Räästakastide ehitus, rääastakasti laius 800mm fassaadi viimistlusmaterjalist. | 64 | m2 | 26 | 1664
Sadeveesüsteem | 98 | jm | 28 | 2744
RUUMITARINDID JA PINNAKATTED |  |  |  | 63058
Vaheseinad | Maht | Ühik | Hind | 6208
Laotud vaheseinad | 56 | m2 | 44 | 2464
Siseaknad EI30 | 10.4 | m2 | 360 | 3744
Siseuksed | Maht | Ühik | Hind | 10034
Terasuks 1950x1900, EI30, kahepoolne | 1 | tk | 2490 | 2490
Terasuks 900x2100, EI30 | 1 | tk | 890 | 890
Terasuks 1500x2000, EI30, kahepoolne | 1 | tk | 1200 | 1200
Terasuks 700x2100, EI30 | 1 | tk | 720 | 720
Teras siseuks 650x2100, | 1 | tk | 490 | 490
Teras siseuks 800x2100 | 1 | tk | 590 | 590
Teras siseuks 1000x2100 | 1 | tk | 790 | 790
Teras siseuks 700x1900 | 1 | tk | 520 | 520
Lukustus ja varustus | 1 | tk | 1744 | 1744
Sulgurid | 1 | objekt | 600 | 600
Siseseinte pinnakatted | Maht | Ühik | Hind | 22651
Garaaži osa siseseinte puhastamine lahtisest värvist ja krohvist | 334 | m2 | 8 | 2672
Garaaži osa siseseinte pinna krohviparandused ja värvimine heledas toonis 2x. | 334 | m2 | 16 | 5344
Olmeruumide olemasolevate seinte puhastamine lahtisest värvist ja krohvist | 383 | m2 | 8 | 3064
Olmeruumide olemasolevate seinte tasandamine ja värvimine | 383 | m2 | 12 | 4596
Olmeruumide siseseinte krohvimine 10 mm | 68 | m2 | 18 | 1224
Olmeruumide siseseinte tasandus ja värmimine | 68 | m2 | 14 | 952
Siseseinte plaatimine (plaat hinnas kuni 15€/m2) | 51 | m2 | 45 | 2295
Sauna seinte ehitus (50mm PIR, roovitus 25mm, termotöödeldud laudis) | 22 | m2 | 92 | 2024
Plaatseinte alune hüdroisolatsioon | 40 | m2 | 12 | 480
Lagede pinnakatted |  |  |  | 15644
Olemasolevate betoonlagede puhastamine lahtisest materjalist | 532 | m2 | 8 | 4256
Betoonlagede tasandus ja parandustööd | 494 | m2 | 7 | 3458
Betoonlagede värvimine 2x | 494 | m2 | 12 | 5928
Ripplagede paigaldus | 32 | m2 | 44 | 1408
Saina osa puitlagi h=2250 (lae talad, 60mm PIR, roovitus 25mm, termotöödeldud laud | 6 | m2 | 99 | 594
Treppide pinnakatted | Maht | Ühik | Hind | 1760
Astmete tasandus sisetrepil koos kõrguste ühtlustamisega | 16 | m2 | 51 | 816
Astmete plaatkatted | 16 | m2 | 59 | 944
Põrandad ja põrandakatted | Maht | Ühik | Hind | 6761
Põrandate plaatkatted (plaat hinnas kuni 15 €/m2) | 17 | m2 | 49 | 833
Põrandate hüdroisolatsioon | 17 | m2 | 14 | 238
Betoonpõrandatele pulber-pinnakõvendi paigaldus | 385 | m2 | 9 | 3465
Puitpõrandad (16mm parkett) | 25 | m2 | 89 | 2225
TEHNOSÜSTEEMID |  |  |  | 171100
Veevarustus ja kanalisatsioon | Maht | Ühik | Hind | 24375
Veevarustus | 1 | objekt | 11650 | 11650
Kanalisatsioon | 1 | objekt | 4660 | 4660
Sanitaartehnika seadmed | 1 | objekt | 2260 | 2260
Garaaži põrandale 100mm rennide paigaldus | 31 | jm | 135 | 4185
Isolatsioonid | 1 | objekt | 1620 | 1620
Küte, ventilatsioon ja jahutus | Maht | Ühik | Hind | 45595
Küttetorustikud | 1 | objekt | 6110 | 6110
Põrandaküttetorustiku paigaldus | 235 | m2 | 18 | 4230
Küttekalorifeelide paigaldus garaažiosas | 1 | objekt | 4200 | 4200
Vesi-õhk soojuspumba paigaldus koos automaatikaga, sh kaugjälgimine ja juhtimine | 1 | objekt | 16250 | 16250
Ventilatsiooniseadmed koos automaatikaga, ka CO2 andurid | 1 | objekt | 9210 | 9210
Ventilatsioonitorustikud | 1 | objekt | 4195 | 4195
Isoleerimised | 1 | objekt | 1400 | 1400
Tuletõrjevarustus | Maht | Ühik | Hind | 450
Tulekustutid 6kg pulber koos paigaldusega | 10 | tk | 45 | 450
Tugevvoolupaigaldis | Maht | Ühik | Hind | 21320
Elektri peajaotussüsteemid | 1 | objekt | 2390 | 2390
Kaabliteed | 1 | objekt | 2100 | 2100
Kaabeldus (pinnapealne torus, olmeosas süvistatud) | 1 | objekt | 4890 | 4890
Valgustussüsteemid | 1 | objekt | 7290 | 7290
Installatsioonimaterjalid | 1 | objekt | 1440 | 1440
Piksekaitse ja maandus | 1 | objekt | 3210 | 3210
Nõrkvoolupaigaldis ja automaatika | Maht | Ühik | Hind | 79360
Andmevõrgud, telefoni- ja infoedastussüsteemid | 1 | objekt | 28920 | 28920
Valveseadmete paigaldus | 1 | objekt | 23820 | 23820
Videovalve (garaaž+välisperimeeter) | 1 | objekt | 16800 | 16800
ATS süsteemid | 1 | objekt | 9820 | 9820
EHITUSPLATSI KORRALDUSKULUD |  |  |  | 6940
Ajutised ehitised ehitusplatsil | Maht | Ühik | Hind | 6940
Soojakud ja olmeruumid | 6 | kuu | 455 | 2730
Tellingud, lavad, tõstukid | 1 | objekt | 4210 | 4210
EHITUSPLATSI ÜLDKULUD |  |  |  | 63470
Juhtimiskulud | Maht | Ühik | Hind | 61470
ITP palgad | 6 | kuu | 7600 | 45600
Kontori ülalpidamiskulud | 6 | kuu | 440 | 2640
Valve | 6 | kuu | 280 | 1680
Sidekulud | 6 | kuu | 80 | 480
Trasnpordikulud | 6 | kuu | 900 | 5400
Ehitusplatsi korrashoid/prügivedu | 6 | kuu | 580 | 3480
Ehitusaegne elektrikulu | 6 | kuu | 120 | 720
Lõppkoristus | 490 | m2 | 3 | 1470
Lepingu erikulud | Maht | Ühik | Hind | 2000
Ehitustööde CAR kindlustus, ka garantiiperiood | 1 | objekt | 2000 | 2000
|  | I etapi hind kokku |  | 420664.4
92546.168
513210.568
|  | II etapi hind kokku |  | 118111
25984.42
144095.42
|  | III etapi hind kokku |  | 51106
11243.32
62349.32
|  | KOKKU |  | 589881.4
|  | KM 22% |  | 129773.908
|  | SUMMA |  | 719655.308
Märkused:
Tellija jätab endale võimaluse teostada töid etapiti, sealjuures määramata etappide järjekorda, kas ühe või mitme etapi summana sihthinna piires.