**Liidia Vassiljeva**

**Juhtivinspektor**

**Päästeamet**

**Põhja Päästekeskus**

**Ohutusjärelvalve Büroo**

**Erika 3**

**Tallinn**

28.02.2019

ETTEKIRJUTUSE TÄITMINE

AS Hotell Stroomi teatab Nelijärve Puhkekeskuse Järvemaja ettekirjutuse 22.02.2019 nr. 7.2-6.2/445 täitmise kohta järgmist:

Punkt 1. Paigaldada puuduv evakuatsioonivalgustus – täidetud 28.02.2019.

Punkt 6. Varustada kõik evakuatsioonipääsud avamisseadmetega, mis on avatavad ilma abivahenditeta - täidetud 28.02.2019.

Punkt 10. Vähendada majutuskohtade arv Järvemajas kümneni – täidetud 22.02.2019. Kasutusel on 5 tuba 2-kohalistena.

Lisatud pildid: JM1, JM2, JM3.

(allkirjastatud digitaalselt)

Reet Purre

AS Hotell Stroomi

Randla 11

Tallinn

neli@nelijarve.ee