Haldus- ja korrakaitseorgan: Terviseamet, registrikood 70008799, aadress: Paldiski mnt 81, Tallinn 10617

Tel. 7943500, e-post [info@terviseamet.ee](mailto:info@terviseamet.ee)

**OBJEKTI VASTAVUSE KONTROLLAKT**

**Nr 12.5-6/24/238-2**

**Kontrolli alus:** rahvatervise seadus § 13 lg 3.

hinnangu taotlus;

olemasoleva hinnangu muutmise

(taotluse täpsustus)

...............................................................................................................................................................

(muu taotlus)

**Taotluse esitaja andmed:**

Nimi: *SOS Lasteküla Eesti Ühing MTÜ*

Isikukood/registrikood: *80088606*

Elukoht/asukoht: *Jalgpalli tn 21, Tallinn 11312*

Telefon: *5301 8131*  e-post: [*office@sos-lastekyla.ee*](mailto:office@sos-lastekyla.ee)

Esindaja: *Brita Kiik, programmijuht, 5628 1129,* [*brita.kiik@sos-lastekyla.ee*](mailto:brita.kiik@sos-lastekyla.ee)

(esindaja ees- ja perekonnanimi, esindusõiguse alus, telefon, e-post)

**Kontrollitakse:**

maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus[[1]](#footnote-1),2,3,9,10

nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule1,2,3,9,10

nõuded toitlustamisele4,5,9,10

valgustustiheduse mõõtmistulemused1,2,3,9,10

ventilatsiooni mõõtmistulemused1,3,9,10

tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused6

joogivee analüüsi tulemus7,9,10

töötajate tervisetõendid8,9,10

ruumide plaan

(muu kontrolliese)

**Kontrollitava objekti andmed:**

**Objekt:** *SOS Lasteküla Eesti Ühing MTÜ Paide perekodu ruumid*

(kontrollitava ehitise/ruumi nimetus ja kirjeldus)

**Objekti aadress:** *Lai tn 41, Paide linn, Paide linn, Järva maakond*

(ehitise/ruumi aadress)

**Ametnik:** *lääne regionaalosakonna inspektor Maie Laos, 5349 4354,* [*maie.laos@terviseamet.ee*](mailto:maie.laos@terviseamet.ee)

(kontrolli teostanud ametniku ametikoht, ees- ja perekonnanimi, telefon, e-post)

**Kontrolli kuupäev/kellaaeg:** “05.“ aprill 2024. a kell 10.05 kuni 10.50

**Kontrolli juures viibisid** *Brita Kiik, programmijuht, 5628 1129,* [*brita.kiik@sos-lastekula.ee*](mailto:brita.kiik@sos-lastekula.ee)

*Jaanus Lehtsaar, perevanem*

(esindaja või muu isiku, ees- ja perekonnanimi, ametikoht, telefon, e-post)

**KONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:**

Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele.

jah

ei

Märkused: *Perekodu on piiratud piirdeaiaga ning lähiümbrus on haljastatud.*

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.

jah

ei

Märkused: *Ehitisregistri andmetel (ehitisregistri kood 120764112) on hoone kasutusel.*

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.

jah

ei

Märkused: *Esitati Elrato AS mõõtelabori valgustustiheduse mõõtmise aruanne nr 084, 15.02.2016.*

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.

jah

ei

Märkused: *Esitati Venditehnik OÜ ventilatsioonisüsteemide katsetamise ja reguleerimise aruanne (töö nr AP-07-04), 15.02.2016.*

*Eesti Akrediteerimiskeskuse andmetel Venditehnik OÜ ei oma akrediteerimist ventilatsiooni mõõtmise teostamiseks.*

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Müratase vastab kehtestatud nõuetele.

jah

ei

Märkused: *Esitati Ohutu Töö Garant OÜ töökeskkonna ohutegurite parameetrite mõõtmiste aruanne- müra mõõtmise protokoll 10.03/1M. Mõõtmised teostati 10.03.2024.*

*Akrediteerimistunnistusest tuleneb, et Ohutu Töö Garant OÜ ei ole akrediteeritud määruses nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“ toodud mõõtmismetoodikale.*

*Seega Terviseamet ei saa aktsepteerida Paide perekod ruumide ventilatsiooni poolt tekitatava müra hindamisel Ohutu Töö Garant OÜ töökeskkonna ohutegurite parameetrite mõõtmiste aruannet, müra mõõdistusi.*

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.

jah

ei

Märkused: *Terviseameti rahvatervise labori joogivee mikrobioloogiline analüüs (katseprotokoll NH2024/V143503M, 11.03.2024).*

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.

jah

ei

Märkused: *Perekodus on kaks kahekohalist magamistuba (14 m2 ja 12,2 m2) ja ühekohaline magamistuba (9,5 m2), elutuba (32,5 m2) koos avatud köögiga (8,7 m2), invaWC- ks kohandatud tualettruum valamu ja vanniga (6,6 m2), tualettruum valamu ja dušinurga (6 m2), leiliruum (3 m2), esik- garderoob (5,8 m2), pesupesemise ruum (5,3 m2), puhastus- ja koristusvahendite ruum (2,2 m2), panipaik (4 m2), perevanema magamistuba (8 m2) ja kontor (8 m2).*

*Ruumid olid viimistletud ja sisustatud vastavalt tegevustele.*

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.

jah

ei

Märkused: *Toitlustust ei kontrollitud.*

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.

jah

ei

Märkused: *Esitati perevanema tervisetõend tervisekontrolli läbimise kohta nakkushaiguste suhtes.*

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

**Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid:** *ei kasutatud*

(vahendi nimetus, mark, seerianumber)

**Märkused/taotlused:** *puuduvad*

**Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud.**

**Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused.**

**Ametnik:** *Maie Laos, allkirjastatud digitaalselt*

(nimi, allkiri)

**Taotluse esitaja / esindaja1:** *Brita Kiik, allkirjastatud digitaalselt*

(nimi, allkiri)

1 käesoleva rea täitmisega kinnitab taotluse esitaja ja/või tema esindaja, et haldus- ja korrakaitseorgani ametnik on eelnevalt ennast arusaadavalt esitlenud, selgitanud isikule kontrolltoimingu põhjust ja eesmärki ning millised õigused ja kohustused on isikul kontroll raames

1. sotsiaalministri 20.07.2007. a määrus nr 59 „Tervisekaitsenõuded asenduskoduteenusele“

   2 sotsiaalministri 12.03.2007 a. määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“

   3 sotsiaalkaitseministri 21. 12.2015. a määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile”

   4 sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”;

   5 sotsiaalministri 14.11.2002. a määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandeasutuses“

   6 sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;

   7sotsiaalministri 31.07.2001 määrus nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“;

   8 nakkushaigusteennetamise ja tõrje seadus

   9 sotsiaalministri 09.01.2001. a määrus nr 4 „Laste hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“

   10 sotsiaalministri 03.04.2002 nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“ [↑](#footnote-ref-1)