KINNITATUD

Otepää Vallavalitsuse

. august 2026. a

korraldusega nr 2-3/
PROJEKTEERIMISTINGIMUSED
1. LÄHTEANDMED

1.1 Projekteerimistingimuste taotlus: Solarflow OÜ. 4 august 2026. a taotlus ja asendiplaan.

1.2 Rajatise asukoht: Nüpli küla Silvia (55701:001:1048), Nüpli küla Uuemäe (55701:001:1089), Nüpli küla, 46 Tatra-Otepää-Sangaste tee (55701:001:1088, 55701:001:1049, 63602:002:1531).
2. PROJEKTEERIMISEL ARVESTATAVAD ALUSED JA LÄHTEMATERJALID

Ehitusprojekti koostamisel lähtuda ehitusseadustiku § 11 ja § 13 nõuetest.
3. KAVANDATAV TEGEVUS

 Rikkis olevate 0,4kV maakaabelliinide asendamine.
4. PROJEKTDOKUMENTATSIOONI KOOSTAMINE JA ESITAMINE

4.1 Projekt koostada lähtudes seadustest ja teistes õigusaktides sätestatust ning tehnilistest normidest, standarditest, projekteerimis- või muudest normidest või kirjeldustest, milles on kokku lepitud.

4.2 Koostatav projekt peab vastama majandus- ja taristuministri 17. juuli 2015. a määrusele nr 97 “Nõuded ehitusprojektile”.

4.3 Projekt peab olema koostatud ja kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (kutseseaduse mõistes vastavat kutsetunnistust omava).

4.4 Otepää Vallavalitsusele ehitusloa taotluse läbivaatamiseks esitatud projektdokumentatsioon peab sisaldama:

4.4.1 vallavalitsuse poolt väljastatud projekteerimistingimusi;

4.4.2 ametkondade poolt väljastatud tehnilisi tingimusi ja kooskõlastusi;
4.4.3 rajatise aluste maaomanike nõusolekuid;
4.4.4 rajatise tehnilisi näitajaid, sh andmeid ehitisregistrisse kandmiseks;

4.4.5 vormikohaseid rajatise olulisi tehnilisi andmeid;
4.4.6 kõrgussüsteem: Euroopa Vertikaalne Referentssüsteem EH2000;
4.4.7 asendiplaan koostada topo-geodeetilisele alusplaanile mõõtkavas 1:500 (CD-plaadil, dwg failina AutoCad 2000 formaadis, pdf või jpg failina).
5. Kooskõlastatud projektdokumentatsioon esitada digitaalselt ehitisregistri kaudu.
6. Ehitusloa taotlemisel lähtuda ehitusseadustiku § 40 lõigetest 1, 2 ja 4 ning majandus- ja taristuministri 19. juuni 2015. a määrusest nr 67 “Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste esitamise kord”.
Projekteerimistingimused kehtivad 5 aastat.
Lisad:

1) asendiplaan

