Liidia Vassiljeva

Juhtivinspektor

Päästeamet

Põhja Päästekeskus

Ohutusjärelvalve Büroo

Erika 3

Tallinn

05.07.2019

ETTEKIRJUTUSE TÄITMINE

AS Hotell Stroomi teatab Nelijärve Puhkekeskuse Järvemaja ettekirjutuse 22.02.2019 nr. 7.2-6.2/445 täitmise kohta järgmist:

Punkt 7. Moodustada nõuetekohased tuletõkkesektsioonid – täidetud 05.07.2019

Lisatud pildid.

(allkirjastatud digitaalselt)

Reet Purre

AS Hotell Stroomi

Randla 11

Tallinn

neli@nelijarve.ee