|  |
| --- |
|  |
| Epp Schmidt Maarja Küla SA epp@maarjakyla.ee Haavassaare/1, Kiidjärve küla Põlva vald 63604 Põlva maakond |  | Teie 29.07.2025 nr 9.3-2/25/6006-1  |
| Meie 05.08.2025 nr 9.3-2/25/6006-2  |
| Sotsiaalasutuse objekti vastavuse kontrollakt SA Maarja Küla (metsa maja) |  |  |
| **Maarja Küla SA**  (registrikood **90001990**; aadress Haavassaare/1, Kiidjärve küla, Põlva vald 63604 Põlva maakond; telefon +372 **5053907**; e-post **epp@maarjakyla.ee**) esindaja **Epp Schmidt** esitas taotluse hinnangu väljastamiseks päeva- ja nädalahoiuteenusele Metsa majas. Kontrolli alus: [x]  rahvatervise seadus § 13 lg 3;[ ]  hinnangu taotlus; [x]  olemasoleva hinnangu muutmise taotlus.[ ]  Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.Kontrollitakse:[x]  maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus;[[1]](#footnote-1),2,3,4,5,11[x]  nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule;1,2,3,4,5[ ]  nõuded toitlustamisele;6,7[x]  valgustustiheduse mõõtmistulemused;1,2,3,4,5,12[x]  ventilatsiooni mõõtmistulemused;1,3,4,5,13[x]  tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused;8[x]  joogivee analüüsi tulemus;4,5,9[x]  töötajate tervisetõendid.4,5,10Kontrollitava objekti andmed:Objekti kirjeldus: SA Maarja Küla - metsa maja Objekti aadress: Haavassaare/9, Kiidjärve küla, Põlva vald, Põlva maakondAmetniku andmed: Janne Heinsaar, vaneminspektor (keskkonnatervis), 53410225Kontrolli kuupäev/kellaaeg: 05.08.2025 kell 9:55 kuni 10:15. Kontrolli juures viibis Anna Toots, eluvaldkonna koordinaator ja Epp Schmidt, juhatuse liigeKONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele. [x]  jah – Maa-ala heakorrastatud ja valgustatud. [ ]  ei - Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah – Ehitisregistri andmetel hoone kasutusel. [ ]  ei - Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah – Esitatud OÜ Eltam valgustatuse mõõtmiste aruanne ELV2021, 04.10.2021. [ ]  ei - Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah – Esitatud Majatehnik OÜ ventilatsioonisüsteemide mõõdistuspass, töö number 260-21, 22.04.2021. [ ]  ei - Müratase vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah – Esitatud Majatehnik OÜ tehnosüsteemide poolt tekitatava mürataseme mõõtetulemused, töö number 044-22, 10.02.2022. [ ]  ei - Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah – Esitatud OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse analüüsiakt TA25001451, 31.03.2025. [ ]  ei - Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.[x]  jah – Teenust osutatakse metsa majas, kuhu kohti planeeritud 9. Hoones 7 ühekohalist (pindalaga 10.65 m2) magamistuba ja 1 kahekohaline magamistuba (pindalaga 17,2 m2). Olemas 2 pesuruumi (2 wc-potti, 1 dušikoht, 1 vann ja 4 valamut), köök/söögituba ja elutuba (pindalaga 51,6 m2) ning tuba tegevusjuhendajale koos magamisvõimalusega. Pesu pestakse asutuses kohapeal. Tehnilises ruumis pesumasinad ja koristusvahendid. Koristusvahenditest oli 1 märgistamata pudel, lisaks osa koristusvahendeid hoiustati ühes tualettruumis. [ ]  ei - Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.[ ]  jah - [ ]  ei - Toit valmistab majas kohapeal tegevusjuhendaja koos kliendiga.Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.[x]  jah – Esitatud 4 töötaja tervisetõendid. [ ]  ei - Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid: Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.Märkused/taotlused: * Valmistatud töölahused peavad olema lekkekindlas **märgistatud** anumas.
* Puhastusvahendid, välja arvatud käte pesemiseks mõeldud seep ja nõude pesemiseks kasutatavad vahendid, ja muud kemikaalid hoida lukustatud või turvakinnisega kapis või muus teenust saavatele isikutele kättesaamatus kohas

Lõppjäreldus:[x]  Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud. [ ]  Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused.

|  |  |
| --- | --- |
| (allkirjastatud digitaalselt) | (allkirjastatud digitaalselt) |
| Janne Heinsaarvaneminspektor (keskkonnatervis) | Epp SchmidtTaotluse esitaja / esindaja[[2]](#footnote-2) |

 |

1. sotsiaalministri 20.07.2007 määrus nr 59 „Tervisekaitsenõuded asendushooldusteenusele pere- ja asenduskodus“;

2 sotsiaalministri 12.03.2007 määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“;

3 sotsiaalkaitseministri 21. 12.2015 määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile”;

4sotsiaalministri 09.01.2001 määrus nr 4 „Laste hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;

5 sotsiaalministri 03.04.2002 määrus nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;

6 sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”;

7 sotsiaalministri 14.11.2002 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandeasutuses“;

8 sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;

9sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“;

10 nakkushaigusteennetamise ja tõrje seadus;

11 ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“;

12 EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad;

13EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017; [↑](#footnote-ref-1)
2. Käesoleva rea täitmisega kinnitab taotluse esitaja ja/või tema esindaja, et haldus- ja korrakaitseorgani ametnik on eelnevalt ennast arusaadavalt esitlenud, selgitanud isikule kontrolltoimingu põhjust ja eesmärki ning millised õigused ja kohustused on isikul kontroll raames. [↑](#footnote-ref-2)