Joogivee kontrolli kava aastateks 2026-2030

Sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61

Joogivee käitleja nimi, registrikood, aadress: Karaski pansionaat OÜ, registrikood 12447806, Tartu maakond, Peipsiääre vald,  Torila küla, Torila haigla 60228

Veevärgi nimi, asukoht: Torila hooldekodu (avatav) ühisveevärk, Tartu maakond, Peipsiääre vald,  Torila küla, Torila haigla 60228

Kontaktisiku nimi, amet, e-mail, telefon:  Kaidi Tilsen, juhataja, tel: 56454744, e-mail karaski.panasionaat(ätt)gmail.com

Puurkaevu(de) andmed: katastrinumber 60961, registrikood PRK0060961

sügavus 75 m

Käideldava vee kogus ööpäevas: 3 m3

Tarbijate arv: 50

Proovivõtu koht ja aeg:

- tavakontrollil: proov võetakse hoone köögikraanist 1 kord aastas jaanuari kuus

- süvakontrollil: proov võetakse hoone köögikraanist 1 kord 10 aasta jooksul jaanuari kuus

Uuritavad kvaliteedinäitajad ja kontrollimise sagedus:

| Kvaliteedinäitaja | Proovide arv (tava/süva) /proovivõtu aeg |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 a. esialgsed proovid | 2026 a. | 2027 a. | 2028 a. | 2029 a. | 2030 a. |
| Tavakontrolli näitajad: |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Värvus |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Elektrijuhtivus |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| pH |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lõhn |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maitse |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Coli-laadsed bakterid |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hägusus |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Escherichia coli |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kolooniate arv 22°C |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Raud |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mangaan |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Soole enterokokid |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Süvakontrolli näitajad: |  |  |  |  |  |  |
| Alumiinium |  | 1 |  |  |  |  |
| Ammoonium |  | 1 |  |  |  |  |
| Antimon |  | 1 |  |  |  |  |
| Arseen |  | 1 |  |  |  |  |
| Benseen |  | 1 |  |  |  |  |
| Benso(a)püreen |  | 1 |  |  |  |  |
| Boor |  | 1 |  |  |  |  |
| 1,2-dikloroetaan |  | 1 |  |  |  |  |
| Elavhõbe |  | 1 |  |  |  |  |
| Fluoriid |  | 1 |  |  |  |  |
| Kaadmium |  | 1 |  |  |  |  |
| Kloriid |  | 1 |  |  |  |  |
| Kroom |  | 1 |  |  |  |  |
| Naatrium |  | 1 |  |  |  |  |
| Nikkel |  | 1 |  |  |  |  |
| Nitraat |  | 1 |  |  |  |  |
| Nitrit |  | 1 |  |  |  |  |
| Oksüdeeritavus |  | 1 |  |  |  |  |
| Pestitsiidid |  | 1 |  |  |  |  |
| Plii |  | 1 |  |  |  |  |
| Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH) |  | 1 |  |  |  |  |
| Seleen |  | 1 |  |  |  |  |
| Sulfaat |  |  |  |  |  |  |
| Tetrakloroeteen ja trikloroeteen |  | 1 |  |  |  |  |
| Trihalometaanide summa |  | 1 |  |  |  |  |
| Tsüaniid |  | 1 |  |  |  |  |
| Vask |  | 1 |  |  |  |  |
| Pestitsiidide summa |  | 1 |  |  |  |  |

Koostas:

Kaidi Tilsen

Karaski pansionaat OÜ

juhataja

/allkirjastatud digitaalselt/