## Leht1
Lisa 1 - Hinnapakkumuse vorm hankes "Hellamaa tee ja Mahasõidutee QE312 ehitamine"
Pakkuja nimi ja registrikood: ……………………………………………………………………
Jrk nr | Töö kirjeldus | Mõõt-ühik | Maht | Ühikuhind € | Summa €
1,84 km
Hellamaa tee (0,58 km) ehitamine
1 | Võsa, peenmetsa ja metsa raie, koondamine hunnikutesse ja kokkuvedu | tm | 5 |  | 0
2 | Võsa ja metsa kändude juurimine koos kogumisega, mullast puhastamine ja vallitamine ja osaline vedu, (kändude ärastamine I tihedusgrupp) | ha | 1.22 |  | 0
3 | Uute nõvade/kraavide mahamärkimine (2x) | m | 844 |  | 0
4 | Kraavide ja nõvade kaevamine/puhastamine I-II gr.pinnas, koos pinnase planeerimise ja ekspluatatsiooni eelse puhastamisega | m | 1113 |  | 0
5 | Hüdroehitise mahamärkimine | tk | 4 |  | 0
6 | D=30 cm plasttruubi torustiku, tüüp 30PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) | m | 18 |  | 0
7 | D=40 cm plasttruubi torustiku, tüüp 40PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) | m | 20 |  | 0
8 | Truupide täitepinnas juurdeveetavast materjalist (liiv (k≥0,5m/24h)) paigaldamine ja tihendamine (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 14.62 |  | 0
9 | D=30 cm plasttruubi mattotsaku ehitamine (tüüp MAO) | truup | 2 |  | 0
10 | D=40 cm plasttruubi mattotsaku ehitamine (tüüp MAO) | truup | 2 |  | 0
11 | Di 300mm plasttruubi torustiku, tüüp 30-PT, a. 9m (gofreeritud, Sn8) (tüüpjoonis 1.7 2008a) | tk | 1 |  | 0
12 | Teetrassi mahamärkimin (tee ja teeelementide parameetrite mahamärkimine) 2x | m | 584 |  | 0
13 | Tee rajatiste mahamärkimine 2x | tk | 4 |  | 0
14 | Tee aluse maapinna töötlemine buldooseriga tasaseks | m³ | 175 |  | 0
15 | Teemulde ehitamine mulde pealtlaiuseni 6m juurdeveetav pinnasest (liiv (k≥0,5m/24h)) paigaldamine ja tihendamine (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 482 |  | 0
16 | Teemulde tasandamine ja tihendamine | m³ | 482 |  | 0
17 | Teemulde profileerimine | m² | 3504 |  | 0
18 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mittekootud) paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldele | m² | 2730 |  | 0
19 | Kruusast teealuse ehitustööd koos tihendamisega, H=20sm, Sorteeritud kruus, Positsioon nr. 4 või liiv (filtratsioon k≥1,3m/24h) (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 546 |  | 0
20 | Kruusast teekatte ehitustööd koos tihendamisega, H=10sm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 6 (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 249 |  | 0
21 | Mahasõidukoht M5 muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega (R=5, L=5m) sh. | tk | 2 |  | 0
22 | Muldkeha ehitamine, H=10 cm (kohalik pinnas tee mahakaevest) | m³ | 10 |  | 0
23 | Teemulde tasandamine ja tihendamine | m³ | 10 |  | 0
24 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai) paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldele | m² | 87 |  | 0
25 | Kruusast tee-elementide aluse ehitamine koos tihendamisega, H=20sm, Sorteeritud kruus, Positsioon nr. 4 (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 16 |  | 0
26 | Kruusast tee-elementide katte ehitamine koos tihendamisega, H=10 sm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 6 (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 8 |  | 0
27 | T kujulise tagasipööramise koha TP-T muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega (L=50 m, R=17,75m) s.h. | tk | 1 |  | 0
28 | Muldkeha ehitamine, H=10 cm (kohalik pinnas tee mahakaevest) | m³ | 106 |  | 0
29 | Teemulde tasandamine ja tihendamine | m³ | 106 |  | 0
30 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai) paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldele | m² | 1064 |  | 0
31 | Kruusast tee-elementide aluse ehitamine koos tihendamisega, H=20sm, Sorteeritud kruus, Positsioon nr. 4 (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 197 |  | 0
32 | Kruusast tee-elementide katte ehitamine koos tihendamisega, H=10 sm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 6 (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 91 |  | 0
33 | Riigitee 21152 Hellamaa - Nõmmküla km 1,275 ja Hellamaa tee ristumiskoha ehitamine s.h. | tk | 1 |  | 0
34 | Kasvupinnase eemaldamine (hkeskm=15cm), Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine ja Uute kraavide kaevamine | m³ | 101 |  | 0
35 | Kraavide puhastamine | m | 25 |  | 0
36 | Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest (liiv (k≥0,5m/24h)) paigaldamine ja tihendamine (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 26 |  | 0
37 | Kruusast dreenkihi ehitamine koos tihendamisega, (k≥1,0m/24h), sorteeritud kruus Positsioon nr. 4, H=20sm (+materjal ja vedu karjäärist) | m² | 164 |  | 0
38 | Kruusast teealuse ehitamine koos tihendamisega, (k≥1,0m/24h), sorteeritud kruus Positsioon nr. 4, H=20sm (+materjal ja vedu karjäärist) | m² | 83 |  | 0
39 | Mulde aluspinna planeerimine ja tihendamine | m³ | 260 |  | 0
40 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mittekootud) paigaldamine tihendatud ja profileeritud tee-elemendi muldele | m³ | 254 |  | 0
41 | Olemasoleva katendi freesimine, h=4cm | m² | 7 |  | 0
42 | Killustikalus (lubjakivikillustik) fr 32/63 kiilutud fr 12/16 kuluga 25kg/m² ja kiilutud fr 8/12 kuluga 15kg/m² alus H=20sm (+materjal ja vedu karjäärist) | m² | 151 |  | 0
43 | Kruusast teekatte ehitamine koos tihendamisega, H=10 sm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 6 (+materjal ja vedu karjäärist) | m² | 69 |  | 0
44 | Pikivuugi kruntimine vuugiliimiga (ülemine kiht), kulu 80 g/m | m | 25 |  | 0
45 | Vuugi kruntimine sitke naftabituumeniga (alumine kiht), kulu 100 g/m | m | 25 |  | 0
46 | Tihedast asfaltbetoonist AC 16 surf kiht, h=9cm katte rajamine (+materjal ja vedu) | m² | 133 |  | 0
47 | Peenarde kindlustamine (Purustatud kruusast Positsioon nr. 6) H=9sm (+materjal ja vedu karjäärist) | m² | 46 |  | 0
48 | Muru kasvualuse rajamine ja külv, h= 10cm | m² | 77 |  | 0
49 | Liiklusmärgi 341 "Massipiirang" komplekti paigaldamine koos lisateatetahvliga 891b "Välja arvatud RMK loal" (suurusgrupp 2) | 1 kompl. | 1 |  | 0
50 | Liiklusmärgi 221 "Anna teed" komplekti paigaldamine koos eelteavitusmärgiga 221+811 (suurusgrupp 2) | 1 kompl. | 1 |  | 0
51 | Liiklusmärgi 644 "Tee nimetus" komplekti (2tk) paigaldamine | 1 kompl. | 1 |  | 0
Muud tööd
52 | Ehitusobjekti infotahvlite paigaldus (mõõtudega 1m x 1,5m) ja olemasolu | tk | 1 |  | 0
53 | Koordinaatidega seotud teostusjoonise koostamine (RMK nõuete kohane ja digitaalne) | tk | 1 |  | 0
54 | Lubade, kooskõlastuste ja kasutuslubade ning tagatiste hankimine jne. (Teised maaomanikud, Trasside valdajad, Transpordiamet, Põllumajandus- ja Toiduamet, Keskkonnaamet jne.) kokku | Objekt | 1 |  | 0
55 | Ehitustööde ajaks ajutise liikluse korraldamine ja liiklusmärkide paigaldus | Objekt | 1 |  | 0
56 | Ehitusjärgne teeäärte niitmine poomniidukiga (min 2+2m) | ha | 0.23 |  | 0
Hellamaa tee (0,58 km) ehitamine kokku |  |  |  |  | 0
Mahasõidutee QE312 (0,13 km) ehitamine
57 | Võsa, peenmetsa ja metsa raie, koondamine hunnikutesse ja kokkuvedu | tm | 5 |  | 0
58 | Võsa ja metsa kändude juurimine koos kogumisega, mullast puhastamine ja vallitamine ja osaline vedu, (kändude ärastamine I tihedusgrupp) | ha | 0.21 |  | 0
59 | Kraavide ja nõvade kaevamine/puhastamine I-II gr.pinnas, koos pinnase planeerimise ja ekspluatatsiooni eelse puhastamisega | m | 106 |  | 0
60 | Truupide mahamärkimine | tk | 2 |  | 0
61 | D=40 cm plasttruubi torustiku, tüüp 40PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) | m | 12 |  | 0
62 | D=50 cm plasttruubi torustiku, tüüp 50PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) | m | 12 |  | 0
63 | D=40 cm plasttruubi mattotsaku ehitamine (tüüp MAO) | 2 otsakut | 1 |  | 0
64 | D=50 cm plasttruubi mattotsaku ehitamine (tüüp MAO) | 2 otsakut | 1 |  | 0
65 | Truubitoru (bet.) väljatõstmine ja utiliseerimine | m | 7.27 |  | 0
66 | Tee parameetrite ja -elementide mahamärkimine (telg, servad, kraavide siseservad) | m | 130 |  | 0
67 | Tee rajatiste mahamärkimine | tk | 3 |  | 0
68 | Teemulde ehitamine teekraavide pinnasest, koos tihendamisega | m³ | 101 |  | 0
69 | Teemulde ehitamine mulde pealtlaiuseni 6m juurdeveetav pinnasest (liiv (k≥0,5m/24h)) paigaldamine ja tihendamine (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 114 |  | 0
70 | Geovõrk (PET või PP, Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥55Kn, min 40x40mm, laius 5,0 m) paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldele | m² | 450 |  | 0
71 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mittekootud) paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldele | m² | 540 |  | 0
72 | Kruusast teealuse ehitustööd koos tihendamisega, H=20sm, Sorteeritud kruus, Positsioon nr. 4 või liiv (filtratsioon k≥1,3m/24h) (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 98 |  | 0
73 | Kruusast teekatte ehitustööd koos tihendamisega, H=12sm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 6 (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 51 |  | 0
74 | Mahasõidukoht M3 muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega (L=10 m, R=10 m) s.h. | tk | 2 |  | 0
75 | Muldkeha ehitamine, H=10 cm (kohalik pinnas tee mahakaevest) | m³ | 18 |  | 0
76 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai) paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldele | m² | 260 |  | 0
77 | Geovõrk (PET või PP, Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥55Kn, min 40x40mm, laius 5,0 m) paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldele | m² | 176 |  | 0
78 | Mulde ehitamine juurdeveetavast materjalist H=20cm (liiv (k≥0,5m/24h)) paigaldamine ja tihendamine (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 50 |  | 0
79 | Kruusast tee-elementide aluse ehitamine koos tihendamisega, H=20sm, Sorteeritud kruus, Positsioon nr. 4 (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 40 |  | 0
80 | Kruusast tee-elementide katte ehitamine koos tihendamisega, H=10 sm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 6 (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 22 |  | 0
81 | T kujulise tagasipööramise koha TP-T muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega (L=50 m, R=17,75m) s.h. | tk | 1 |  | 0
82 | Muldkeha ehitamine, H=10 cm (kohalik pinnas tee mahakaevest) | m³ | 67 |  | 0
83 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai) paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldele | m² | 977 |  | 0
84 | Geovõrk (PET või PP, Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥55Kn, min 40x40mm, laius 5,0 m) paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldele | m² | 666 |  | 0
85 | Mulde ehitamine juurdeveetavast materjalist H=20cm (liiv (k≥0,5m/24h)) paigaldamine ja tihendamine (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 188 |  | 0
86 | Kruusast tee-elementide aluse ehitamine koos tihendamisega, H=20sm, Sorteeritud kruus, Positsioon nr. 4 (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 152 |  | 0
87 | Kruusast tee-elementide katte ehitamine koos tihendamisega, H=10 sm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 6 (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 84 |  | 0
88 | Liiklusmärgi 341 "Massipiirang" komplekti paigaldamine koos lisateatetahvliga 891b "Välja arvatud RMK loal" (suurusgrupp 2) | 1 kompl. | 1 |  | 0
89 | Liiklusmärgi 221 "Anna teed" komplekti paigaldamine (suurusgrupp 2) | 1 kompl. | 1 |  | 0
90 | Liiklusmärgi 644 "Tee nimetus" komplekti (2tk) paigaldamine | 1 kompl. | 1 |  | 0
Muud tööd
91 | Ehitusobjekti infotahvlite paigaldus (mõõtudega 1m x 1,5m) ja olemasolu | tk | 1 |  | 0
92 | Koordinaatidega seotud teostusjoonise koostamine (RMK nõuete kohane ja digitaalne) | tk | 1 |  | 0
93 | Lubade, kooskõlastuste ja kasutuslubade ning tagatiste hankimine jne. (Teised maaomanikud, Trasside valdajad, Transpordiamet, Põllumajandus- ja Toiduamet, Keskkonnaamet jne.) kokku | Objekt | 1 |  | 0
94 | Ehitustööde ajaks ajutise liikluse korraldamine ja liiklusmärkide paigaldus | Objekt | 1 |  | 0
95 | Ehitusjärgne teeäärte niitmine poomniidukiga (min 2+2m) | ha | 0.05 |  | 0
Mahasõidutee QE312 (0,13 km) ehitamine kokku |  |  |  |  | 0
|  | Maksumus kokku |  | 0
* Truubitorud peavad olema rõngasjäikusega Sn8 ja vastama EN-13476 standardi nõuetele.
** Kõik tööde juures tuleb arvestada ka materjalide maksumus.
*** Teeehituse kasutatavate sidumata ja hüdrauliliselt seotud segude ja täitematerjalide mõistete käsitlemisel ning kvaliteedi
määramisel lähtutakse EVS-EN 13285:2010 ja EVS-EN 13242:2006+A1:2008 standardi nõuetest.
**** Liiva filtratsiooni moodul määratakse EVS902-20 standarti alusel.
***** Geotekstiilide markeerimisel ja määramisel tuleb lähtuda EVS-EN ISO 10320:2019 standardi nõuetest.
****** Geotekstiilid peavad olema sertifitseeritud NGS (NorGeoSpec) või mõne muu analoogse sõltumatu sertifitseerija poolt.
******* Truubi otsakute ehitamisel, nõlvade kindlustamisel jm. kui ei suudeta tagada üleandmisel nõuetekohast haljastust tuleb kasutada
erosioonitõkke matti, mis koosneb 100% kookoskiududest (350 g/m2) ja mille siduselemendiks on jute nöör/võrk.
Plastist ning muud kiirelt lagunematud sidusnöörid/võrgud on keelatud.
******** Objektil peab olema tagatud ajakohane ajutine liikluskorraldus paigaldatud ajutiste liiklusmärkidega nr 158 „Teetööd“, nr 331
„Sissesõidu keeld”, nr 552 „Umbtee” ja avalikult kasutatavatel teedel tööde tegemiseks nõutavad liiklusskeemi kohased märgid
ning lisaks kõik muud juhtumi põhised vajalikud ajutised liiklusmärgid