Lisa 1
06.05.2024 hankelepingu
nr 2-2/24/443-1 juurde

TEHNILINE KIRJELDUS

1.	Tellija nimi ja andmed: Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
2.	Hanke objekti nimetus: Tallinna piirkonna platside/teede kevadine hooldustöö
3.	Asukoht: erinevad aadressid
4.	Tööde liik: remont

5.	Nõuded:
5.1.	Tööstuse 54a, Tallinn greiderdamine ja tolmutõke (Lisa 1.1).
5.2.	Rahumäe tee 2a, Tallinn greiderdamine (Lisa 1.1).
5.3.	Seli (Raplamaa) tervisekeskus greiderdamine (Lisa 1.1).
5.4.	Jägala (Harjumaa) linnak griederdamine ja tihendamine (Lisa 1.1).
5.5.	Suur- Sõjamäe 23a, Tallinn asfaldi aukude parandamine (võib kasutada pritskillustikku) ala ca 600m2.
5.6.	Tööstuse 54a, Tallinn asfaldi aukude parandamine (võib kasutada pritskillustikku) 600m2.
5.7.	Tööstuse 54a, Tallinn asfaldi aukude parandamine 600m2 uue asfaltkattega kihipaksus tihendatult 7cm. Aukude lõik tuleb ülesfreesida, frees jääb maha ja tuleb tihendada profileerida. Tasapind viia kokku olemasolevaga sujuvalt.
5.8.	Tööde eeldatav periood greiderdamisele mai 2024.
5.9.	Tööde eeldatav periood aukude parandmisele mai 2024 kokkuleppel tellijaga.
5.10.	Töövõtjal mahtudega tutvumine kohustuslik, hilisemaid pretensioone ei arvestata.
5.11.	Tööaeg on piiratud 0800-1900.
5.12.	Objektiga tutvumine kohustuslik, hilisemaid pretensioone mahtude erinemisest tingitult ei rahuldata. Objektiga tutvumiseks on kindel kuupäev 19.04.2024 kell 09:00. Alustatakse kell 09:00 Suur-Sõjamäe 23a, sealt edasi Tööstuse 54a, sealt edasi Rahumäe tee 2a, sealt edasi Seli ja siis Jägala. Objektidega tutvumiseks tuleb sellest hiljemalt 18.04.2024 kell 13:00 ette teavitada Rage Heinmäed (e-post rage.heinmae@rkik.ee) edastades objektidega tutvuma tuleva isiku nime, isikukoodi ja telefoni numbri.

6.	Hanke võitnud firma poolt töid teostavad isikud annavad nõusoleku taustakontrolli teostamiseks vastavalt Kaitseväe korralduse seaduse (KKS) § 413 alusel.

6.1.	Julgeolekunõuded täitjale:

6.1.1.	taotlema KKS § 41³ sätestatud nõuete alusel vähemalt seitse (7) tööpäeva enne tööde algust sissepääsuluba Kaitseväe julgeolekualale ning esitama sissepääsutaotluse vormil oma töötajate andmetega (manuses) ja nende taustakontrolli teostamist lubava kirjaliku nõusoleku (manuses);
6.1.2.	sõlmima hankijaga julgeoleku kokkuleppe (manuses);
6.1.3.	täitma julgeolekualaseid nõudeid julgeoleku kokkuleppes sätestatud tingimustel ning tagama nende täitmise alltöövõtja(te) poolt;
6.1.4.	arvestama asjaoluga, et julgeolekualaste nõuete mittejärgimine annab hankijale õiguse jätta hankeleping sõlmimata või hankeleping erakorraliselt etteteatamistähtaega järgimata üles öelda.

6.2.	Pakkumus on pakkuja tahteavaldus lepingu sõlmimiseks, mis on pakkujale siduv alates pakkumuse esitamise tähtpäevast vähemalt kuni pakkumuse jõusoleku minimaalse tähtaja lõppemiseni. Pakkumuse esitamisega kinnitab pakkuja kõigi hinnapäringu ja tehnilises kirjelduses esitatud tingimuste üle võtmist.
6.3.	Pakkumuse esitamisel garanteerib pakkuja, et on pakkumuse koostamisel arvesse võtnud kõik riigihanke teostamiseks ja hankelepingu eesmärgi saavutamiseks vajalikud töövõtja tööd, teenused, tegevused ja toimingud, kaasa arvatud need, mis ei ole otseselt kirjeldatud hankedokumentides ja selle lisades, kuid mis on tavapäraselt vajalikud nõuetekohase tulemuse saavutamiseks arvestades lepingu eesmärki.