| Andrus Umboja Jõelähtme Vallavalitsus kantselei@joelahtme.ee | Teie 27.11.2024 nr 6-4/5432 Meie 13.12.2024 nr 7.2-3.1/7272-1 |
| --- | --- |

# Neeme küla Piilkonnamaja maaüksuse detailplaneeringu esitamine kooskõlastamiseks

Austatud Andrus Umboja

Ei saa kooskõlastada antud detailplaneeringut, kuna ei ole kirjeldatud, kuidas on lahendatud tuletõrjeveevarustus.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Dmitri Peterson

Ohutusjärelevalve büroo inspektor

Põhja päästekeskus

Dmitri Peterson

+372 53267006

dmitri.peterson@paasteamet.ee