**Joogivee kontrolli kava aastateks 2026-2031**

Sotsiaalministri 24.09.2019 a määrus nr 61

Joogivee käitleja: **AS Emajõe Veevärk, registrikood 11044696, Sõbra tn 56, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond, evv@evv.ee**

Ühisveevärgi asukoht:  **Vetiku küla, Vinni vald, Lääne-Virumaa**

Puurkaevu(de) andmed: **Vetiku** **puurkaev**

* Katastri number: **62556**
* Passi number:
* Veekiht, sügavus**: Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekogum Ida-Eesti vesikonnas,**

**115,2 m.**

Käideldava vee kogus ööpäevas: **6 m³/d**, **78** **tarbijate arv**

Proovivõtu koht ja aeg:

* Tavakontrollil **Järve tn elamu tarbija kraan, juulikuu**
* süvakontrollil: **Järve tn elamu tarbija kraan, juulikuu 2031**
* Uuritavad kvaliteedinäitajad ja kontrollimise sagedus: **Tavakontroll 1x a; süva 10x a jooksul**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kvaliteedinäitaja** | **Proovide arv (tava/süva) /proovivõtu aeg** | | | | | | |
|  | **Tehtud süva/a.** | **2026 a.** | **2027 a.** | **2028 a.** | **2029 a.** | **2030 a.** | **2031 a.** |
| **Kolooniate arv 22°C** |  | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| **Värvus** |  | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| **Elektrijuhtivus** |  | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| **pH** |  | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| **Lõhn** |  | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| **Maitse** |  | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| **Coli-laadsed bakterid** |  | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| **Hägusus** |  | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| ***Escherichia coli*** |  | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| **Soole enterokokid** |  | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| **Raud** |  | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| Alumiinium | 2021 | - | - | - | - | - | 1 |
| Ammoonium | 2021 | - | - | - | - | - | 1 |
| Antimon | 2021 | - | - | - | - | - | 1 |
| Arseen | 2021 | - | - | - | - | - | 1 |
| Benseen | 2021 | - | - | - | - | - | 1 |
| Benso(a)püreen | 2021 | - | - | - | - | - | 1 |
| Boor | 2021 | - | - | - | - | - | 1 |
| 1,2-dikloroetaan | 2021 | - | - | - | - | - | 1 |
| Elavhõbe | 2021 | - | - | - | - | - | 1 |
| Fluoriid | 2021 | - | - | - | - | - | 1 |
| Kaadmium | 2021 | - | - | - | - | - | 1 |
| Kloriid | 2021 | - | - | - | - | - | 1 |
| Kroom | 2021 | - | - | - | - | - | 1 |
| Mangaan | 2021 | - | - | - | - | - | 1 |
| Naatrium | 2021 | - | - | - | - | - | 1 |
| Nikkel | 2021 | - | - | - | - | - | 1 |
| Nitraat | 2021 | - | - | - | - | - | 1 |
| Nitrit | 2021 | - | - | - | - | - | 1 |
| Oksüdeeritavus | 2021 | - | - | - | - | - | 1 |
| Pestitsiidid | 2021 | - | - | - | - | - | 1 |
| Pestitsiidide summa | 2021 | - | - | - | - | - | 1 |
| Plii | 2021 | - | - | - | - | - | 1 |
| Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH) | 2021 | - | - | - | - | - | 1 |
| Radioloogilised näitajad | 2020 | - | - | - | - | 1 | **-** |
| Seleen | 2021 | - | - | - | - | - | 1 |
| Sulfaat | 2021 | - | - | - | - | - | 1 |
| Tetrakloroeteen ja trikloroeteen | 2021 | - | - | - | - | - | 1 |
| Trihalometaanide summa | 2021 | - | - | - | - | - | 1 |
| Tsüaniid | 2021 | - | - | - | - | - | 1 |
| Vask | 2021 | - | - | - | - | - | 1 |

Koostas: Kai Kattai,

spetsialist-kontroller

tel. 53 84 0311

*/allkirjastatud digitaalselt/*