Joogivee kontrolli kava aastateks 2024-2028

Sotsiaalministri 24.09.2019 a määrus nr 61

Joogivee käitleja: AS Värska Sanatoorium, reg 10243330, Väike-Rõsna küla, Setomaa vald,

Võru maakond

Veevärgi nimetus, asukoht: Värska Sanatooriumi joogivee ühisveevärk, Väike-Rõsna küla,

Setomaa vald, Võru maakond

Kontaktisiku nimi, amet, e-mail, telefon: Imre Liivago, haldusjuht/peainsener, tel 53831637,

imre.liivago@spavarska.ee

Puurkaevu(de) andmed: kat nr 11200, passi nr 4385, veekiht: D2, 60 m

Käideldava vee kogus ööpäevas: 80 m3

Tarbijate arv: püsitarbijate arv – 80, juhutarbijate arv - 150

Proovivõtu koht ja aeg:

- tavakontrollil: Värska Sanatooriumi söökla, proovivõtu aeg: 2 korda aastas – märts ja september

- süvakontrollil: Värska Sanatooriumi söökla – 2025.a

Uuritavad kvaliteedinäitajad ja kontrollimise sagedus:

| Kvaliteedinäitaja | Proovide arv/proovivõtu aeg |
| --- | --- |

|  | 2024.a | 2025.a | 2026.a | 2027.a | 2028.a | Märkused |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tavakontrolli näitajad: |  |  |  |  |  |  |
| Lõhn | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 korda aastas |
| Maitse | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 korda aastas |
| Värvus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 korda aastas |
| Hägusus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 korda aastas |
| pH | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 korda aastas |
| Elektrijuhtivus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 korda aastas |
| Mangaan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 korda aastas |
| Raud | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 korda aastas |
| Kolooniate arv 22 C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 korda aastas |
| Escherichia coli | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 korda aastas |
| Coli-laadsed bakterid | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 korda aastas |
| Soole enterokokid | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 korda aastas |
| Süvakontrolli näitajad: |  |  |  |  |  |  |
| Ammoonium | - | 1 | - | - | - | 2025.a |
| Kloorid | - | 1 | - | - | - | 2025.a |
| Naatrium | - | 1 | - | - | - | 2025.a |
| Oksüdeeritavus | - | 1 | - | - | - | 2025.a |
| Sulfaat | - | 1 | - | - | - | 2025.a |
| Alumiinium | - | 1 | - | - | - | 2025.a |
| Nitrit | - | 1 | - | - | - | 2025.a |
| Nitraat | - | 1 | - | - | - | 2025.a |
| Fluoriid | - | 1 | - | - | - | 2025.a |
| Boor | - | 1 | - | - | - | 2025.a |
| Antimon | - | 1 | - | - | - | 2025.a |
| Arseen | - | 1 | - | - | - | 2025.a |
| Benseen | - | 1 | - | - | - | 2025.a |
| Elavhõbe | - | 1 | - | - | - | 2025.a |
| Kaadmium | - | 1 | - | - | - | 2025.a |
| Kroom | - | 1 | - | - | - | 2025.a |
| Nikkel | - | 1 | - | - | - | 2025.a |
| Plii | - | 1 | - | - | - | 2025.a |
| Seleen | - | 1 | - | - | - | 2025.a |
| Vask | - | 1 | - | - | - | 2025.a |
| Tsüaniid | - | 1 | - | - | - | 2025.a |
| 1,2-dikloroetaan | - | 1 | - | - | - | 2025.a |
| Tetrakloroeteen ja trikloroeteen | - | 1 | - | - | - | 2025.a |
| Trihalometaanide summa | - | 1 | - | - | - | 2025.a |
| Pestitsiidid | - | 1 | - | - | - | 2025.a |
| Pestitsiidide summa | - | 1 | - | - | - | 2025.a |
| Benso(a)püreen | - | 1 | - | - | - | 2025.a |
| Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH) | - | 1 | - | - | - |  |

Koostaja: Imre Liivago

Värska Sanatoorium AS

haldusjuht/peainsener

(allkirjastatud digitaalselt)