**Liidia Vassiljeva**

**Juhtivinspektor**

**Päästeamet**

**Põhja Päästekeskus**

**Ohutusjärelvalve Büroo**

**Erika 3**

**Tallinn**

07.05.2019

ETTEKIRJUTUSE TÄITMINE

AS Hotell Stroomi teatab Nelijärve Puhkekeskuse Rannamaja ettekirjutuse 21.02.2019 nr. 7.2-6.2/443 täitmise kohta järgmist:

Punkt 6. Tagada ventilatsioonisüsteemi automaatne väljalülitumine ATS keskseadme poolt tulekahjualarmi väljastamisel – täidetud 07.05.2019.

Lisatud akt.

(allkirjastatud digitaalselt)

Reet Purre

AS Hotell Stroomi

Randla 11

Tallinn

[neli@nelijarve.ee](mailto:neli@nelijarve.ee)