**Joogivee kontrolli kava aastateks 2024-2028**

Sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61

**Joogivee käitleja nimi, registrikood, aadress:** Karaski pansionaat OÜ, registrikood 12447806, Põlvamaa, Kanepi vald,, Karaski küla Mihkli/1 63504

**Veevärgi nimi, asukoht:** Karaski Pansionaadi ühisveevärk, Mihkli/1, Karaski küla, Kanepi vald, 63504 Põlvamaa

**Kontaktisiku nimi, amet, e-mail, telefon: Kaidi Tilsen, juhataja, tel: 56454744, e-mail karaski.panasionaat(ätt)gmail.com**

**Puurkaevu(de) andmed:** katastrinumber 55910, registrikood PRK0055910

sügavus 48,5 m

**Käideldava vee kogus ööpäevas:** 3 m3

**Tarbijate arv:** 54

**Proovivõtu koht ja aeg:**

* tavakontrollil: proov võetakse hoone köögikraanist 1 kord aastas juuni kuus
* süvakontrollil: proov võetakse hoone köögikraanist 1 kord 10 aasta jooksul juuni kuus

**Uuritavad kvaliteedinäitajad ja kontrollimise sagedus:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kvaliteedinäitaja** | **Proovide arv (tava/süva) /proovivõtu aeg** | | | | | |
|  | **Tehtud süva/a.** | **2024 a.** | **2025 a.** | **2026 a.** | **2027 a.** | **2028 a.** |
| ***Tavakontrolli näitajad:*** |  | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| **Värvus** |  | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| **Elektrijuhtivus** |  | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| **pH** |  | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| **Lõhn** |  | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| **Maitse** |  | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| **Coli-laadsed bakterid** |  | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| **Hägusus** |  | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| ***Escherichia coli*** |  | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| **Kolooniate arv 22°C** |  | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| **Raud** |  | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| **Mangaan** |  | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| **Soole enterokokid** |  | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| *Süvakontrolli näitajad:* |  |  |  |  |  |  |
| Alumiinium |  | 1 |  |  |  |  |
| Ammoonium |  | 1 |  |  |  |  |
| Antimon |  | 1 |  |  |  |  |
| Arseen |  | 1 |  |  |  |  |
| Benseen |  | 1 |  |  |  |  |
| Benso(a)püreen |  | 1 |  |  |  |  |
| Boor |  | 1 |  |  |  |  |
| 1,2-dikloroetaan |  | 1 |  |  |  |  |
| Elavhõbe |  | 1 |  |  |  |  |
| Fluoriid |  | 1 |  |  |  |  |
| Kaadmium |  | 1 |  |  |  |  |
| Kloriid |  | 1 |  |  |  |  |
| Kroom |  | 1 |  |  |  |  |
| Naatrium |  | 1 |  |  |  |  |
| Nikkel |  | 1 |  |  |  |  |
| Nitraat |  | 1 |  |  |  |  |
| Nitrit |  | 1 |  |  |  |  |
| Oksüdeeritavus |  | 1 |  |  |  |  |
| Pestitsiidid |  | 1 |  |  |  |  |
| Plii |  | 1 |  |  |  |  |
| Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH) |  | 1 |  |  |  |  |
| Seleen |  | 1 |  |  |  |  |
| Sulfaat |  |  |  |  |  |  |
| Tetrakloroeteen ja trikloroeteen |  | 1 |  |  |  |  |
| Trihalometaanide summa |  | 1 |  |  |  |  |
| Tsüaniid |  | 1 |  |  |  |  |
| Vask |  | 1 |  |  |  |  |
| Pestitsiidide summa |  | 1 |  |  |  |  |

Koostas:

Kaidi Tilsen

Karaski pansionaat OÜ

juhataja

/allkirjastatud digitaalselt/