Joogivee kontrolli kava aastateks 2024-2028

Sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61

Joogivee käitleja nimi, registrikood, aadress: Karaski pansionaat OÜ, registrikood 12447806, Põlvamaa, Kanepi vald,, Karaski küla Mihkli/1 63504

Veevärgi nimi, asukoht: Karaski Pansionaadi ühisveevärk, Mihkli/1, Karaski küla, Kanepi vald, 63504 Põlvamaa

Kontaktisiku nimi, amet, e-mail, telefon:  Kaidi Tilsen, juhataja, tel: 56454744, e-mail karaski.panasionaat(ätt)gmail.com

Puurkaevu(de) andmed: katastrinumber 55910, registrikood PRK0055910

sügavus 48,5 m

Käideldava vee kogus ööpäevas: 3 m3

Tarbijate arv: 54

Proovivõtu koht ja aeg:

- tavakontrollil: proov võetakse hoone köögikraanist 1 kord aastas juuni kuus

- süvakontrollil: proov võetakse hoone köögikraanist 1 kord 10 aasta jooksul juuni kuus

Uuritavad kvaliteedinäitajad ja kontrollimise sagedus:

| Kvaliteedinäitaja | Proovide arv (tava/süva) /proovivõtu aeg |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tehtud süva/a. | 2024 a. | 2025 a. | 2026 a. | 2027 a. | 2028 a. |
| Tavakontrolli näitajad: |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Värvus |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Elektrijuhtivus |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| pH |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lõhn |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maitse |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Coli-laadsed bakterid |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hägusus |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Escherichia coli |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kolooniate arv 22°C |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Raud |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mangaan |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Soole enterokokid |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Süvakontrolli näitajad: |  |  |  |  |  |  |
| Alumiinium |  | 1 |  |  |  |  |
| Ammoonium |  | 1 |  |  |  |  |
| Antimon |  | 1 |  |  |  |  |
| Arseen |  | 1 |  |  |  |  |
| Benseen |  | 1 |  |  |  |  |
| Benso(a)püreen |  | 1 |  |  |  |  |
| Boor |  | 1 |  |  |  |  |
| 1,2-dikloroetaan |  | 1 |  |  |  |  |
| Elavhõbe |  | 1 |  |  |  |  |
| Fluoriid |  | 1 |  |  |  |  |
| Kaadmium |  | 1 |  |  |  |  |
| Kloriid |  | 1 |  |  |  |  |
| Kroom |  | 1 |  |  |  |  |
| Naatrium |  | 1 |  |  |  |  |
| Nikkel |  | 1 |  |  |  |  |
| Nitraat |  | 1 |  |  |  |  |
| Nitrit |  | 1 |  |  |  |  |
| Oksüdeeritavus |  | 1 |  |  |  |  |
| Pestitsiidid |  | 1 |  |  |  |  |
| Plii |  | 1 |  |  |  |  |
| Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH) |  | 1 |  |  |  |  |
| Seleen |  | 1 |  |  |  |  |
| Sulfaat |  |  |  |  |  |  |
| Tetrakloroeteen ja trikloroeteen |  | 1 |  |  |  |  |
| Trihalometaanide summa |  | 1 |  |  |  |  |
| Tsüaniid |  | 1 |  |  |  |  |
| Vask |  | 1 |  |  |  |  |
| Pestitsiidide summa |  | 1 |  |  |  |  |

Koostas:

Kaidi Tilsen

Karaski pansionaat OÜ

juhataja

/allkirjastatud digitaalselt/