Joogivee kontrolli kava aastateks 2026-2031

Sotsiaalministri 24 september 2019. a määrus nr 61

Joogivee käitleja: AS Tartu Agro, 10301180, Pargi tee 1, Ilmatsalu alevik, Tartu linn, 61401 Tartu maakond

Ühisveevärgi asukoht Rahinge Ilmatsalu tee 78 veevärk, Rahinge küla, Tartu linn, 61408 Tartu maakond

Puurkaevu(de) andmed: (Rahinge elamud) Ilmatsalu tee 37, Rahinge küla, Tartu linn, Tartu maakond

- Katastri number: 7185

- Passi number: 3880

- Veekiht, sügavus: D2 -1  120 m

Puurkaevu(de) andmed: (Rahinge laudad) Ilmatsalu tee 78, Rahinge küla, Tartu linn, Tartu maakond

- Katastri number: 7160

- Passi number: 1974

- Veekiht, sügavus: D2-1    110 m

Käideldava vee kogus ööpäevas 1 m3	 tarbijate: 8

Proovivõtu koht ja aeg: septembrikuu

- tavakontrollil: Rahinge Farmi kontor

- süvakontrollil: Rahinge Farmi kontor

Uuritavad kvaliteedinäitajad ja kontrollimise sagedus:

Süvakontrolli näitajad: üks kord 10 aasta jooksul, viimati tehtud 04.09.2018. Uus analüüs 2028

Tavakontrolli näitajad: üks korda aastas, septembris

| Kvaliteedinäitaja | Proovide arv (tava/süva) /proovivõtu aeg |
| --- | --- |

|  | Tehtud süva/a. | 2026. a september | 2027. a september | 2028. a september | 2029. a september | 2030. a september | 2031. a september |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tavakontrolli analüüsid: |  |  |  |  |  |  |  |
| Coli-laadsed bakterid |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Escherichia coli |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kolooniate arv 22°C |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Soole enterokokid |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Värvus |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hägusus |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lõhn |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maitse |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| pH |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Elektrijuhtivus |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Raud |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Süvakontrolli analüüsid: |  |  |  |  |  |  |  |
| Mangaan | 2021 |  |  | 1 |  |  |  |
| Alumiinium | 2018 |  |  | 1 |  |  |  |
| Ammoonium | 2021 |  |  | 1 |  |  |  |
| Kloriid | 2018 |  |  | 1 |  |  |  |
| Sulfaat | 2018 |  |  | 1 |  |  |  |
| Nitraat | 2018 |  |  | 1 |  |  |  |
| Nitrit | 2018 |  |  | 1 |  |  |  |
| Naatrium | 2018 |  |  | 1 |  |  |  |
| Oksüdeeritavus | 2018 |  |  | 1 |  |  |  |
| Boor | 2018 |  |  | 1 |  |  |  |
| Fluoriid | 2018 |  |  | 1 |  |  |  |
| Antimon | 2018 |  |  | 1 |  |  |  |
| Arseen | 2018 |  |  | 1 |  |  |  |
| Kaadmium | 2018 |  |  | 1 |  |  |  |
| Kroom | 2018 |  |  | 1 |  |  |  |
| Nikkel | 2018 |  |  | 1 |  |  |  |
| Elavhõbe | 2018 |  |  | 1 |  |  |  |
| Vask | 2018 |  |  | 1 |  |  |  |
| Tsüaniid | 2018 |  |  | 1 |  |  |  |
| Plii | 2018 |  |  | 1 |  |  |  |
| Seleen | 2018 |  |  | 1 |  |  |  |
| Pestitsiidid | 2018 |  |  | 1 |  |  |  |
| Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH) | 2018 |  |  | 1 |  |  |  |
| Benso(a)püreen | 2018 |  |  | 1 |  |  |  |
| Benseen | 2018 |  |  | 1 |  |  |  |
| 1,2-dikloroetaan | 2018 |  |  | 1 |  |  |  |
| Tetrakloroeteen ja Trikloroeteen | 2018 |  |  | 1 |  |  |  |
| Trihalometaanide summa | 2018 |  |  | 1 |  |  |  |
| Radioloogilised näitajad – ei ole vaja teha | 2018 | - | - |  | - |  |  |

| Koostas: Leo Saral insener |  |
| --- | --- |