|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| ettekirjutus  Narva | 19.06.2019 nr 7.2-6.4/1477 |

**Ettekirjutuste täitmise uue tähtaja määramine**

Päästeameti Ida päästekeskus arvestab OÜ PI ENGINEERING 14.06.2019 taotlust ja pikendab riikliku tuleohutusjärelevalve ametniku 01.06.2017 ettekirjutuse nr 7.2-6.4/1012 punktide 1, 2, 3 ja 4 ja 03.02.2017 ettekirjutuse nr 7.2-6.4/203 punktide 2, 3 ja 6 täitmise tähtaega kuni 01.04.2020 jättes sunniraha rakendamata.

OÜ PI ENGINEERING esitas 14.06.2019 taotluse, milles palus pikendada 01.06.2017 ettekirjutuse nr 7.2-6.4/1012 punktide 1, 2, 3 ja 4 ja 03.02.2017 ettekirjutuse nr 7.2-6.4/203 punktide 2, 3 ja 6 täitmise tähtaega seoses tööde suure mahu ja maksumusega ning projekti koostamise viivitusega. Adressaadi sõnul on osa töödest tehtud ning nõuete täitmine on protsessis ja toimub graafiku järgi.

Ettekirjutuse nr 7.2-6.4/1012 punktiga 1 kohustasime adressaati paigaldama hoonesse automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem. Ettekirjutuse punktiga 2 kohustasime adressaati paigaldama hoonesse evakuatsioonivalgustus. Ettekirjutuse punktiga 3 kohustasime adressaati moodustama hoone evakuatsioonitrepikodadest omaette tuletõkkesektsioonid. Ettekirjutuse punktiga 4 kohustasime adressaati korraldama hoone piksekaitsesüsteemi täielik kontroll vastavalt tehnilisele normile.

Ettekirjutuse nr 7.2-6.4/203 punktiga 2 kohustasime adressaati paigaldama hoonesse evakuatsioonivalgustus. Ettekirjutuse punktiga 3 kohustasime adressaati moodustama hoone evakuatsioonitrepikodadest omaette tuletõkkesektsioonid. Ettekirjutuse punktiga 6 kohustasime adressaati korraldama hoone piksekaitsesüsteemi täielik kontroll.

Ülaltoodust tulenevalt ja juhindudes haldusmenetluse seaduse § 64 ja 65 muudetakse ettekirjutuse nr 7.2-6.4/1012 punktide 1, 2, 3 ja 4 ja ettekirjutuse nr 7.2-6.4/203 punktide 1, 2, 3, 4 ja 6 täitmise tähtaega, määrates uueks täitmise tähtajaks **01.04.2020**.

Samas jääb kehtima koos 01.06.2017 ettekirjutuse nr 7.2-6.4/1012 kaasnenud asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 7 lg 2 kohane hoiatus **-** kui 01.04.2020-ks jäetakse ettekirjutus täitmata, rakendatakse asendustäitmise ja sunniraha seaduses ettenähtud sunnivahendit (sunniraha) seaduse § 10 lg 1 kohaselt alljärgnevalt:

* punktis 1 toodud ettekirjutuse mittetäitmine – 1500 (üks tuhat viissada) eurot.
* punktis 2 toodud ettekirjutuse mittetäitmine – 1000 (üks tuhat) eurot.
* punktis 3 toodud ettekirjutuse mittetäitmine – 2000 (kaks tuhat) eurot.
* punktis 4 toodud ettekirjutuse mittetäitmine – 50 (viiskümmend) eurot.

Samas jääb kehtima koos 03.02.2017 ettekirjutuse nr 7.2-6.4/203 kaasnenud asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 7 lg 2 kohane hoiatus **-** kui 01.04.2020-ks jäetakse ettekirjutus täitmata, rakendatakse asendustäitmise ja sunniraha seaduses ettenähtud sunnivahendit (sunniraha) seaduse § 10 lg 1 kohaselt alljärgnevalt:

* punktis 2 toodud ettekirjutuse mittetäitmine – 2000 (kaks tuhat) eurot.
* punktis 3 toodud ettekirjutuse mittetäitmine – 2000 (kaks tuhat) eurot.
* punktis 6 toodud ettekirjutuse mittetäitmine – 50 (viiskümmend) eurot.

Juhul kui haldusakti adressaat leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus esitada vaie Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn, rescue@rescue.ee) või Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajja (Kooli 2A, 41532 Jõhvi, trthkjohvi.menetlus@kohus.ee) 30 päeva jooksul arvates päevast, millal ta vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama.

Ettekirjutuse täitmisest palume esimesel võimalusel informeerida meid kirjalikult postiaadressil Päästeameti Ida päästekeskus, Vahtra 3, 21003 Narva linn, Ida-Viru maakond või digitaalselt allkirjastatud dokumendina e-posti aadressile [kirill.svjatinski@rescue.ee](mailto:kirill.svjatinski@rescue.ee).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Kirill Svjatinski

ohutusjärelevalve büroo juhtivinspektor

Ida päästekeskus

Käesolev ettekirjutus on saadetud elektrooniliselt:

OÜ PI ENGINEERING, [microfix@trinon.com](mailto:microfix@trinon.com)

tel 58603556

kirill.svjatinski@rescue.ee