Tatjana Filipjeva		
Päästeamet Ohutusjärelevalve büroo		
Tatjana.Filipjeva@rescue.ee	29.02.2024 nr 1-16/71 - 1	

		
	
Taotlus käsiteadusti nuppude ümbertõstmiseks		

Tallinna Lastekodu Mustamäe majas aadressil Sõpruse pst. 248, Tallinn on vajalik ümber paigutada tulekahju käsiteadusti nupud. Nupud on vaja tõsta kõigis Mustamäe majas asuvatest pereruumidest koridoridesse ning lisada uued nupud peretöötajate ruumi. Nuppude ümbertõstmise põhjuseks on tihedad valehäired. Tallinna Lastekodu Mustamäe majas elavad sügava- ja raske puudega lapsed, kes ei oska hinnata reaalset ohuolukorda, millal neid nuppe kasutada. Rohkete valehäirete põhjuseks ongi laste poolt nuppude vajutamine erinevatel põhjustel.

Lugupidamisega		

(allkirjastatud digitaalselt)	
Meelis Kukk	
juhataja

Anneli Jayalath
5303 9889 anneli.jayalath@tallinnalastekodu.ee