|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| Mare Pariis  Pariisi Erihoolduskeskus OÜ  tarvastu@gmail.com  Erihoolduskeskuse  Villa küla, Viljandi vald, 69719, Viljandi maakond |  | Teie 12.06.2024 nr 12.5-4/24/6307-1 |
| Meie 13.06.2024 nr 12.5-4/24/6307-2 |
| Sotsiaalasutuse objekti vastavuse kontrollakt, OÜ Pariisi Erihoolduskeskus |  |  |
| **Pariisi Erihoolduskeskus OÜ** (registrikood **11653627**; asukoha aadress Erihoolduskeskuse; telefon (+372) **53412500**; e-post **tarvastu@gmail.com**, esindaja juhatuse liige **Mare Pariis**) esitas taotluse olemasoleva hinnangu muutmise taotluse.  Kontrolli alus:  rahvatervise seadus § 13 lg 3;  hinnangu taotlus;  olemasoleva hinnangu muutmise taotlus. - **05.10.2017 väljastatud erihooldusteenuse**  **tegevusluba nr 12.5-1.4.8/6164**  sotsiaalministri 03.04.2002 määrus nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;  sotsiaalkaitseministri 21.12.2015 määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile”.  Kontrollitakse:  maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus;[[1]](#footnote-1),2,3,4,5,11  nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule;1,2,3,4,5  nõuded toitlustamisele;6,7  valgustustiheduse mõõtmistulemused;1,2,3,4,5,12  ventilatsiooni mõõtmistulemused;1,3,4,5,13  tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused;8  joogivee analüüsi tulemus;4,5,9  töötajate tervisetõendid.4,5,10  Kontrollitava objekti andmed:  Objekti kirjeldus: 95-st erihooldusteenuse kohast muutub 30 üldhooldusteenuse hoolduskohaks (65 erihoolduse ja 30 üldhoolduse kohta).  Objekti aadress: Erihoolduskeskuse, 69719, Villa küla, Viljandi maakond  Ametniku andmed: Liis Kukk, vaneminspektor (keskkonnatervis), +372 5593 7141  Kontrolli kuupäev/kellaaeg: „13“ juuni kell 09:10 kuni 09:41  Kontrolli juures viibis Mare Pariis, juhataja.  KONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:  Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele.  jah - maa-ala piiritlemata (looduslikud piirid). Juurdepääsu teed on pimedal ajal valgustatud. Lähiümbrus on heakorrastatud ja haljastatud.  ei -  Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.  jah - Ehitisregistri andmetel on hoonel kasutusluba (nr 120252263) ning peamine kasutusotstarve erihooldekodu. Kokku on kolm hoonet – peamaja, peremaja (väike maja) ja hoovimaja.  ei -  Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.  jah - esitatud dokument: MHV Elektrikontroll OÜ, 27.02.2019, VA1902021  ei -  Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.  jah -  ei -  *Puudub sundventilatsioon*  Müratase vastab kehtestatud nõuetele.  jah -  ei -  *Puuduvad müratekitavad seadmed*  Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.  jah – esitatud dokument: viimati teostatud joogivee analüüs 07.11.2023, OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus (atest.nr 1022/21), analüüsiakt TA23006688  ei -  Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.  jah –  Üldhooldusteenuse osutamist nähakse ette peamajas. Peremaja ja hoovimaja jäävad erihoolekandeteenuse osutamiseks.  **Peamaja:** Esimesel korrusel on 16 naist ja 18 meest. Naiste üldpesuruumis on 2 kabiini, 1  valamu, 1 dušš ja 1 invanõuetele vastav tualettruum. Esimese korruse naiste elutuba 20 m2  Esimese korruse meeste üldpesuruumis on pissuaar, 1 valamu, 2 dušši ja 2 tualetipotti.  Elutoa pindala - 31 m2.  Teisel korrusel on 14 naist ja 16 meest. Meeste üldpesuruumis on 3 tualetti, 2 dušinurka, 2  tualettpoti ja 2 pissuaari. Naiste üldpesuruumis on 1 dušš ja 2 tualetti.  Toad on nelja ja kolmekohalised.  **Peremaja:** kokku on peremajas 5 kohta. Üks kahekohaline tuba ja kolm ühekohalist tuba. Kokku on 2 tualettruumi ja 1 duširuum. Teisel korrusel asub suur ja avar elutuba.  **Hoovimaja:** kokku 22 kohta. Esimesel korrusel on viis kahekohalist tuba, kaks ühekohalist ja  üks kolmekohaline tuba. Teisel korrusel on kolm ühekohalist ja üks kahekohaline tuba.  Majades on eraldatud meeste ja naiste tsoonid. Pesupesemine toimub kohapeal (pesumaja  teenust ei kasutata). Ruumid olid nõuete kohaselt sisutatud.  ei -  Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.  jah -  ei -  *Toit valmistatakse peamaja köögis. Termokastides viiakse teistesse majadesse. Igas majas on einestamisruum.*  Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.  jah – esitati 36 kehtivat tervisetõendit.  ei -  Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid: -  Märkused/taotlused: Hinnang on antud Pariisi Erihoolduskeskus OÜ 30 kohale ööpäevaringse üldhooldus- ja 65 kohale erihoolekandeteenuse osutamiseks.  Lõppjäreldus:  Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud.  Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused.   |  |  | | --- | --- | | (allkirjastatud digitaalselt) | (allkirjastatud digitaalselt) | | Liis Kukk  vaneminspektor (keskkonnatervis) | Mare Pariis  Taotluse esitaja / esindaja[[2]](#footnote-2) | | | |

1. sotsiaalministri 20.07.2007 määrus nr 59 „Tervisekaitsenõuded asendushooldusteenusele pere- ja asenduskodus“;

   2 sotsiaalministri 12.03.2007 määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“;

   3 sotsiaalkaitseministri 21. 12.2015 määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile”;

   4sotsiaalministri 09.01.2001 määrus nr 4 „Laste hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;

   5 sotsiaalministri 03.04.2002 määrus nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;

   6 sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”;

   7 sotsiaalministri 14.11.2002 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandeasutuses“;

   8 sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;

   9sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“;

   10 nakkushaigusteennetamise ja tõrje seadus;

   11 ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“;

   12 EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad;

   13EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017; [↑](#footnote-ref-1)
2. Käesoleva rea täitmisega kinnitab taotluse esitaja ja/või tema esindaja, et haldus- ja korrakaitseorgani ametnik on eelnevalt ennast arusaadavalt esitlenud, selgitanud isikule kontrolltoimingu põhjust ja eesmärki ning millised õigused ja kohustused on isikul kontroll raames. [↑](#footnote-ref-2)