|  |  |
| --- | --- |
|  | /\*ASUTUSESISESEKSKASUTAMISEKSMärge tehtud: {accessRestrictionBeginDate}Kehtib kuni: {accessRestrictionEndDate}Alus: {accessRestrictionReason}Teabevaldaja: Päästeamet\*/ |
| {recipientPersonName.1}{recipientName.1}{recipientEmail.1} | Teie 12.07.2023 nr {senderRegNumber}Meie 20.07.2023 nr 7.2-3.4/4940-2 |

Rail Baltica Kaisma kohaliku peatuse detailplaneeringu kooskõlastamisest keeldumine.

Austatud {recipientPersonName.1}

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel keeldub Päästeameti Lääne päästekeskus kooskõlastuse andmisest Skepast&Puhkim OÜ poolt koostatud töö nr 2022\_0008\_02 Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Viluvere küla, Paisumetsa maa-ala detailplaneeringu tuleohutusosale.

Määramata tuleohutuskuja.

Alus: PlanS § 126 lg 1 p 9

Päästeameti Lääne päästekeskuse kooskõlastamisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingu vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Põhja- Pärnumaa Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Margo Kubjas

Ohutusjärelevalve büroo

nõunik

Lääne päästekeskus

Margo Kubjas

+372 4549762

margo.kubjas@rescue.ee