**TAOTLUS**

**TEHNOVÕRGU JA/VÕI -RAJATISE PROJEKTI KOOSKÕLASTAMISEKS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kellele** | **TRANSPORDIAMET** | | | |
| Registrikood | | 70001490 | |
| Juriidiline aadress | | Tallinn 11413, Valge 4 | |
|  | |  | |
| **Kellelt** | Asutuse või isiku nimi | | ENERSENSE AS | |
| Registri- või isikukood | | 11445550 | |
| Juriidiline aadress  või elukoht | | Harjumaa, Tallinn linn, Lõõtsa tn 12, 11415 | |
| Kontaktaadress | | Lootuse tn 6, Õssu küla, Kambja vald | |
| Telefon | | 5834 6146 (Marleen Kartau) | |
| E-post | | Marleen.kartau@enersense.com | |
| **1. Esitatavad materjalid:** | | | | |
| Dokumendi liik (ehitusprojekt või selle osa, volitused jne) | | Dokumenti nimetus (esitatava dokumendi täpne nimetus) | | **Dokumendi nr.** |
| Tööprojekt | | Asendiplaan | | LC0874-01 |
| IKÕ joonised | | IKÕ joonis | | LC0874-02 |
| **2. Objekti asukoht** | | | | |
| Maakond, vald, küla: Tartu maakond, Peipsiääre vald, Pala küla | | | | |
| Riigitee nr, nimetus, asukoht teel [km] – vähemalt 10 m täpsusega ja/või vajadusel koordinaadid, sealhulgas: | | | | |
| Riigiteega nr 14104 tehnovõrgu ristumine km 4,96. | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3. Selgitus kavandatava tegevuse kohta, kavandatav läbiviimise aeg** | | |
| Käesoleva projekti eesmärgiks on Rapsi kinnistu elektriliitumine madalpingel. Toitekaabel paigaldatakse algusega lähimast mastist M3 kuni Rapsi kinnistuni. Ehitusalad korrastatakse ja taastatakse.  Muudatus: Posti kinnistu omanik (kelle kinnistul asub mast M3) esitas viimasel hetkel (lepingu sõlmimise päeval) omapoolsed täiendavad nõudmised, millele ei olnud võimalik vastu tulla Elektrilevi OÜ ega Enersense AS poolt, seega tuli leida uus lahendus. Uue lahenduse kohaselt on projekti trass lahendatud Rajamäe kinnistu kaudu ning toide võetakse mastist M2 | | |
| **4. Põhjendus vajaduse kohta projekteerida tehnovõrk ja -rajatis riigitee maale (Asjaõigusseadus § 158 lõige 1 ja § 1581 lõige 1)** | | |
| Kaabli teekonnal mastist M2 kuni Rapsi kinnistuni toimub ristumine riigitee maaga (57602:002:1960, 14104 Assikvere-Pala tee). | | |
|  | | |
| **5.** **Eelnevalt väljastatud nõuded, kooskõlastused ja/või seisukohad Transpordiameti osakondadelt** | | |
| Akt nr 7.1-2/24/5756-2 | | |
|  | | |
| **6. Põhjendus Ehitusseadustiku § 99 lõige 3 alusel kehtestatud** [**juhendist**](https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/Juhendid/projekteerimine/nouded_tehnovorkude_teemaale_kavandamisel_0.pdf) **või esitatud nõuetest kõrvale kaldumise kohta (kui esitatud lahendus ei vasta nõuetele)** | | |
|  | | |
| Taotleja | Ees- ja perekonnanimi | Marleen Kartau |
| (juriidilisest isikust taotleja puhul juriidilise isiku esindaja) | **Allkiri** | Allkirjastatud digitaalselt |
| **Taotluse esitamise kuupäev** | 06.06.2024 | |