Joogivee kontrolli kava aastateks 2024-2028
                                            Sotsiaalministri 24. septembri 2019. a määruse nr 61 
Joogivee käitleja: Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus, reg 70009764, Järve 34a, 11314 Tallinn, 

                              tel 7170400,  info@kaitseinvesteeringud.ee 
Veevärgi nimetus, asukoht: Kuperjanovi jalaväepataljoni ühisveevärk, Kose tee 3a, 
                                                Võru linn

Kontaktisiku nimi, amet, e-mail, telefon: Airi Arras, RKIK, taristuosakond, taristu halduse büroo Lõuna kinnisvarahaldur, tel 53027865, airi.arras@rkik.ee 
Allan Eiche, RKIK, taristuosakond, taristu halduse büroo Lõuna vanemkinnisvarahooldaja, 

tel 5164303, allan.eiche@rkik.ee 

Puurkaevu(de) andmed: kat nr 50326 (uuem puurkaev), veekiht: D2, 95 m
                                           kat nr 14709 (vanem puurkaev), passi nr 479, veekiht: D2, 93 m                       
Käideldava vee kogus ööpäevas:  100 m3 

Tarbijate arv: 950
Proovivõtu koht ja aeg:

· tavakontrollil: Kuperjanovi söökla, proovivõtu aeg: aprill, oktoober
· süvakontrollil: Kuperjanovi söökla, proovivõtu aeg: 2028.a 
Uuritavad kvaliteedinäitajad ja kontrollimise sagedus:
	Kvaliteedinäitajad 
	Proovide arv/proovivõtu aeg




	
	2024.a
	2025.a
	2026.a
	2027.a
	2028.a
	Märkused

	Lõhn 
	2
	2
	2
	2
	2
	2 korda aastas

	Maitse 
	2
	2
	2
	2
	2
	2 korda aastas

	Värvus
	2
	2
	2
	2
	2
	2 korda aastas

	Hägusus
	2
	2
	2
	2
	2
	2 korda aastas

	                                    pH
	2
	2
	2
	2
	2
	2 korda aastas

	Elektrijuhtivus 
	2
	2
	2
	2
	2
	2 korda aastas

	                          Mangaan 
	2
	2
	2
	2
	2
	2 korda aastas

	Raud
	2
	2
	2
	2
	2
	2 korda aastas

	Kolooniate arv 22C                  
	2
	2
	2
	2
	2
	2 korda aastas

	Escherichia coli                               
	2
	2
	2
	2
	2
	2 korda aastas

	Coli-laadsed bakterid
	2
	2
	2
	2
	2
	2 korda aastas

	Soole enterokokid
	2
	2
	2
	2
	2
	2 korda aastas

	Ammoonium
	-
	-
	-
	-
	1
	2028.a

	Kloorid
	-
	-
	-
	-
	1
	2028.a

	Naatrium
	-
	-
	-
	-
	1
	2028.a

	Oksüdeeritavus
	-
	-
	-
	-
	1
	2028.a

	Sulfaat
	-
	-
	-
	-
	1
	2028.a

	Alumiinium
	-
	-
	-
	-
	1
	2028.a

	Nitrit
	-
	-
	-
	-
	1
	2028.a

	Nitraat
	-
	-
	-
	-
	1
	2028.a

	Fluoriid
	-
	-
	-
	-
	1
	2028.a

	Boor
	-
	-
	-
	-
	1
	2028.a

	Antimon
	-
	-
	-
	-
	1
	2028.a

	Arseen
	-
	-
	-
	-
	1
	2028.a

	Benseen
	-
	-
	-
	-
	1
	2028.a

	Elavhõbe
	-
	-
	-
	-
	1
	2028.a

	Kaadmium
	-
	-
	-
	-
	1
	2028.a

	Kroom
	-
	-
	-
	-
	1
	2028.a

	Nikkel
	-
	-
	-
	-
	1
	2028.a

	Plii
	-
	-
	-
	-
	1
	2028.a

	Seleen
	-
	-
	-
	-
	1
	2028.a

	Vask
	-
	-
	-
	-
	1
	2028.a

	Tsüaniid
	-
	-
	-
	-
	1
	2028.a

	1,2-dikloroetaan
	-
	-
	-
	-
	1
	2028.a

	Tetrakloroeteen ja trikloroeteen
	-
	-
	-
	-
	1
	2028.a

	Trihalometaanide summa
	-
	-
	-
	-
	1
	2028.a

	Pestitsiidid
	-
	-
	-
	-
	1
	2028.a

	Benso(a)püreen 
	-
	-
	-
	-
	1
	2028.a

	Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH)
	-
	-
	-
	-
	1
	2028.a

	Pestitsiidide summa
	-
	-
	-
	-
	1
	2028.a


Koostaja: Airi Arras
                Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus

                kinnisvarahaldur
               (allkirjastatud digitaalselt)

