## Tava kontrolli kava
Tavakontroll
Jr.Nr. | Piirkond |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029
|  | I kv | II kv | III kv | IV kv | I kv | II kv | III kv | IV kv | I kv | II kv | III kv | IV kv | I kv | II kv | III kv | IV kv | I kv | II kv | III kv | IV kv | I kv | II kv | III kv | IV kv
I | Jüri alevik, Tammiku piirkond
1 | Lasteaed Tõruke - Tammiku tee 20
2 | Vana - Aaviku TH nr 790
3 | Lasteaed Tõruke - Tammiku tee 20
4 | Aaviku VTJ väljuv, Tiigi tn. 11
5 | Alajaama VTJ väljuv ( Talli tn. 2)
6 | Vana - Aaviku TH nr 790
II | Jüri alevik, EMV piirkond
1 | HP Trepp
2 | LPK " Taaramäe"
3 | HP Trepp
4 | LPK " Taaramäe"
III | Vaida alevik
1 | Vaida Põhikool
2 | LPK " Pillerpall
3 | Vaida Põhikool
4 | LPK " Pillerpall
IV | Lagedi piirkond
1 | Tööstuse VTJ
2 | Lagedi Keskusehoone
3 | Tööstuse VTJ
4 | Lagedi Keskusehoone
V | Rohtla
1 | Rohtla VTJ
2 | Kurekella reoveepumpla vastas TH Nr. 413
3 | Rohtla VTJ
4 | Kurekella reoveepumpla vastas TH Nr. 413
VI | Kuremäe piirkond
1. | Kuremäe veepumpla
2.
3. | Jõekääru tee TH nr. 291669362
4.
VII | Mõigu piirkond
1 | Läike tee RVP, Läike tee 5b.
2 | Pirosmani
3 | Läike tee RVP, Läike tee 5b.
4 | Pirosmani
VIII | Peetri piirkond
1 | Assaku LPK
2 | Leerimäe Lasteaed
3 | Peetri Lasteaed Põhikool
4 | Lõo tee TH Nr: 221389480
5 | Sarruse rõhutõstepumpla
6 | Loopera tee TH Nr: 291673984
7 | Peetri STP
8 | Assaku LPK
IX | Uuesalu piirkond
1 | Uuesalu Lasteaed (Kopra tee 4)
2 | (Põdra tee 17)
3 | Uuesalu Lasteaed (Kopra tee 4)
4 | (Põdra tee 17)
X | Soodevahe piirkond
1 | Soodevahe rõhutõstepumpla
2 | Varivere tee TH nr. 811,
3 | Soodevahe rõhutõstepumpla
4 | Lennuradari tee TH nr. 826
XI | Rukki piirkond
1. | Pähklimäe tee TH nr
2. | Rukki VTJ (väljuv)
3.
4.
XII | Kalde v. piirkond
1.
2. | Martini kü Puurkaev pumpla
3.
4. | Martini kü Puurkaev pumpla

## Süva kontrolli kava
Süva kontroll
Jr.Nr. | Piirkond |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029
|  | I kv | II kv | III kv | IV kv | I kv | II kv | III kv | IV kv | I kv | II kv | III kv | IV kv | I kv | II kv | III kv | IV kv | I kv | II kv | III kv | IV kv | I kv | II kv | III kv | IV kv
I | Jüri alevik, Tammiku piirkond
1.
2.
3.
4. | Lasteaed Tõruke - Tammiku tee 20
II | Jüri alevik, EMV piirkond
1.
2.
3. | LPK " Taaramäe"
4.
III | Vaida alevik
1. | LPK " Pillerpall
2.
3.
4.
IV | Lagedi piirkond
1. | Lagedi Keskusehoone
2.
3.
4.
V | Rohtla
1.
2.
3. | Kurekella reoveepumpla vastas TH Nr. 413
4.
VI | Kuremäe piirkond
1.
2.
3.
4. | Kuremäe veepumpla
VII | Mõigu piirkond
1.
2.
3. | Pirosmani
4.
VIII | Peetri piirkond
1.
2.
3. | Sarruse RTP
4. | Peetri Lasteaed-Põhikool
IX | Uuesalu piirkond
1.
2. | Uuesalu Lasteaed
3.
4.
X | Soodevahe piirkond
1.
2. | Soodevahe rõhutõstepumpla (väljuv)
3.
4.
XI | Rukki piirkond
1.
2.
3. | Rukki VTJ (väljuv)
4.
XII | Kalde v. piirkond
1.
2.
3. | Martini kü Puurkaev pumpla
4.

## Rukki piirkond (Lehmja)
JOOGIVEE KONTROLLIKAVA
Kooskõlastatud
Terviseameti Põhja regionaalosakond
“.............”.........................................20.....a
AS ELVESO, reg. Kood 10096975, Ehituse 9, Jüri, Rae vald, 75301, Harjumaa. Tel 60 31 484, faks 60 31 481 | Ettevõtte nimetus, registrikood, aadress, tel., faks,
L.VV/325766 01.10.2015. - 31.12.2030. | e-mail, vee erikasutusloa nr. ja kehtivusaeg
Vastavalt sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr 61 § 2 lg 2 esitada analüüsitulemuste protokollid järelevalveametnikule kättesaamise järgselt võimalikult koheselt.
Kontrollikava 2024 – 2029.a.
Käitleja: AS ELVESO
Veevärk: Rukki piirkond, piirkonna veevõrk (Põllukivi -, Pähklimäe -, Rukki -, Kõrtsi tee)
Veeallikas: Rukki VTJ
Ühe ööpäeva jooksul käideldava vee kogus: | 30 m3
Tarbijate arv: | 250 in.
Ühisveevärgist saavad vee:
Toitu või toidutooret käitlevat ettevõtet (nimetus, aadress, tarbijate arv)
Lasteasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv)
Kooli (nimetus, aadress, tarbijate arv)
Hoolekandeasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv)
Tervishoiuasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv)
Tavakontroll
Proovivõtukoht (nimetus, aadress) | Proovivõtu kuupäev (kuu/aasta) | Kokku proove 1 a. jooksul | Kokku proove 6 a. jooksul | Kokku proove aasta jooksul
Pähklimäe tee TH nr | I kv
Rukki VTJ (väljuv) | II kv
Rukki VTJ (väljuv) | IV kv
Näitajad
Elektrijuhtivus | X | 3 | 18
Hägusus | X | 3 | 18
pH | X | 3 | 18
Värvus | X | 3 | 18
Maitse | X | 3 | 18
Lõhn | X | 3 | 18
Raud | X | 3 | 18
Mangaan | X | 3 | 18
Soole enterokokid | X | 3 | 18
Kolooniate arv 22°C | X | 3 | 18
Escherichia coli | X | 3 | 18
Coli-laadsed bakterid | X | 3 | 18
Süvakontroll
Proovivõtukoht (nimetus, aadress) | Proovivõtu kuupäev (kuu/aasta) | Kokku proove 1 a. jooksul | Kokku proove 6. a. jooksul
Rukki VTJ (väljuv) | III kv
Näitajad
I. Mikrobioloogilised näitajad
Soole enterokokid | X | 1 | 6
Kolooniate arv 22°C | X | 1 | 6
Escherichia coli | X | 1 | 6
Coli-laadsed bakterid | X | 1 | 6
II. Keemilised näitajad
Akrüülamiid | X | 1 | 6
Antimon | X | 1 | 6
Arseen | X | 1 | 6
Benseen | X | 1 | 6
Benso(a)püreen | X | 1 | 6
Boor | X | 1 | 6
Bromaat | X | 1 | 6
1,2 dikloroetaan | X | 1 | 6
Elavhõbe | X | 1 | 6
Epikloorhüdriin | X | 1 | 6
Fluoriid | X | 1 | 6
Kaadmium | X | 1 | 6
Kroom | X | 1 | 6
Nikkel | X | 1 | 6
Nitraat | X | 1 | 6
Nitrit | X | 1 | 6
Pestitsiidid | X | 1 | 6
Pestitsiidide summa | X | 1 | 6
Plii | X | 1 | 6
Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH) | X | 1 | 6
Seleen | X | 1 | 6
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen | X | 1 | 6
Trihalometaanide summa | X | 1 | 6
Tsüaniidid | X | 1 | 6
Vask | X | 1 | 6
Vinüülkloriid | X | 1 | 6
III. Indikaatorid joogivees
Alumiinium | X | 1 | 6
Ammoonium | X | 1 | 6
Elektrijuhtivus | X | 1 | 6
Kloriid | X | 1 | 6
Mangaan | X | 1 | 6
Naatrium | X | 1 | 6
Oksüdeeritavus | X | 1 | 6
TOC(org.süsinik) | X | 1 | 6
Raud | X | 1 | 6
Sulfaat | X | 1 | 6
pH | X | 1 | 6
Hägusus | X | 1 | 6
Maitse | X | 1 | 6
Lõhn | X | 1 | 6
Värvus | X | 1 | 6
Radioloogilised näitajad: | Viimane |  | 1 kord 10 a. jooksul
Efektiivdoos | Rukki VTJ | Rukki PK - 68 182 O - Cm | 2033.a.
Olen käitlejana teadlik, et kui joogivesi ei vasta sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr 61 nõuetele, olen kohustatud:
1. uurima vee kvaliteedi mittevastavuse põhjusi
2. rakendama vajalikud meetmed ja teavitama sellest tarbijat ning käitlemise asukohajärgset
järelevalveasutust (Terviseameti Põhja regionaalosakond tel.7943500,
e-mail: info@terviseamet.ee)
Koostas (amet, nimi, allkiri):
VK teenistuse juht
Vello Misler

## Kalde v. piirkond (Rae)
JOOGIVEE KONTROLLIKAVA
Kooskõlastatud
Terviseameti Põhja regionaalosakond
“.............”.........................................20.....a
AS ELVESO, reg. Kood 10096975, Ehituse 9, Jüri, Rae vald, 75301, Harjumaa. Tel 60 31 484, faks 60 31 481 | Ettevõtte nimetus, registrikood, aadress, tel., faks,
L.VV/325766 01.10.2015. - 31.12.2030. | e-mail, vee erikasutusloa nr. ja kehtivusaeg
Vastavalt sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr 61 § 2 lg 2 esitada analüüsitulemuste protokollid järelevalveametnikule kättesaamise järgselt võimalikult koheselt.
Kontrollikava 2024 – 2029.a.
Käitleja: AS ELVESO
Veevärk: Kalde v. piirkond, piirkonna veevõrk (Jaanivälja, Lepiku tee, Kaasiku tee) |  |  |  | Käivad tööd, et piirkond ühendada Peetri piirkonna süsteemi. Peale tööde lõppu vaatame üle proovivõtu kohad ja piirkonna nimetuse.
Veeallikas: Martini kü Puurkaev katastri nr 16677 |  |  |  |  | 207
Ühe ööpäeva jooksul käideldava vee kogus: | 19 m3 |  |  |  | 18.8182
Tarbijate arv: | 150 in.
Ühisveevärgist saavad vee:
Toitu või toidutooret käitlevat ettevõtet (nimetus, aadress, tarbijate arv)
Lasteasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv)
Kooli (nimetus, aadress, tarbijate arv)
Hoolekandeasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv)
Tervishoiuasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv)
Tavakontroll
Proovivõtukoht (nimetus, aadress) | Proovivõtu kuupäev (kuu/aasta) | Kokku proove 1 a. jooksul | Kokku proove 6 a. jooksul |  |  | Kokku proove aasta jooksul
Martini kü Puurkaev pumpla | II kv
Martini kü Puurkaev pumpla | IV kv
Näitajad
Elektrijuhtivus | X | 2 | 11
Hägusus | X | 2 | 11
pH | X | 2 | 11
Värvus | X | 2 | 11
Maitse | X | 2 | 11
Lõhn | X | 2 | 11
Raud | X | 2 | 11
Mangaan | X | 2 | 11
Soole enterokokid | X | 2 | 11
Kolooniate arv 22°C | X | 2 | 11
Escherichia coli | X | 2 | 11
Coli-laadsed bakterid | X | 2 | 11
Süvakontroll
Proovivõtukoht (nimetus, aadress) | Proovivõtu kuupäev (kuu/aasta) | Kokku proove 3 a. jooksul | Kokku proove 6. a. jooksul
Martini kü Puurkaev pumpla | III kv
Näitajad
I. Mikrobioloogilised näitajad
Soole enterokokid | X | 1 | 2
Kolooniate arv 22°C | X | 1 | 2
Escherichia coli | X | 1 | 2
Coli-laadsed bakterid | X | 1 | 2
II. Keemilised näitajad
Akrüülamiid | X | 1 | 2
Antimon | X | 1 | 2
Arseen | X | 1 | 2
Benseen | X | 1 | 2
Benso(a)püreen | X | 1 | 2
Boor | X | 1 | 2
Bromaat | X | 1 | 2
1,2 dikloroetaan | X | 1 | 2
Elavhõbe | X | 1 | 2
Epikloorhüdriin | X | 1 | 2
Fluoriid | X | 1 | 2
Kaadmium | X | 1 | 2
Kroom | X | 1 | 2
Nikkel | X | 1 | 2
Nitraat | X | 1 | 2
Nitrit | X | 1 | 2
Pestitsiidid | X | 1 | 2
Pestitsiidide summa | X | 1 | 2
Plii | X | 1 | 2
Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH) | X | 1 | 2
Seleen | X | 1 | 2
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen | X | 1 | 2
Trihalometaanide summa | X | 1 | 2
Tsüaniidid | X | 1 | 2
Vask | X | 1 | 2
Vinüülkloriid | X | 1 | 2
III. Indikaatorid joogivees
Alumiinium | X | 1 | 2
Ammoonium | X | 1 | 2
Elektrijuhtivus | X | 1 | 2
Kloriid | X | 1 | 2
Mangaan | X | 1 | 2
Naatrium | X | 1 | 2
Oksüdeeritavus | X | 1 | 2
TOC(org.süsinik) | X | 1 | 2
Raud | X | 1 | 2
Sulfaat | X | 1 | 2
pH | X | 1 | 2
Hägusus | X | 1 | 2
Maitse | X | 1 | 2
Lõhn | X | 1 | 2
Värvus | X | 1 | 2
Radioloogilised näitajad: | Viimane |  | 1 kord 10 a. jooksul
Alates 2025.a. on piirkonnas | Vesi Ülemiste VTJ - st
Olen käitlejana teadlik, et kui joogivesi ei vasta sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr 61 nõuetele, olen kohustatud:
1. uurima vee kvaliteedi mittevastavuse põhjusi
2. rakendama vajalikud meetmed ja teavitama sellest tarbijat ning käitlemise asukohajärgset
järelevalveasutust (Terviseameti Põhja regionaalosakond tel.7943500,
e-mail: info@terviseamet.ee)
Koostas (amet, nimi, allkiri):
VK teenistuse juht
Vello Misler

## Jüri Tammiku piirkond
JOOGIVEE KONTROLLI KAVA
Kooskõlastatud
Terviseameti Põhja regionaalosakond
kooskõlastaja ja aeg dokumendi digikonteineril
AS ELVESO, reg. Kood 10096975, Ehituse 9, Jüri, Rae vald, 75301, Harjumaa. Tel 60 31 484, faks 60 31 481 | Ettevõtte nimetus, registrikood, aadress, tel., faks,
L.VV/325766 01.10.2015. - 31.12.2030. | e-mail, vee erikasutusloa nr. ja kehtivusaeg
Vastavalt sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr 61 § 2 lg 2 esitada analüüsitulemuste protokollid järelevalveametnikule kättesaamise järgselt võimalikult koheselt.
Kontrollikava 2024 – 2029.a.
Käitleja: AS ELVESO
Veevärk: Jüri alevik, Tammiku ja Vana Aaviku piirkonna veevõrk
Veeallikas: Aaviku VTJ, Alajaama VTJ
Ühe ööpäeva jooksul käideldava vee kogus: | 600 m3
Tarbijate arv: | 2950 in
Ühisveevärgist saavad vee:
Toitu või toidutooret käitlevat ettevõtet (nimetus, aadress, tarbijate arv)
Gregmart OÜ - Aleviku tee 3
Jaave Viktor FIE - Aruküla tee
Lasteasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv)
Lasteaed Tõruke - Tammiku tee 20 | 150
Lasteaed Õie - Võsa tn. | 140
Lasteaed Võsukesed - Laste tn. | 300
Kooli (nimetus, aadress, tarbijate arv)
Jüri Gümnaasiumi - Laste tn. 3 | 1500
Hoolekandeasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv)
Rae Hooldekodu - Laste tn. 2
Tervishoiuasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv)
Tavakontroll
Proovivõtukoht (nimetus, aadress) | Proovivõtu kuupäev (kuu/aasta) | Kokku proove 1 a. jooksul | Kokku proove 6 a. jooksul |  | Kokku proove aasta jooksul
Lasteaed Tõruke - Tammiku tee 20 | I kv
Vana - Aaviku TH nr 790 | II kv
Lasteaed Tõruke - Tammiku tee 20 | II kv
Aaviku VTJ väljuv, Tiigi tn. 11 | III kv
Alajaama VTJ väljuv | IV kv
Vana - Aaviku TH nr 790 | IV kv
Näitajad
Elektrijuhtivus | X | 6 | 36
Hägusus | X | 6 | 36
pH | X | 6 | 36
Värvus | X | 6 | 36
Maitse | X | 6 | 36
Lõhn | X | 6 | 36
Raud | X | 6 | 36
Mangaan | X | 6 | 36
Soole enterokokid | X | 6 | 36
Kolooniate arv 22°C | X | 6 | 36
Escherichia coli | X | 6 | 36
Coli-laadsed bakterid | X | 6 | 36
Süvakontroll
Proovivõtukoht (nimetus, aadress) | Proovivõtu kuupäev (kuu/aasta) | Kokku proove 1 a. jooksul | Kokku proove 6. a. jooksul
Lasteaed Tõruke - Tammiku tee 20 | IV kv
Näitajad
I. Mikrobioloogilised näitajad
Soole enterokokid | X | 1 | 6
Kolooniate arv 22°C | X | 1 | 6
Escherichia coli | X | 1 | 6
Coli-laadsed bakterid | X | 1 | 6
II. Keemilised näitajad
Akrüülamiid | X | 1 | 6
Antimon | X | 1 | 6
Arseen | X | 1 | 6
Benseen | X | 1 | 6
Benso(a)püreen | X | 1 | 6
Boor | X | 1 | 6
Bromaat | X | 1 | 6
1,2 dikloroetaan | X | 1 | 6
Elavhõbe | X | 1 | 6
Epikloorhüdriin | X | 1 | 6
Fluoriid | X | 1 | 6
Kaadmium | X | 1 | 6
Kroom | X | 1 | 6
Nikkel | X | 1 | 6
Nitraat | X | 1 | 6
Nitrit | X | 1 | 6
Pestitsiidid | X | 1 | 6
Pestitsiidide summa | X | 1 | 6
Plii | X | 1 | 6
Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH) | X | 1 | 6
Seleen | X | 1 | 6
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen | X | 1 | 6
Trihalometaanide summa | X | 1 | 6
Tsüaniidid | X | 1 | 6
Vask | X | 1 | 6
Vinüülkloriid | X | 1 | 6
III. Indikaatorid joogivees
Alumiinium | X | 1 | 6
Ammoonium | X | 1 | 6
Elektrijuhtivus | X | 1 | 6
Kloriid | X | 1 | 6
Mangaan | X | 1 | 6
Naatrium | X | 1 | 6
Oksüdeeritavus | X | 1 | 6
TOC(org.süsinik) | X | 1 | 6
Raud | X | 1 | 6
Sulfaat | X | 1 | 6
pH | X | 1 | 6
Hägusus | X | 1 | 6
Maitse | X | 1 | 6
Lõhn | X | 1 | 6
Värvus | X | 1 | 6
Radioloogilised näitajad: |  |  | 1 kord 10 a. jooksul
Efektiivdoos | Aaviku VTJ | Aaviku VTJ | 2025.a. | 2024.a.// 2034.a.
Efektiivdoos | Lasteaia VTJ | Lasteaia VTJ | 2026.a.
Efektiivdoos | Alajaama VTJ | Alajaama VTJ | 2032.a.
Efektiivdoos | Sarruse PK | Sarruse PK - 11 587 O - Cm | 2033.a.
Olen käitlejana teadlik, et kui joogivesi ei vasta sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr 61 nõuetele, olen kohustatud:
1. uurima vee kvaliteedi mittevastavuse põhjusi
2. rakendama vajalikud meetmed ja teavitama sellest tarbijat ning käitlemise asukohajärgset
järelevalveasutust (Terviseameti Põhja regionaalosakond tel.7943500,
e-mail: info@terviseamet.ee)
Koostas (amet, nimi, allkiri):
VK teenistuse tehniline juht
Vello Misler

## Jüri EMV
JOOGIVEE KONTROLLI KAVA
Kooskõlastatud
Terviseameti Põhja regionaalosakond
kooskõlastaja ja aeg dokumendi digikonteineril
L.VV/325766 01.10.2015. - 31.12.2030. | e-mail, vee erikasutusloa nr. ja kehtivusaeg
Vastavalt sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr 61 § 2 lg 2 esitada analüüsitulemuste protokollid järelevalveametnikule kättesaamise järgselt võimalikult koheselt.
Kontrollikava 2024 – 2029.a.
Käitleja: AS ELVESO
Veevärk: Jüri alevik, EMV piirkonna veevõrk
Veeallikas: Betooni VTJ, Pargi PK
Ühe ööpäeva jooksul käideldava vee kogus: | 400 m3
Tarbijate arv: | 2550 in
Ühisveevärgist saavad vee:
Toitu või toidutooret käitlevat ettevõtet (nimetus, aadress, tarbijate arv)
AS UVIC - Aruküla tee 57
Harju Tarbijate Ühistu - Aruküla tee
Lasteasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv)
LPK " Taaramäe" - Ehituse 26 | 190
Kooli (nimetus, aadress, tarbijate arv)
Hoolekandeasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv)
Tervishoiuasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv)
Jüri Tervisekeskus OÜ - Aruküla tee 25
Tavakontroll
Proovivõtukoht (nimetus, aadress) | Proovivõtu kuupäev (kuu/aasta) | Kokku proove 1 a. jooksul | Kokku proove 6 a. jooksul | Kokku proove aasta jooksul
HP Trepp | I kv
LPK " Taaramäe" | II kv
HP Trepp | III kv
LPK " Taaramäe" | IV kv
Näitajad
Elektrijuhtivus | X | 4 | 24
Hägusus | X | 4 | 24
pH | X | 4 | 24
Värvus | X | 4 | 24
Maitse | X | 4 | 24
Lõhn | X | 4 | 24
Raud | X | 4 | 24
Mangaan | X | 4 | 24
Soole enterokokid | X | 4 | 24
Kolooniate arv 22°C | X | 4 | 24
Escherichia coli | X | 4 | 24
Coli-laadsed bakterid | X | 4 | 24
Süvakontroll
Proovivõtukoht (nimetus, aadress) | Proovivõtu kuupäev (kuu/aasta) | Kokku proove 1 a. jooksul | Kokku proove 6. a. jooksul
LPK " Taaramäe" | III kv
Näitajad
I. Mikrobioloogilised näitajad
Soole enterokokid | X | 1 | 6
Kolooniate arv 22°C | X | 1 | 6
Escherichia coli | X | 1 | 6
Coli-laadsed bakterid | X | 1 | 6
II. Keemilised näitajad
Akrüülamiid | X | 1 | 6
Antimon | X | 1 | 6
Arseen | X | 1 | 6
Benseen | X | 1 | 6
Benso(a)püreen | X | 1 | 6
Boor | X | 1 | 6
Bromaat | X | 1 | 6
1,2 dikloroetaan | X | 1 | 6
Elavhõbe | X | 1 | 6
Epikloorhüdriin | X | 1 | 6
Fluoriid | X | 1 | 6
Kaadmium | X | 1 | 6
Kroom | X | 1 | 6
Nikkel | X | 1 | 6
Nitraat | X | 1 | 6
Nitrit | X | 1 | 6
Pestitsiidid | X | 1 | 6
Pestitsiidide summa | X | 1 | 6
Plii | X | 1 | 6
Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH) | X | 1 | 6
Seleen | X | 1 | 6
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen | X | 1 | 6
Trihalometaanide summa | X | 1 | 6
Tsüaniidid | X | 1 | 6
Vask | X | 1 | 6
Vinüülkloriid | X | 1 | 6
III. Indikaatorid joogivees
Alumiinium | X | 1 | 6
Ammoonium | X | 1 | 6
Elektrijuhtivus | X | 1 | 6
Kloriid | X | 1 | 6
Mangaan | X | 1 | 6
Naatrium | X | 1 | 6
Oksüdeeritavus | X | 1 | 6
TOC(org.süsinik) | X | 1 | 6
Raud | X | 1 | 6
Sulfaat | X | 1 | 6
pH | X | 1 | 6
Hägusus | X | 1 | 6
Maitse | X | 1 | 6
Lõhn | X | 1 | 6
Värvus | X | 1 | 6
Radioloogilised näitajad: |  |  | 1 kord 10 a. jooksul
Efektiivdoos | Betooni VTJ | Betooni PK - 754 Cm - V | 2030.a.
Efektiivdoos |  | Pargi PK - 1 132 Cm -V | 2030.a.
Olen käitlejana teadlik, et kui joogivesi ei vasta sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr 61 nõuetele, olen kohustatud:
1. uurima vee kvaliteedi mittevastavuse põhjusi
2. rakendama vajalikud meetmed ja teavitama sellest tarbijat ning käitlemise asukohajärgset
järelevalveasutust (Terviseameti Põhja regionaalosakond tel.7943500,
e-mail: info@terviseamet.ee)
Koostas (amet, nimi, allkiri):
VK teenistuse tehniline juht
Vello Misler

## Vaida piirkond
JOOGIVEE KONTROLLIKAVA
Kooskõlastatud
Terviseameti Põhja regionaalosakond
“.............”.........................................20.....a
AS ELVESO, reg. Kood 10096975, Ehituse 9, Jüri, Rae vald, 75301, Harjumaa. Tel 60 31 484, faks 60 31 481 | Ettevõtte nimetus, registrikood, aadress, tel., faks,
L.VV/325766 01.10.2015. - 31.12.2030. | e-mail, vee erikasutusloa nr. ja kehtivusaeg
Vastavalt sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr 61 § 2 lg 2 esitada analüüsitulemuste protokollid järelevalveametnikule kättesaamise järgselt võimalikult koheselt.
Kontrollikava 2024 – 2029.a.
Käitleja: AS ELVESO
Veevärk: Vaida piirkonna veevõrk
Veeallikas: Kurvi VTJ, Aiandi PK
Ühe ööpäeva jooksul käideldava vee kogus: | 100 m3
Tarbijate arv: | 1200 in.
Ühisveevärgist saavad vee:
Toitu või toidutooret käitlevat ettevõtet (nimetus, aadress, tarbijate arv)
Harju Tarbijate ühistu
Lasteasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv)
LPK " Pillerpall | 100
Kooli (nimetus, aadress, tarbijate arv)
Vaida Põhikool | 170
Hoolekandeasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv)
Tervishoiuasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv)
Tavakontroll
Proovivõtukoht (nimetus, aadress) | Proovivõtu kuupäev (kuu/aasta) | Kokku proove 1 a. jooksul | Kokku proove 6 a. jooksul | Kokku proove aasta jooksul
Vaida Põhikool | I kv
LPK " Pillerpall | II kv
Vaida Põhikool | III kv
LPK " Pillerpall | IV kv
Näitajad
Elektrijuhtivus | X | 4 | 24
Hägusus | X | 4 | 24
pH | X | 4 | 24
Värvus | X | 4 | 24
Maitse | X | 4 | 24
Lõhn | X | 4 | 24
Raud | X | 4 | 24
Mangaan | X | 4 | 24
Soole enterokokid | X | 4 | 24
Kolooniate arv 22°C | X | 4 | 24
Escherichia coli | X | 4 | 24
Coli-laadsed bakterid | X | 4 | 24
Süvakontroll
Proovivõtukoht (nimetus, aadress) | Proovivõtu kuupäev (kuu/aasta) | Kokku proove 1 a. jooksul | Kokku proove 6. a. jooksul
LPK " Pillerpall | I kv
Näitajad
I. Mikrobioloogilised näitajad
Soole enterokokid | X | 1 | 6
Kolooniate arv 22°C | X | 1 | 6
Escherichia coli | X | 1 | 6
Coli-laadsed bakterid | X | 1 | 6
II. Keemilised näitajad
Akrüülamiid | X | 1 | 6
Antimon | X | 1 | 6
Arseen | X | 1 | 6
Benseen | X | 1 | 6
Benso(a)püreen | X | 1 | 6
Boor | X | 1 | 6
Bromaat | X | 1 | 6
1,2 dikloroetaan | X | 1 | 6
Elavhõbe | X | 1 | 6
Epikloorhüdriin | X | 1 | 6
Fluoriid | X | 1 | 6
Kaadmium | X | 1 | 6
Kroom | X | 1 | 6
Nikkel | X | 1 | 6
Nitraat | X | 1 | 6
Nitrit | X | 1 | 6
Pestitsiidid | X | 1 | 6
Pestitsiidide summa | X | 1 | 6
Plii | X | 1 | 6
Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH) | X | 1 | 6
Seleen | X | 1 | 6
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen | X | 1 | 6
Trihalometaanide summa | X | 1 | 6
Tsüaniidid | X | 1 | 6
Vask | X | 1 | 6
Vinüülkloriid | X | 1 | 6
III. Indikaatorid joogivees
Alumiinium | X | 1 | 6
Ammoonium | X | 1 | 6
Elektrijuhtivus | X | 1 | 6
Kloriid | X | 1 | 6
Mangaan | X | 1 | 6
Naatrium | X | 1 | 6
Oksüdeeritavus | X | 1 | 6
TOC(org.süsinik) | X | 1 | 6
Raud | X | 1 | 6
Sulfaat | X | 1 | 6
pH | X | 1 | 6
Hägusus | X | 1 | 6
Maitse | X | 1 | 6
Lõhn | X | 1 | 6
Värvus | X | 1 | 6
Radioloogilised näitajad: |  |  | 1 kord 10 a. jooksul
Efektiivdoos | Kurvi VTJ | Vaida - Kurvi PK - 1 644 O - Cm | 2033.a.
Efektiivdoos |  | Vaida - Aiandi PK - 1 607 O - Cm | 2024.a.
Olen käitlejana teadlik, et kui joogivesi ei vasta sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr 61 nõuetele, olen kohustatud:
1. uurima vee kvaliteedi mittevastavuse põhjusi
2. rakendama vajalikud meetmed ja teavitama sellest tarbijat ning käitlemise asukohajärgset
järelevalveasutust (Terviseameti Põhja regionaalosakond tel.7943500,
e-mail: info@terviseamet.ee)
Koostas (amet, nimi, allkiri):
VK teenistuse tehniline juht
Vello Misler

## Lagedi piirkond
JOOGIVEE KONTROLLIKAVA
Kooskõlastatud
Terviseameti Põhja regionaalosakond
“.............”.........................................20.....a
AS ELVESO, reg. Kood 10096975, Ehituse 9, Jüri, Rae vald, 75301, Harjumaa. Tel 60 31 484, faks 60 31 481 | Ettevõtte nimetus, registrikood, aadress, tel., faks,
L.VV/325766 01.10.2015. - 31.12.2030. | e-mail, vee erikasutusloa nr. ja kehtivusaeg
Vastavalt sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr 61 § 2 lg 2 esitada analüüsitulemuste protokollid järelevalveametnikule kättesaamise järgselt võimalikult koheselt.
Kontrollikava 2024 – 2029.a.
Käitleja: AS ELVESO
Veevärk: Lagedi piirkond piirkonna veevõrk
Veeallikas: Tööstuse VTJ
Ühe ööpäeva jooksul käideldava vee kogus: | 250 m3
Tarbijate arv: | 1700 in.
Ühisveevärgist saavad vee:
Toitu või toidutooret käitlevat ettevõtet (nimetus, aadress, tarbijate arv)
Lasteasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv)
Lagedi lasteaed | 150
Kooli (nimetus, aadress, tarbijate arv)
Lagedi Põhikool | 850
Kooli tn 18, Lagedi alevik, 75303 Harjumaa
Hoolekandeasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv)
Tervishoiuasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv)
Perearsti keskus, Kooli tn. 18b
Tavakontroll
Proovivõtukoht (nimetus, aadress) | Proovivõtu kuupäev (kuu/aasta) | Kokku proove 1 a. jooksul | Kokku proove 6 a. jooksul | Kokku proove aasta jooksul
Tööstuse VTJ | I kv
Lagedi Keskusehoone | II kv
Tööstuse VTJ | III kv
Lagedi Keskusehoone | IV kv
Näitajad
Elektrijuhtivus | X | 4 | 24
Hägusus | X | 4 | 24
pH | X | 4 | 24
Värvus | X | 4 | 24
Maitse | X | 4 | 24
Lõhn | X | 4 | 24
Raud | X | 4 | 24
Mangaan | X | 4 | 24
Soole enterokokid | X | 4 | 24
Kolooniate arv 22°C | X | 4 | 24
Escherichia coli | X | 4 | 24
Coli-laadsed bakterid | X | 4 | 24
Süvakontroll
Proovivõtukoht (nimetus, aadress) | Proovivõtu kuupäev (kuu/aasta) | Kokku proove 1 a. jooksul | Kokku proove 6. a. jooksul
Lagedi Keskusehoone | I kv
Näitajad
I. Mikrobioloogilised näitajad
Soole enterokokid | X | 1 | 6
Kolooniate arv 22°C | X | 1 | 6
Escherichia coli | X | 1 | 6
Coli-laadsed bakterid | X | 1 | 6
II. Keemilised näitajad
Akrüülamiid | X | 1 | 6
Antimon | X | 1 | 6
Arseen | X | 1 | 6
Benseen | X | 1 | 6
Benso(a)püreen | X | 1 | 6
Boor | X | 1 | 6
Bromaat | X | 1 | 6
1,2 dikloroetaan | X | 1 | 6
Elavhõbe | X | 1 | 6
Epikloorhüdriin | X | 1 | 6
Fluoriid | X | 1 | 6
Kaadmium | X | 1 | 6
Kroom | X | 1 | 6
Nikkel | X | 1 | 6
Nitraat | X | 1 | 6
Nitrit | X | 1 | 6
Pestitsiidid | X | 1 | 6
Pestitsiidide summa | X | 1 | 6
Plii | X | 1 | 6
Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH) | X | 1 | 6
Seleen | X | 1 | 6
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen | X | 1 | 6
Trihalometaanide summa | X | 1 | 6
Tsüaniidid | X | 1 | 6
Vask | X | 1 | 6
Vinüülkloriid | X | 1 | 6
III. Indikaatorid joogivees
Alumiinium | X | 1 | 6
Ammoonium | X | 1 | 6
Elektrijuhtivus | X | 1 | 6
Kloriid | X | 1 | 6
Mangaan | X | 1 | 6
Naatrium | X | 1 | 6
Oksüdeeritavus | X | 1 | 6
TOC(org.süsinik) | X | 1 | 6
Raud | X | 1 | 6
Sulfaat | X | 1 | 6
pH | X | 1 | 6
Hägusus | X | 1 | 6
Maitse | X | 1 | 6
Lõhn | X | 1 | 6
Värvus | X | 1 | 6
Radioloogilised näitajad: |  |  | 1 kord 10 a. jooksul
Efektiivdoos | Tööstuse VTJ | Lagedi, Tööstuse 3 PK - 23 802 O - Cm | 2032.a.
Efektiivdoos |  | Lagedi, Kopli PK - 20 922 O - Cm | 2030.a.
Efektiivdoos |  | Lagedi keskasula PK - 1 000 O - Cm | 2030.a.
Olen käitlejana teadlik, et kui joogivesi ei vasta sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr 61 nõuetele, olen kohustatud:
1. uurima vee kvaliteedi mittevastavuse põhjusi
2. rakendama vajalikud meetmed ja teavitama sellest tarbijat ning käitlemise asukohajärgset
järelevalveasutust (Terviseameti Põhja regionaalosakond tel.7943500,
e-mail: info@terviseamet.ee)
Koostas (amet, nimi, allkiri):
VK teenistuse tehniline juht
Vello Misler

## Rohtla Lootsi piirkond
JOOGIVEE KONTROLLIKAVA
Kooskõlastatud
Terviseameti Põhja regionaalosakond
“.............”.........................................20.....a
AS ELVESO, reg. Kood 10096975, Ehituse 9, Jüri, Rae vald, 75301, Harjumaa. Tel 60 31 484, faks 60 31 481 | Ettevõtte nimetus, registrikood, aadress, tel., faks,
L.VV/325766 01.10.2015. - 31.12.2030. | e-mail, vee erikasutusloa nr. ja kehtivusaeg
Vastavalt sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr 61 § 2 lg 2 esitada analüüsitulemuste protokollid järelevalveametnikule kättesaamise järgselt võimalikult koheselt.
Kontrollikava 2024 – 2029.a.
Käitleja: AS ELVESO
Veevärk: Rohtla, Lootsi piirkond piirkonna veevõrk (Atleet,Rohtla, Lootsi, Kurekella, Tuulevälja ja Vaskjala)
Veeallikas: Rohtla VTJ
Ühe ööpäeva jooksul käideldava vee kogus: | 100 m3
Tarbijate arv: | 450 in.
Ühisveevärgist saavad vee:
Toitu või toidutooret käitlevat ettevõtet (nimetus, aadress, tarbijate arv)
Lasteasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv)
Kooli (nimetus, aadress, tarbijate arv)
Hoolekandeasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv)
Tervishoiuasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv)
Tavakontroll
Proovivõtukoht (nimetus, aadress) | Proovivõtu kuupäev (kuu/aasta) | Kokku proove 1 a. jooksul | Kokku proove 6 a. jooksul | Kokku proove aasta jooksul
Rohtla VTJ | I kv
Kurekella reoveepumpla vastas TH Nr. 413 | II kv
Rohtla VTJ | III kv
Kurekella reoveepumpla vastas TH Nr. 413 | IV kv
Näitajad
Elektrijuhtivus | X | 4 | 24
Hägusus | X | 4 | 24
pH | X | 4 | 24
Värvus | X | 4 | 24
Maitse | X | 4 | 24
Lõhn | X | 4 | 24
Raud | X | 4 | 24
Mangaan | X | 4 | 24
Soole enterokokid | X | 4 | 24
Kolooniate arv 22°C | X | 4 | 24
Escherichia coli | X | 4 | 24
Coli-laadsed bakterid | X | 4 | 24
Süvakontroll
Proovivõtukoht (nimetus, aadress) | Proovivõtu kuupäev (kuu/aasta) | Kokku proove 1 a. jooksul | Kokku proove 6. a. jooksul
Kurekella reoveepumpla vastas TH Nr. 413 | III kv 2020.a.
Näitajad
I. Mikrobioloogilised näitajad
Soole enterokokid | X | 1 | 6
Kolooniate arv 22°C | X | 1 | 6
Escherichia coli | X | 1 | 6
Coli-laadsed bakterid | X | 1 | 6
II. Keemilised näitajad
Akrüülamiid | X | 1 | 6
Antimon | X | 1 | 6
Arseen | X | 1 | 6
Benseen | X | 1 | 6
Benso(a)püreen | X | 1 | 6
Boor | X | 1 | 6
Bromaat | X | 1 | 6
1,2 dikloroetaan | X | 1 | 6
Elavhõbe | X | 1 | 6
Epikloorhüdriin | X | 1 | 6
Fluoriid | X | 1 | 6
Kaadmium | X | 1 | 6
Kroom | X | 1 | 6
Nikkel | X | 1 | 6
Nitraat | X | 1 | 6
Nitrit | X | 1 | 6
Pestitsiidid | X | 1 | 6
Pestitsiidide summa | X | 1 | 6
Plii | X | 1 | 6
Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH) | X | 1 | 6
Seleen | X | 1 | 6
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen | X | 1 | 6
Trihalometaanide summa | X | 1 | 6
Tsüaniidid | X | 1 | 6
Vask | X | 1 | 6
Vinüülkloriid | X | 1 | 6
III. Indikaatorid joogivees
Alumiinium | X | 1 | 6
Ammoonium | X | 1 | 6
Elektrijuhtivus | X | 1 | 6
Kloriid | X | 1 | 6
Mangaan | X | 1 | 6
Naatrium | X | 1 | 6
Oksüdeeritavus | X | 1 | 6
TOC(org.süsinik) | X | 1 | 6
Raud | X | 1 | 6
Sulfaat | X | 1 | 6
pH | X | 1 | 6
Hägusus | X | 1 | 6
Maitse | X | 1 | 6
Lõhn | X | 1 | 6
Värvus | X | 1 | 6
Radioloogilised näitajad: | Viimane |  | 1 kord 10 a. jooksul
Efektiivdoos | Rohtla VTJ | Rohtla PK - 22 717 O - Cm | 2032.a.
Olen käitlejana teadlik, et kui joogivesi ei vasta sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr 61 nõuetele, olen kohustatud:
1. uurima vee kvaliteedi mittevastavuse põhjusi
2. rakendama vajalikud meetmed ja teavitama sellest tarbijat ning käitlemise asukohajärgset
järelevalveasutust (Terviseameti Põhja regionaalosakond tel.7943500,
e-mail: info@terviseamet.ee)
Koostas (amet, nimi, allkiri):
VK teenistuse tehniline juht
Vello Misler

## Kuremäe piirkond (Patika)
JOOGIVEE KONTROLLIKAVA
Kooskõlastatud
Terviseameti Põhja regionaalosakond
“.............”.........................................20.....a
AS ELVESO, reg. Kood 10096975, Ehituse 9, Jüri, Rae vald, 75301, Harjumaa. Tel 60 31 484, faks 60 31 481 | Ettevõtte nimetus, registrikood, aadress, tel., faks,
L.VV/325766 01.10.2015. - 31.12.2030. | e-mail, vee erikasutusloa nr. ja kehtivusaeg
Vastavalt sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr 61 § 2 lg 2 esitada analüüsitulemuste protokollid järelevalveametnikule kättesaamise järgselt võimalikult koheselt.
Kontrollikava 2024 – 2029.a.
Käitleja: AS ELVESO
Veevärk:Kuremäe piirkonna veevõrk (Patika)
Veeallikas: Kuremäe VTJ
Ühe ööpäeva jooksul käideldava vee kogus: | 30 m3
Tarbijate arv: | 250 in.
Ühisveevärgist saavad vee:
Toitu või toidutooret käitlevat ettevõtet (nimetus, aadress, tarbijate arv)
Lasteasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv)
Kooli (nimetus, aadress, tarbijate arv)
Hoolekandeasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv)
Tervishoiuasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv)
Tavakontroll
Proovivõtukoht (nimetus, aadress) | Proovivõtu kuupäev (kuu/aasta) | Kokku proove 1 a. jooksul | Kokku proove 6 a. jooksul | Kokku proove aasta jooksul
Kuremäe veepumpla | I kv
Jõekääru tee TH nr. 291669362 | III kv
Näitajad
Elektrijuhtivus | X | 2 | 12
Hägusus | X | 2 | 12
pH | X | 2 | 12
Värvus | X | 2 | 12
Maitse | X | 2 | 12
Lõhn | X | 2 | 12
Raud | X | 2 | 12
Mangaan | X | 2 | 12
Soole enterokokid | X | 2 | 12
Kolooniate arv 22°C | X | 2 | 12
Escherichia coli | X | 2 | 12
Coli-laadsed bakterid | X | 2 | 12
Süvakontroll
Proovivõtukoht (nimetus, aadress) | Proovivõtu kuupäev (kuu/aasta) | Kokku proove 1 a. jooksul | Kokku proove 6. a. jooksul
Kuremäe veepumpla | IV kv
Näitajad
I. Mikrobioloogilised näitajad
Soole enterokokid | X | 1 | 6
Kolooniate arv 22°C | X | 1 | 6
Escherichia coli | X | 1 | 6
Coli-laadsed bakterid | X | 1 | 6
II. Keemilised näitajad
Akrüülamiid | X | 1 | 6
Antimon | X | 1 | 6
Arseen | X | 1 | 6
Benseen | X | 1 | 6
Benso(a)püreen | X | 1 | 6
Boor | X | 1 | 6
Bromaat | X | 1 | 6
1,2 dikloroetaan | X | 1 | 6
Elavhõbe | X | 1 | 6
Epikloorhüdriin | X | 1 | 6
Fluoriid | X | 1 | 6
Kaadmium | X | 1 | 6
Kroom | X | 1 | 6
Nikkel | X | 1 | 6
Nitraat | X | 1 | 6
Nitrit | X | 1 | 6
Pestitsiidid | X | 1 | 6
Pestitsiidide summa | X | 1 | 6
Plii | X | 1 | 6
Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH) | X | 1 | 6
Seleen | X | 1 | 6
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen | X | 1 | 6
Trihalometaanide summa | X | 1 | 6
Tsüaniidid | X | 1 | 6
Vask | X | 1 | 6
Vinüülkloriid | X | 1 | 6
III. Indikaatorid joogivees
Alumiinium | X | 1 | 6
Ammoonium | X | 1 | 6
Elektrijuhtivus | X | 1 | 6
Kloriid | X | 1 | 6
Mangaan | X | 1 | 6
Naatrium | X | 1 | 6
Oksüdeeritavus | X | 1 | 6
TOC(org.süsinik) | X | 1 | 6
Raud | X | 1 | 6
Sulfaat | X | 1 | 6
pH | X | 1 | 6
Hägusus | X | 1 | 6
Maitse | X | 1 | 6
Lõhn | X | 1 | 6
Värvus | X | 1 | 6
Radioloogilised näitajad: | Viimane |  | 1 kord 10 a. jooksul
Efektiivdoos | Kuremäe VTJ | Patika PK - 20 514 O - Cm | 2033.a.
Olen käitlejana teadlik, et kui joogivesi ei vasta sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr 61 nõuetele, olen kohustatud:
1. uurima vee kvaliteedi mittevastavuse põhjusi
2. rakendama vajalikud meetmed ja teavitama sellest tarbijat ning käitlemise asukohajärgset
järelevalveasutust (Terviseameti Põhja regionaalosakond tel.7943500,
e-mail: info@terviseamet.ee)
Koostas (amet, nimi, allkiri):
VK teenistuse tehniline juht
Vello Misler

## Mõigu piirkond
JOOGIVEE KONTROLLIKAVA
Kooskõlastatud
Terviseameti Põhja regionaalosakond
“.............”.........................................20.....a
AS ELVESO, reg. Kood 10096975, Ehituse 9, Jüri, Rae vald, 75301, Harjumaa. Tel 60 31 484, faks 60 31 481 | Ettevõtte nimetus, registrikood, aadress, tel., faks,
L.VV/325766 01.10.2015. - 31.12.2030. | e-mail, vee erikasutusloa nr. ja kehtivusaeg
Vastavalt sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr 61 § 2 lg 2 esitada analüüsitulemuste protokollid järelevalveametnikule kättesaamise järgselt võimalikult koheselt.
Kontrollikava 2024 – 2029.a.
Käitleja: AS ELVESO
Veevärk: Peetri (Mõigu piirkond Rae vallas) piirkonna veevõrk
Veeallikas: Vesi AS Tallinna Vesi veevõrgust
Ühe ööpäeva jooksul käideldava vee kogus: | 150 m3
Tarbijate arv: | 3050 in.
Ühisveevärgist saavad vee:
Toitu või toidutooret käitlevat ettevõtet (nimetus, aadress, tarbijate arv)
Pirosmani
Lasteasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv)
Kooli (nimetus, aadress, tarbijate arv)
Hoolekandeasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv)
Tervishoiuasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv)
Tavakontroll
Proovivõtukoht (nimetus, aadress) | Proovivõtu kuupäev (kuu/aasta) | Kokku proove 1 a. jooksul | Kokku proove 6 a. jooksul | Kokku proove aasta jooksul
Läike tee RVP, Läike tee 5b. | I kv
Pirosmani | II kv
Läike tee RVP, Läike tee 5b. | III kv
Pirosmani | IV kv
Näitajad
Alumiinium | X | 4 | 24
Ammoonium | X | 4 | 24
Elektrijuhtivus | X | 4 | 24
Hägusus | X | 4 | 24
pH | X | 4 | 24
Värvus | X | 4 | 24
Maitse | X | 4 | 24
Lõhn | X | 4 | 24
Nitrit | X | 4 | 24
Raud | X | 4 | 24
Mangaan | X | 4 | 24
Jääkkloor | X | 4 | 24
Jääkosoon | X | 4 | 24
Soole enterokokid | X | 4 | 24
Kolooniate arv 22°C | X | 4 | 24
Escherichia coli | X | 4 | 24
Coli-laadsed bakterid | X | 4 | 24
Süvakontroll
Proovivõtukoht (nimetus, aadress) | Proovivõtu kuupäev (kuu/aasta) | Kokku proove 1 a. jooksul | Kokku proove 6. a. jooksul
Pirosmani | III kv
Näitajad
I. Mikrobioloogilised näitajad
Escherichia coli | X | 1 | 6
Enterokokid | X | 1 | 6
Kolooniate arv 22oC | X | 1 | 6
Coli-laadsed bakterid | X | 1 | 6
II. Keemilised näitajad
Akrüülamiid | X | 1 | 6
Antimon | X | 1 | 6
Arseen | X | 1 | 6
Benseen | X | 1 | 6
Benso(a)püreen | X | 1 | 6
Boor | X | 1 | 6
Bromaat | X | 1 | 6
1,2 dikloroetaan | X | 1 | 6
Elavhõbe | X | 1 | 6
Epikloorhüdriin | X | 1 | 6
Fluoriid | X | 1 | 6
Kaadmium | X | 1 | 6
Kroom | X | 1 | 6
Nikkel | X | 1 | 6
Nitraat | X | 1 | 6
Nitrit | X | 1 | 6
Pestitsiidid | X | 1 | 6
Pestitsiidide summa | X | 1 | 6
Plii | X | 1 | 6
Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH) | X | 1 | 6
Seleen | X | 1 | 6
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen | X | 1 | 6
Trihalometaanide summa | X | 1 | 6
Tsüaniidid | X | 1 | 6
Vask | X | 1 | 6
Vinüülkloriid | X | 1 | 6
III. Indikaatorid joogivees
Alumiinium | X | 1 | 6
Ammoonium | X | 1 | 6
Elektrijuhtivus | X | 1 | 6
Jääkkloor | X | 1 | 6
Jääkosoon | X | 1 | 6
Kloriid | X | 1 | 6
Mangaan | X | 1 | 6
Naatrium | X | 1 | 6
Oksüdeeritavus | X | 1 | 6
TOC(org.süsinik) | X | 1 | 6
Raud | X | 1 | 6
Sulfaat | X | 1 | 6
pH | X | 1 | 6
Hägusus | X | 1 | 6
Maitse | X | 1 | 6
Lõhn | X | 1 | 6
Värvus | X | 1 | 6
Radioloogilised näitajad: |  |  | 1 kord 10 a. jooksul
Efektiivdoos | Vesi Ülemiste VTJ - st
Olen käitlejana teadlik, et kui joogivesi ei vasta sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr 61 nõuetele, olen kohustatud:
1. uurima vee kvaliteedi mittevastavuse põhjusi
2. rakendama vajalikud meetmed ja teavitama sellest tarbijat ning käitlemise asukohajärgset
järelevalveasutust (Terviseameti Põhja regionaalosakond tel.7943500,
e-mail: info@terviseamet.ee)
Koostas (amet, nimi, allkiri):
VK teenistuse tehniline juht
Vello Misler

## Põhja piirkond (Peetri)
JOOGIVEE KONTROLLIKAVA
Kooskõlastatud
Terviseameti Põhja regionaalosakond
“.............”.........................................20.....a
AS ELVESO, reg. Kood 10096975, Ehituse 9, Jüri, Rae vald, 75301, Harjumaa. Tel 60 31 484, faks 60 31 481 | Ettevõtte nimetus, registrikood, aadress, tel., faks,
L.VV/325766 01.10.2015. - 31.12.2030. | e-mail, vee erikasutusloa nr. ja kehtivusaeg
Vastavalt sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr 61 § 2 lg 2 esitada analüüsitulemuste protokollid järelevalveametnikule kättesaamise järgselt võimalikult koheselt.
Kontrollikava 2024 – 2029.a.
Käitleja: AS ELVESO
Veevärk:Peetri, Järveküla, Assaku, Rae küla, Kodala, Lehmja küla ja Põrguvälja piirkonna veevõrk
Veeallikas: Vesi AS Tallinna Vesi veevõrgust
Ühe ööpäeva jooksul käideldava vee kogus: | 1900 m3
Tarbijate arv: | 10050 in.
Ühisveevärgist saavad vee:
Toitu või toidutooret käitlevat ettevõtet (nimetus, aadress, tarbijate arv)
Peetri Selver
Lasteasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv)
Peetri Lasteaed Põhikool | 480
Aruheina lasteaed | 140
Leerimäe Lasteaed | 130
Sõnajala Lasteaed | 130
Järveküla lasteaed | 220
Assaku LPK | 130
Kooli (nimetus, aadress, tarbijate arv)
Peetri Lasteaed Põhikool
Pargi tee 6, Peetri alevik, 75312 Harjumaa
Järveküla Kool
Reti tee 20, Peetri alevik, Rae vald, Harjumaa 75312
Kindluse Kool
Roheluse tee 4, Järveküla, Rae vald
Hoolekandeasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv)
-
Tervishoiuasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv)
Tavakontroll
Proovivõtukoht (nimetus, aadress) | Proovivõtu kuupäev (kuu/aasta) | Kokku proove 1 a. jooksul | Kokku proove 6 a. jooksul | Kokku proove aasta jooksul
Assaku LPK | I kv
Leerimäe Lasteaed | I kv
Peetri Lasteaed Põhikool | II kv
Lõo tee TH Nr: 221389480 (Lõo tee 1 juures). | II kv
Sarruse rõhutõstepumpla | III kv
Loopera tee TH Nr: 291673984 | III kv
Peetri STP | IV kv
Assaku LPK | IV kv
Näitajad
Alumiinium | X | 8 | 48
Ammoonium | X | 8 | 48
Elektrijuhtivus | X | 8 | 48
Hägusus | X | 8 | 48
pH | X | 8 | 48
Värvus | X | 8 | 48
Maitse | X | 8 | 48
Lõhn | X | 8 | 48
Nitrit | X | 8 | 48
Raud | X | 8 | 48
Mangaan | X | 8 | 48
Jääkkloor | X | 8 | 48
Jääkosoon | X | 8 | 48
Soole enterokokid | X | 8 | 48
Kolooniate arv 22°C | X | 8 | 48
Escherichia coli | X | 8 | 48
Coli-laadsed bakterid | X | 8 | 48
Süvakontroll
Proovivõtukoht (nimetus, aadress) | Proovivõtu kuupäev (kuu/aasta) | Kokku proove 1 a. jooksul | Kokku proove 6. a. jooksul
Sarruse RTP | II kv
Peetri Lasteaed-Põhikool | IV kv
Näitajad
I. Mikrobioloogilised näitajad
Escherichia coli | X | 2 | 12
Enterokokid | X | 2 | 12
Kolooniate arv 22oC | X | 2 | 12
Coli-laadsed bakterid | X | 2 | 12
II. Keemilised näitajad
Akrüülamiid | X | 2 | 12
Antimon | X | 2 | 12
Arseen | X | 2 | 12
Benseen | X | 2 | 12
Benso(a)püreen | X | 2 | 12
Boor | X | 2 | 12
Bromaat | X | 2 | 12
1,2 dikloroetaan | X | 2 | 12
Elavhõbe | X | 2 | 12
Epikloorhüdriin | X | 2 | 12
Fluoriid | X | 2 | 12
Kaadmium | X | 2 | 12
Kroom | X | 2 | 12
Nikkel | X | 2 | 12
Nitraat | X | 2 | 12
Nitrit | X | 2 | 12
Pestitsiidid | X | 2 | 12
Pestitsiidide summa | X | 2 | 12
Plii | X | 2 | 12
Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH) | X | 2 | 12
Seleen | X | 2 | 12
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen | X | 2 | 12
Trihalometaanide summa | X | 2 | 12
Tsüaniidid | X | 2 | 12
Vask | X | 2 | 12
Vinüülkloriid | X | 2 | 12
III. Indikaatorid joogivees
Alumiinium | X | 2 | 12
Ammoonium | X | 2 | 12
Elektrijuhtivus | X | 2 | 12
Kloriid | X | 2 | 12
Mangaan | X | 2 | 12
Naatrium | X | 2 | 12
Oksüdeeritavus | X | 2 | 12
TOC(org.süsinik) | X | 2 | 12
Raud | X | 2 | 12
Sulfaat | X | 2 | 12
pH | X | 2 | 12
Hägusus | X | 2 | 12
Maitse | X | 2 | 12
Lõhn | X | 2 | 12
Värvus | X | 2 | 12
Radioloogilised näitajad: |  |  | 1 kord 10 a. jooksul
Efektiivdoos | Vesi Ülemiste VTJ - st
Efektiivdoos |  | Assaku PK - 1 024 O-Cm | 2025
Efektiivdoos |  | Kodala PK - 4 658 O-Cm | 2025
Efektiivdoos |  | Loopealne PK - 15 048 Cm - V | 2025
Olen käitlejana teadlik, et kui joogivesi ei vasta sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr 61 nõuetele, olen kohustatud:
1. uurima vee kvaliteedi mittevastavuse põhjusi
2. rakendama vajalikud meetmed ja teavitama sellest tarbijat ning käitlemise asukohajärgset
järelevalveasutust (Terviseameti Põhja regionaalosakond tel.7943500,
e-mail: info@terviseamet.ee)
Koostas (amet, nimi, allkiri):
VK teenistuse tehniline juht
Vello Misler

## Uuesalu piirkond
JOOGIVEE KONTROLLIKAVA
Kooskõlastatud
Terviseameti Põhja regionaalosakond
“.............”.........................................20.....a
AS ELVESO, reg. Kood 10096975, Ehituse 9, Jüri, Rae vald, 75301, Harjumaa. Tel 60 31 484, faks 60 31 481 | Ettevõtte nimetus, registrikood, aadress, tel., faks,
L.VV/325766 01.10.2015. - 31.12.2030. | e-mail, vee erikasutusloa nr. ja kehtivusaeg
Vastavalt sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr 61 § 2 lg 2 esitada analüüsitulemuste protokollid järelevalveametnikule kättesaamise järgselt võimalikult koheselt.
Kontrollikava 2024 – 2029.a.
Käitleja: AS ELVESO
Veevärk:Uuesalu piirkonna veevõrk
Veeallikas: Vesi AS Tallinna Vesi veevõrgust
Ühe ööpäeva jooksul käideldava vee kogus: | 150 m3
Tarbijate arv: | 880 in.
Ühisveevärgist saavad vee:
Toitu või toidutooret käitlevat ettevõtet (nimetus, aadress, tarbijate arv)
Lasteasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv)
Uuesalu Lasteaed | 60
Kooli (nimetus, aadress, tarbijate arv)
Hoolekandeasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv)
Tervishoiuasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv)
Tavakontroll
Proovivõtukoht (nimetus, aadress) | Proovivõtu kuupäev (kuu/aasta) | Kokku proove 1 a. jooksul | Kokku proove 6 a. jooksul | Kokku proove aasta jooksul
Uuesalu Lasteaed (Kopra tee 4) | I kv
(Põdra tee 17) | II kv
Uuesalu Lasteaed (Kopra tee 4) | III kv
(Põdra tee 17) | IV kv
Näitajad
Alumiinium | X | 4 | 24
Ammoonium | X | 4 | 24
Elektrijuhtivus | X | 4 | 24
Hägusus | X | 4 | 24
pH | X | 4 | 24
Värvus | X | 4 | 24
Maitse | X | 4 | 24
Lõhn | X | 4 | 24
Nitrit | X | 4 | 24
Raud | X | 4 | 24
Mangaan | X | 4 | 24
Jääkkloor | X | 4 | 24
Jääkosoon | X | 4 | 24
Soole enterokokid | X | 4 | 24
Kolooniate arv 22°C | X | 4 | 24
Escherichia coli | X | 4 | 24
Coli-laadsed bakterid | X | 4 | 24
Süvakontroll
Proovivõtukoht (nimetus, aadress) | Proovivõtu kuupäev (kuu/aasta) | Kokku proove 1 a. jooksul | Kokku proove 6. a. jooksul
Uuesalu Lasteaed (Kopra tee 4) | II kv
Näitajad
I. Mikrobioloogilised näitajad
Escherichia coli | X | 1 | 6
Enterokokid | X | 1 | 6
Kolooniate arv 22oC | X | 1 | 6
Coli-laadsed bakterid | X | 1 | 6
II. Keemilised näitajad
Akrüülamiid | X | 1 | 6
Antimon | X | 1 | 6
Arseen | X | 1 | 6
Benseen | X | 1 | 6
Benso(a)püreen | X | 1 | 6
Boor | X | 1 | 6
Bromaat | X | 1 | 6
1,2 dikloroetaan | X | 1 | 6
Elavhõbe | X | 1 | 6
Epikloorhüdriin | X | 1 | 6
Fluoriid | X | 1 | 6
Kaadmium | X | 1 | 6
Kroom | X | 1 | 6
Nikkel | X | 1 | 6
Nitraat | X | 1 | 6
Nitrit | X | 1 | 6
Pestitsiidid | X | 1 | 6
Pestitsiidide summa | X | 1 | 6
Plii | X | 1 | 6
Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH) | X | 1 | 6
Seleen | X | 1 | 6
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen | X | 1 | 6
Trihalometaanide summa | X | 1 | 6
Tsüaniidid | X | 1 | 6
Vask | X | 1 | 6
Vinüülkloriid | X | 1 | 6
III. Indikaatorid joogivees |  |  | 6
Alumiinium | X | 1 | 6
Ammoonium | X | 1 | 6
Elektrijuhtivus | X | 1 | 6
Kloriid | X | 1 | 6
Mangaan | X | 1 | 6
Naatrium | X | 1 | 6
Oksüdeeritavus | X | 1 | 6
TOC(org.süsinik) | X | 1 | 6
Raud | X | 1 | 6
Sulfaat | X | 1 | 6
pH | X | 1 | 6
Hägusus | X | 1 | 6
Maitse | X | 1 | 6
Lõhn | X | 1 | 6
Värvus | X | 1 | 6
Radioloogilised näitajad: |  |  | 1 kord 10 a. jooksul
Efektiivdoos | Vesi Tallinna vee süsteemist.
Olen käitlejana teadlik, et kui joogivesi ei vasta sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr 61 nõuetele, olen kohustatud:
1. uurima vee kvaliteedi mittevastavuse põhjusi
2. rakendama vajalikud meetmed ja teavitama sellest tarbijat ning käitlemise asukohajärgset
järelevalveasutust (Terviseameti Põhja regionaalosakond tel.7943500,
e-mail: info@terviseamet.ee)
Koostas (amet, nimi, allkiri):
VK teenistuse tehniline juht
Vello Misler

## Soodevah piirkond (Soodeva)
JOOGIVEE KONTROLLIKAVA
Kooskõlastatud
Terviseameti Põhja regionaalosakond
“.............”.........................................20.....a
AS ELVESO, reg. Kood 10096975, Ehituse 9, Jüri, Rae vald, 75301, Harjumaa. Tel 60 31 484, faks 60 31 481 | Ettevõtte nimetus, registrikood, aadress, tel., faks,
L.VV/325766 01.10.2015. - 31.12.2030. | e-mail, vee erikasutusloa nr. ja kehtivusaeg
Vastavalt sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr 61 § 2 lg 2 esitada analüüsitulemuste protokollid järelevalveametnikule kättesaamise järgselt võimalikult koheselt.
Kontrollikava 2024 – 2029.a.
Käitleja: AS ELVESO
Veevärk: Soodevahe ja Vene küla piirkonna veevõrk
Veeallikas: Vesi AS Tallinna Vesi veevõrgust
Ühe ööpäeva jooksul käideldava vee kogus: | 300 m3
Tarbijate arv: | 140 in. | + Tallinna Vangla
Ühisveevärgist saavad vee:
Toitu või toidutooret käitlevat ettevõtet (nimetus, aadress, tarbijate arv)
Peetri Selver
Lasteasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv)
Kooli (nimetus, aadress, tarbijate arv)
-
Hoolekandeasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv)
-
Tervishoiuasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv)
Tavakontroll
Proovivõtukoht (nimetus, aadress) | Proovivõtu kuupäev (kuu/aasta) | Kokku proove 1 a. jooksul | Kokku proove 6 a. jooksul | Kokku proove aasta jooksul
Soodevahe rõhutõstepumpla ( Linnaaru tee 5b ) | I kv
Varivere tee TH nr. 811, (Varivere tee 2 juures) | II kv
Soodevahe rõhutõstepumpla ( Linnaaru tee 5b ) | III kv
Lennuradari tee TH nr. 826 (Lennuradari tee 11) | IV kv
Näitajad
Alumiinium | X | 4 | 24
Ammoonium | X | 4 | 24
Elektrijuhtivus | X | 4 | 24
Hägusus | X | 4 | 24
pH | X | 4 | 24
Värvus | X | 4 | 24
Maitse | X | 4 | 24
Lõhn | X | 4 | 24
Nitrit | X | 4 | 24
Raud | X | 4 | 24
Mangaan | X | 4 | 24
Jääkkloor | X | 4 | 24
Jääkosoon | X | 4 | 24
Soole enterokokid | X | 4 | 24
Kolooniate arv 22°C | X | 4 | 24
Escherichia coli | X | 4 | 24
Coli-laadsed bakterid | X | 4 | 24
Süvakontroll
Proovivõtukoht (nimetus, aadress) | Proovivõtu kuupäev (kuu/aasta) | Kokku proove 1 a. jooksul | Kokku proove 6. a. jooksul
Soodevahe rõhutõstepumpla ( Linnaaru tee 5b ) | II kv
Näitajad
I. Mikrobioloogilised näitajad
Escherichia coli | X | 1 | 6
Enterokokid | X | 1 | 6
Kolooniate arv 22oC | X | 1 | 6
Coli-laadsed bakterid | X | 1 | 6
II. Keemilised näitajad
Akrüülamiid | X | 1 | 6
Antimon | X | 1 | 6
Arseen | X | 1 | 6
Benseen | X | 1 | 6
Benso(a)püreen | X | 1 | 6
Boor | X | 1 | 6
Bromaat | X | 1 | 6
1,2 dikloroetaan | X | 1 | 6
Elavhõbe | X | 1 | 6
Epikloorhüdriin | X | 1 | 6
Fluoriid | X | 1 | 6
Kaadmium | X | 1 | 6
Kroom | X | 1 | 6
Nikkel | X | 1 | 6
Nitraat | X | 1 | 6
Nitrit | X | 1 | 6
Pestitsiidid | X | 1 | 6
Pestitsiidide summa | X | 1 | 6
Plii | X | 1 | 6
Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH) | X | 1 | 6
Seleen | X | 1 | 6
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen | X | 1 | 6
Trihalometaanide summa | X | 1 | 6
Tsüaniidid | X | 1 | 6
Vask | X | 1 | 6
Vinüülkloriid | X | 1 | 6
III. Indikaatorid joogivees
Alumiinium | X | 1 | 6
Ammoonium | X | 1 | 6
Elektrijuhtivus | X | 1 | 6
Kloriid | X | 1 | 6
Mangaan | X | 1 | 6
Naatrium | X | 1 | 6
Oksüdeeritavus | X | 1 | 6
TOC(org.süsinik) | X | 1 | 6
Raud | X | 1 | 6
Sulfaat | X | 1 | 6
pH | X | 1 | 6
Hägusus | X | 1 | 6
Maitse | X | 1 | 6
Lõhn | X | 1 | 6
Värvus | X | 1 | 6
Radioloogilised näitajad: |  |  | 1 kord 10 a. jooksul
Efektiivdoos | Vesi Ülemiste VTJ - st
Olen käitlejana teadlik, et kui joogivesi ei vasta sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr 61 nõuetele, olen kohustatud:
1. uurima vee kvaliteedi mittevastavuse põhjusi
2. rakendama vajalikud meetmed ja teavitama sellest tarbijat ning käitlemise asukohajärgset
järelevalveasutust (Terviseameti Põhja regionaalosakond tel.7943500,
e-mail: info@terviseamet.ee)
Koostas (amet, nimi, allkiri):
VK teenistuse tehniline juht
Vello Misler