| Neeme Kaurov Otepää Vallavalitsus vald@otepaa.ee | Teie 30.10.2025 nr 6-7/2860 Meie 24.11.2025 nr 7.2-3.2/2597-2 |
| --- | --- |

# Vana-Otepää õppe-spordibaas katastriüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatata jätmise teade

Austatud Neeme Kaurov

Esitasite Päästeameti Lõuna päästekeskusele 30.10.2025 kirjaga nr 6-7/2860 seisukoha küsimiseks Valga maakonna Otepää valla Otepää küla Vana-Otepää õppe-spordibaas katastriüksuse detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise jätmise kohta.

Käesolevaga edastab Päästeameti Lõuna päästekeskus oma seisukoha:

- Detailplaneeringuga tuleb lahendada olemasolevate veevõtukohtade korrashoiu tingimusi Tuleohutuse seadus § 23 lg 3 ja 24 lg 3 toodule.

- Detailplaneeringuga tuleb lahendada väline kustutusvesi vastavalt siseministri 18.02.2021 määruse nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ tingimustele.

- Arvestada Siseministri määrusest nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusenõuded” tulenevate nõuetega.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Mati Umbleja

büroo/ametikoht

Lõuna päästekeskus

Mati Umbleja

+372 4354513

mati.umbleja@paasteamet.ee