|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kellele** | **TRANSPORDIAMET** | | | | | |
| Registrikood | | | 70001490 | | |
| Juriidiline aadress | | | Tallinn 11413, Valge 4 | | |
|  | | |  | | |
| **Kellelt** | Asutuse või isiku nimi | | | Elektrilevi OÜ | | |
| Registri- või isikukood | | | 11050857 | | |
| Juriidiline aadress  või elukoht | | | Veskiposti 2, 10135, Tallinn | | |
| Kontaktaadress | | | Veskiposti 2, 10135, Tallinn | | |
| Telefon | | | 5886 2582 | | |
| E-post | | | Indrek.Moisa@elektrilevi.ee | | |
| **1. Esitatavad materjalid:** | | | | | | |
| Dokumendi liik (ehitusprojekt või selle osa, volitused jne) | | Dokumenti nimetus (esitatava dokumendi täpne nimetus) | | | | **Dokumendi nr.** |
| Tööprojekt | | Asendiplaan | | | | LC2971\_TP\_EL\_4-01 |
| Tööprojekt | | Ristumine R1 | | | | LC2971\_TP\_EL\_6-01 |
| **2. Objekti asukoht** ( | | | | | | |
| Maakond, vald, küla: Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Uusküla | | | | | | |
| Riigitee nr, nimetus, asukoht teel [km] – vähemalt 10 m täpsusega ja/või vajadusel koordinaadid, sealhulgas: | | | | | | |
| Ristumised riigiteega nr 13111 km 5,72, | | | | | | |
| Teemaal kulgemine riigitee nr 13111 km 5,72-5,75, | | | | | | |
| Riigitee nr 13111 kaitsevööndis km 5,72-5,75, | | | | | | |
| **3. Selgitus kavandatava tegevuse kohta, kavandatav läbiviimise aeg** | | | | | | |
| **Elektrivarustuse maakaabelliini ehitamine Kauksi-Vasknarva tee teemaale ja tee kaitsevööndisse. Kauksi-Vasknarva teega ristuv elektrikaabel paigaldatakse olemasolevasse kaablitorusse (reservtorusse). Teemaale jääva ristuva kergkattega tee (Savi tee) alla paigaldatakse elektrikaabel kinnisel meetodil.**  **Projekteeritav kaabel on planeeritud olemasoleva keskpinge maakaabli kõrvale. Teega paralleelne kaabliosa ja liitumiskilp jäävad tee kaitsevööndisse. Ehitus on kavandatud läbi viia 2025. aasta esimeses pooles.** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **4. Põhjendus vajaduse kohta projekteerida tehnovõrk ja -rajatis riigitee maale (Asjaõigusseadus § 158 lõige 1 ja § 1581 lõige 1)** | | | | | | |
| **Elektriliitumise projekteerimine ja hilisem väljaehitamine on vajalik lähedusse projekteeritava reoveepumpla eesmärgipäraseks kasutamiseks.** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **5.** **Eelnevalt väljastatud nõuded, kooskõlastused ja/või seisukohad Transpordiameti osakondadelt** | | | | | | |
| - | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **6. Põhjendus Ehitusseadustiku § 99 lõige 3 alusel kehtestatud** [**juhendist**](https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/Juhendid/projekteerimine/nouded_tehnovorkude_teemaale_kavandamisel_0.pdf) **või esitatud nõuetest kõrvale kaldumise kohta (kui esitatud lahendus ei vasta nõuetele)** | | | | | | |
| - | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Taotleja | | | Ees- ja perekonnanimi | | Indrek Moisa | |
| (juriidilisest isikust taotleja puhul juriidilise isiku esindaja) | | | **Allkiri** | | /allkirjastatud digitaalselt/ | |
| **Taotluse esitamise kuupäev** | | | 25.02.2025 | | | |