| Elviira Stogova Kivila tn 1 KÜ e-posti aadress stogova@hot.ee | 17.08.2020 nr 7.2-2.1/5950-4 |
| --- | --- |

Vastuskiri ettekirjutuse osalise täitmise teatisele

Päästeameti Põhja päästekeskus teostas 17.10.2017 haldusmenetluse nr 7.2-5.2/2996  Kivila tn 1 korteriühistule kuuluvas kõrghoones, aadressiga Kivila tn 1, Tallinna linn, Harju maakond. Paikvaatlusel tuvastatud tuleohutusalaste rikkumiste kõrvaldamiseks väljastati 9.02.2018.a Kivila tn 1 korteriühistule koormav haldusakt nr 7.2-6.2/279.

Adressaat teavitas  ajavahemikus 11.12.2019 – 12.08.2020  ettekirjutusest nr 7.2-6.2/279 sisalduvate ettekirjutuste nr 1,2,3 ja 6   täitmisest ning esitas tõendusmaterjalid, mis kinnitavad, et ettekirjutustega adressaadile pandud kohustused on täidetud.

Sellest tulenevalt lõpetab Päästeameti Põhja päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo haldusakti nr 7.2-6.2/279 (punktid 1,2,3 ja 6) andmisega seotud haldusmenetluse nr 7.2-5.2/2996  haldusmenetluse seaduse § 61 lõike 2 alusel seoses kohustuste täitmisega. Ettekirjutusest on lõpuni veel kõrvaldamata punktides nr 4 ja nr 5 nimetatud puudused (tagada Kivila tn 1, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, hoone piksekaitsesüsteemi kontroll ja hooldus ning nende dokumenteerimine; tagada hoones nõuetekohaste tuletõkkesektsioonide moodustamine, muu hulgas tõendada suitsuvaba trepikoja metalluste vastavus nõudele EI 30), mille täitmise tähtaeg saabub 01.01.2024.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Jelena Sibul

Ohutusjärelevalve büroo juhtivinspektor

Põhja päästekeskus

+372 5196 7744

jelena.sibul@rescue.ee