Lugupeetud kinnistu omanik.

Õhuliini kaitsevööndis ohutuse tagamiseks on Loo Elekter AS-il vajalik teostada Teie kinnistul asuva õhuliini kaitsevööndi hooldustöid.

Õhuliinide hooldustööde eesmärgiks on vältida kaitsevööndis puude ja võsa kasvamist ohtliku kõrguseni, millega ei ole tagatud ohutusvahemik liini ja puu või võsa vahel, sealhulgas ka murdumise tagajärjel puu langemisel või puude langetamisel.

Eeltoodud hooldustööde eesmärgiks on elektriohu ning tuleohu vältimine.

Hooldustööde käigus langetatakse võsa liini kaitsevööndis ehk 10 m ulatuses kummalegi poole liini telge jäävad puud lähtudes ehitusseadustiku §-de 70 ja 77,

seadme ohutuse seaduse §-is 4 ja Majandus- ja taristuministri 25.06.2015 määruse nr 73 „Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“ §-des 9 ja 10 nimetatud nõuetest.

Teie kinnistutul  katastritunnus      19801:001:3765                        asuva Tabasalu-Noorkarja 10kV õhuliini kaitsevööndi hooldustööd plaanime läbi viia 01.11.2024 – 30.11.2024.

Kui Teie kinnistul jääb kaitsevööndisse mõni õuepuu ja/või hekk, siis palun informeerige meid sellest ning võimalusel püüame koos Teiega leida kohapeal sobivaima lahenduse ohutuse tagamiseks.

Hooldustööde läbiviimine.

Hooldustöid teostab Latesto Trade OÜ, e-post: harjo.liivak@latesto.ee, tel: +372 53472170

Hooldustööd lepitakse eelnevalt kokku ja need hõlmavad võsalõikust, okste, põõsaste raiumist ja puude langetamist kogu kaitsevööndi ulatuses. Langetatud puud ja võsa utiliseeritakse. Vajadusel langetame ka kaitsevööndist väljajäävad, kuid elektrivõrgule ohtlikke (näiteks kalduolevaid, mädanenud, kuivanud) puid.

Vajadusel kasutame tööde tegemiseks rasketehnikat.

Lugupidamisega

K. Salvet