## KET
Objekt: Enefit Energiatootmine AS (KET), Ida-Virumaa, Vaivara vald, Auvere küla, 40101 | [12 empty] | 2024-11-23
Komisjon koosseisus:
№ MTR: FKH000257
| A.Anto | [5 empty] | Meeskonnavanem
(ees- ja perekonnanimi) | [6 empty] | (ametikoht)
kontrollinud tuletõrjehüdrantide tehnilist seisukorda, leidis:
Jrk nr. | Asukoht | Hüdrandi №… | Veetorustiku läbimõõt, mm | Surve veetorustikus, bar | Hüdrandi keskmine normvooluhulk 3 h jooksul l/s | Hüdrandi tegelik tootlus (veevooluhulk l/s) | Viida asukoht |  |  | Viida andmed |  |  | Märkused (uue tuletõrjehüdrandi paigaldamisel märgitakse hüdrandi koordinaadid)
| Ühendladu põhjakülg | [6 empty] | x | juures |  | х | korras | мешают кусты
1 |  | H 1 | 100 | 10 | 1700 | 12 |  |  | kaugel |  |  | rikkas | 59.268764
[9 empty] | puudub |  |  |  | 27.884438
| Ühendladu põhjakülg | [6 empty] | x | juures |  | х | korras | нет данных
2 |  | H 2 | 100 | 10 | 1700 | 12 |  |  | kaugel |  |  | rikkas | 59.268402
[9 empty] | puudub |  |  |  | 27.882865
| Ühendladu põhjakülg | [6 empty] | x | juures |  | х | korras | нет данных
3 |  | H 3 | 100 | 10 | 1700 | 12 |  |  | kaugel |  |  | rikkas | 59.268031
[9 empty] | puudub |  |  |  | 27.881264
| Ühendladu läänekülg | [6 empty] | x | juures |  | х | korras | нет данных
4 |  | H 4 | 100 | 10 | 1700 | 12 |  |  | kaugel |  |  | rikkas | 59.267578
[9 empty] | puudub |  |  |  | 27.880236
| Ühendladu läänekülg | [7 empty] | juures |  | х | korras | нет заглушки нет данных
7 |  | H 5 | 100 | 10 | 1700 | 12 |  | х | kaugel |  |  | rikkas | 59.266748
[9 empty] | puudub |  |  |  | 27.880901
| Ühendladu lõunakülg | [6 empty] | x | juures |  | х | korras | нет данных
5 |  | H 6 | 100 | 10 | 1700 | 12 |  |  | kaugel |  |  | rikkas | 59.266243
[9 empty] | puudub |  |  |  | 27.88204
| Operaatorihoone läänekülg | [6 empty] | х | juures |  | х | korras | номер есть, нет данных диаметра
6 |  | H 7 | 100 | 10 | 1700 | 12 |  |  | kaugel |  |  | rikkas | 59.266119
[9 empty] | puudub |  |  |  | 27.88353
| Ühendladu lõunakülg | [6 empty] | х | juures |  | х | korras | нет заглушки нет данных
9 |  | H 8 | 100 | 10 | 1700 | 12 |  |  | kaugel |  |  | rikkas | 59.266138
[9 empty] | puudub |  |  |  | 27.885329
| Ühendladu lõunakülg | [6 empty] | х | juures |  | х | korras | нет данных
9 |  | H 9 | 100 | 10 | 1700 | 12 |  |  | kaugel |  |  | rikkas | 59.266416
[9 empty] | puudub |  |  |  | 27.886974
| Ühendladu lõunakülg | [6 empty] | х | juures |  | х | korras | нет данных, заросший мхом
10 |  | H 10 | 100 | 10 | 1700 | 12 |  |  | kaugel |  |  | rikkas | 59.266821
[9 empty] | puudub |  |  |  | 27.888465
| vastuvõtuhoone lõunakülg | [6 empty] | х | juures |  | х | korras
11 |  | H 11 | 100 | 10 | 1700 | 12 |  |  | kaugel |  |  | rikkas | 59.26765
[9 empty] | puudub |  |  |  | 27.888945
| vastuvõtuhoone juures idakülg | [6 empty] | х | juures |  | х | korras | данные не соответствуют гидранту (колпак не родной)
12 |  | H 12 | 100 | 10 | 1700 | 12 |  |  | kaugel |  |  | rikkas | 59.268409
[9 empty] | puudub |  |  |  | 27.888575