|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| Aila Rajasalu  MTÜ Peretarkuse Keskus  tartuperelepitus@gmail.com  Vahi põik 6  50304 Tartu linn |  | Teie 21.04.2025 nr 9.3-2/25/2933-1 |
| Meie 04.06.2025 nr 9.3-2/25/2933-4 |
| Sotsiaalasutuse objekti vastavuse kontrollakt MTÜ Peretarkuse Keskus (sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus) |  |  |
| **MTÜ Peretarkuse Keskus** (registrikood **80420259**; aadress Vahi põik 6, 50304 Tartu linn; telefon +372 **5090680**; e-post **tartuperelepitus@gmail.com**) esindaja **Aila Rajasalu** esitas taotluse hinnangu väljastamiseks päevase laste ja täiskasvanute sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutamiseks.  Kontrolli alus:  rahvatervise seadus § 13 lg 3;  hinnangu taotlus;  olemasoleva hinnangu muutmise taotlus.  Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.  Kontrollitakse:  maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus;[[1]](#footnote-1),2,3,4,5,11  nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule;1,2,3,4,5  nõuded toitlustamisele;6,7  valgustustiheduse mõõtmistulemused;1,2,3,4,5,12  ventilatsiooni mõõtmistulemused;1,3,4,5,13  tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused;8  joogivee analüüsi tulemus;4,5,9  töötajate tervisetõendid.4,5,10  Kontrollitava objekti andmed:  Objekti kirjeldus: MTÜ Peretarkuse Keskus  Objekti aadress: Suur Kaar 53, Tartu linn  Ametniku andmed: Janne Heinsaar, vaneminspektor (keskkonnatervis), 53410225  Kontrolli kuupäev/kellaaeg: 04.06.2025 kell 10:30 kuni 10:50  Kontrolli juures viibis Aila Rajasalu, juhatuse liige, tel 5090680  KONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:  Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele.  jah -  ei -  Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.  jah – Ehitisregistri andmetele on hoone kasutusel.  ei -  Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.  jah – Esitatud Terviseameti Rahvatervise labori valgustustiheduse mõõtmiste aruanne 6/4-6-2/2436 21.05.2025.  ei -  Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.  jah -  ei -  Sundventilatsioon puudub, ainult loomulik ventilatsioon.  Müratase vastab kehtestatud nõuetele.  jah -  ei -  Tehnoseadmed puuduvad.  Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.  jah – Esitatud AS Tartu Veevärk joogivee analüüs nr 556, 26.05.2025.  ei -  Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.  jah – Ruumid asuvad hoone esimesel korrusel, planeeritud kohtade arv 15. Teenusel nõustamised üks-ühele või rühmatöö, kus osaleb korraga 15 inimest. Teenuse osutamise ruumid olid vastavalt sisustatud, klientidele oli ka eesruum riidehoiuga. Lisaks olemas 2-kohaline tualettruum (eraldatud kabiinidega) ja ühekohaline tualettruum-duširuum. Olemas ka täielikult sisustatud kööginurk.  ei -  Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.  jah -  ei -  Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.  jah – Esitatud 1 töötaja tervisetõend.  ei -  Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid: Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.  Märkused/taotlused: Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.  Lõppjäreldus:  Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud.  Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused.   |  |  | | --- | --- | | (allkirjastatud digitaalselt) | (allkirjastatud digitaalselt) | | Janne Heinsaar  vaneminspektor (keskkonnatervis) | Aila Rajasalu  Taotluse esitaja / esindaja[[2]](#footnote-2) | | | |

1. sotsiaalministri 20.07.2007 määrus nr 59 „Tervisekaitsenõuded asendushooldusteenusele pere- ja asenduskodus“;

   2 sotsiaalministri 12.03.2007 määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“;

   3 sotsiaalkaitseministri 21. 12.2015 määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile”;

   4sotsiaalministri 09.01.2001 määrus nr 4 „Laste hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;

   5 sotsiaalministri 03.04.2002 määrus nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;

   6 sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”;

   7 sotsiaalministri 14.11.2002 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandeasutuses“;

   8 sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;

   9sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“;

   10 nakkushaigusteennetamise ja tõrje seadus;

   11 ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“;

   12 EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad;

   13EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017; [↑](#footnote-ref-1)
2. Käesoleva rea täitmisega kinnitab taotluse esitaja ja/või tema esindaja, et haldus- ja korrakaitseorgani ametnik on eelnevalt ennast arusaadavalt esitlenud, selgitanud isikule kontrolltoimingu põhjust ja eesmärki ning millised õigused ja kohustused on isikul kontroll raames. [↑](#footnote-ref-2)