# TÕRVA VALLAVALITSUSELE, Kevade 1, Tõrva 68605 Valgamaa

# PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS

# Taotleja andmed:

Nimi: Tõrva 1 Energiapark OÜ

Isiku- või registrikood: 17122374

Kontaktisik: Mait Õunpuu

Aadress: Tartu mnt 82, Tallinn 10112

Telefon: 5398 8252

E-post: arendused@ignitis.ee

# Projekteeritav ehitis:

Nimetus: 33 kV maakaabel, mis ühendab elektrirajatise Tõrva alajaamaga

- Kruntide aadressid, mille kohta esitatakse taotlus: läbivate kinnistute nimekiri on lisatud taotluse lisas 1.

- Taotluse tüüp: Taotlus tehnorajatise projekteerimiseks

- Kavandatava ehitustegevuse lühikirjeldus:

- Kavas on rajada 33 kV maakaabel Tõrva valla II eriplaneeringuga kavandatava perspektiivse tuulepargi alalt Voorbahi külast 110kV põhivõrgu Tõrva alajaamani Kirikukülas. Projekteeritava maakaabli eesmärgiks on ühendada tuuleelektrijaam riikliku põhivõrguga.

- Kavandatud maakaabli trass on ligikaudu 6.9 km pikkune, läbides hinnanguliselt 13 kinnistut. Valdavalt on tegu eramaadega, 4 kinnistut on riigiomandis ning 1 kinnistu on munitsipaalomandis. Maaüksuste loetelu on Lisas 1. Maakaabli kavandatud koridori asukohaskeem on kujutatud lisas 2.

- Valdavas osas liigub maakaabli trass paralleelselt olemasolevate teede ja kinnistupiiridega. Valga-Uulu riigimaanteeni nr 6 jõudes on trass kavandatud kulgema maantee ääres riigimaal kuni Tõrva alajaamani.

- Valdavalt läbib kavandatud maakaabel transpordi- ja maatulundusmaid. Kavandatud trass väldib võimalusel õuealasid ning kasutab olemasolevat teekoridori seal, kus see on tehniliselt ja ruumiliselt põhjendatud.

- Trassi täpne paiknemine, ristumised olemasolevate tehnovõrkudega ning vajadusel kasutatav ehitusmetoodika (sh kaevamine või suundpuurimine) täpsustatakse projekteerimise käigus. Ehitustegevuse järgselt on võimalik taastada valdavas osas endine olukord.

- Projektlahenduse koostamisel arvestatakse kehtivate kitsenduste, olemasoleva maakasutuse ning asjaomaste maaomanike ja valdajate huvidega.

- Kavandatud trass läbib Tõrva alajaama poolses osas Valga maakonnaplaneeringuga määratud „Helme ümbruse“ I klassi väärtuslikku maastikku.

- Kavandatud trass läbib maaparandussüsteemiga hõlmatud maa-alasid.

- Maakaabli trass läheb lähedalt mööda kahest pärandkultuuriobjektist

  - Lüüsi metsavahikoht, mille objektist või tema esialgsest funktsionaalsusest on säilinud alla 20%

  - Tondimäe kõrtsikohast (Madissoni talu), mille pärimuskultuuriline objekt on käesolevaks ajaks täielikult hävinud.

- Helme aleviku alal läbib kavandatud trass Helme mõisa pargis asuvate kinnismälestiste kaitsevööndit kuid ei riiva kinnismälestiste objekte.

- Maakaabel läheb ka mööda vääriselupaiga (laialehelise metsa) äärt, kuid ei riiva seda.

- Maakaabli trassikoridor ei ole vastuolus Tõrva üldplaneeringu ega Valga maakonnaplaneeringu tingimustega. 
Kavandatav elektrimaakaabel on oma olemuselt väikese keskkonnamõjuga.

- Juurdepääsud ja servituudid:

Servituutide info on antud momendil loomisel ja täpsustub trassi projekteerimise käigus.

# Taotlusega koos esitatakse:

- Lisa 1: kinnistute nimekiri

- Lisa 2: asukohaskeem (esitatakse eraldi dokumendina).

Taotleja: Tõrva 1 Energiapark OÜ

Nimi: Mait Õunpuu

Kuupäev: 07.04.2026

Dokument on digitaalselt allkirjastatud.

Lisa 1. Kinnistute nimekiri ja maakaabli pikkus maaüksusel

Alljärgnevas tabelis on esitatud 33 kV maakaabli trassi läbivate maaüksuste andmed ning maakaabli pikkus igal maaüksusel.

| Nr | Katastritunnus | Aadress | Asustusüksus | Omandivorm | Sihtotstarve | Pindala (m²) | Maakaabli pikkus (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20303:001:0241 | 6 Valga-Uulu tee | Helme alevik | Riigiomand | TRANSPORDIMAA | 86872 | 1510.2 |
| 2 | 20303:001:0006 | Alajaama | Kirikuküla | Eraomand | TOOTMISMAA | 13986 | 3.2 |
| 3 | 20303:001:0300 | Töökoja | Kirikuküla | Eraomand | TOOTMISMAA | 3181 | 75.1 |
| 4 | 20301:004:1631 | 6 Valga-Uulu tee | Linna küla | Riigiomand | TRANSPORDIMAA | 105995 | 2834.1 |
| 5 | 20301:004:0392 | Kogri | Linna küla | Eraomand | MAATULUNDUSMAA | 207639 | 296.3 |
| 6 | 20301:003:0330 | Küti | Linna küla | Eraomand | MAATULUNDUSMAA | 63050 | 61.6 |
| 7 | 20301:004:2240 | Kütipõllu | Linna küla | Eraomand | MAATULUNDUSMAA | 96440 | 66.6 |
| 8 | 82401:001:0324 | Linna-Voorbahi tee L2 | Linna küla | Munitsipaalomand | TRANSPORDIMAA | 1942 | 263.8 |
| 9 | 20301:004:0021 | Taagepera metskond 99 | Linna küla | Riigiomand | MAATULUNDUSMAA | 45566 | 65.7 |
| 10 | 20301:004:2230 | Tõulu | Linna küla | Eraomand | MAATULUNDUSMAA | 130022 | 348.8 |
| 11 | 20301:004:0610 | Uue-Kogri | Linna küla | Eraomand | MAATULUNDUSMAA | 270788 | 432.0 |
| 12 | 20301:003:0320 | Uue-Sõrra | Linna küla | Eraomand | MAATULUNDUSMAA | 47865 | 123.8 |
| 13 | 61301:002:0973 | Taagepera metskond 7 | Voorbahi küla | Riigiomand | MAATULUNDUSMAA | 7367767 | 803.0 |
|  |  |  |  |  | Kokku |  | 6884.2 |