Transpordiamet

Teelise 4

Tallinn

maantee@mnt.ee					Meie 03.12.2024. a. nr.JV-MAA-1/

## Marksa küla Mihkli-Kase ja Mihkliaasa tehnovõrgu projekti kooskõlastamisest

Elektrilevi OÜ alltöövõtja Enersense AS taotles Transpordiametilt 21.11.2024.a. elektriprojekti LC1107, LC1138 „Mihkli-Kase ja Mihkliaasa kinnistute liitumine. Marksa küla. Pärnumaa“.

Transpordiamet jättis oma 28.11.2024.a. kirjaga nr.7.1-2/24/20018-2 nimetatud projketi kooskõlastamata põhjendusel, et puudub vaba teemaa maakaabli paigaldamiseks selliselt, et oleks välistatud tee mulde, truupide ja kraavi kahjustamine. Leiate, et liitumine on võimalik teostada väljaspool maantee maad.

Teiseks toote välja, et Transpordiametil puudub äsja ehitatud keskpingekaabli kohta info ja teostusjoonised.

Elektrilevi OÜ on seisukohal, et uue madalpingekaabli paigutamine olemasoleva keskpingekaabli kõrvale on tehnilises ja maakasutuse mõttes otstarbekaim lahendus. Tehnorajatised tuleks planeerida ja ehitada võimalikult kompaktselt, võimalikult ühes trassis.

Projekteeritud madalpingekaabel pannakse maasse kinnisel meetodil, mis tähendab et tee mulde, truupide, kraavi kahjustamise ohtu ei ole. Madalpingekaabel on projekteeritud keskpingekaablist kraavi poole ning selleks vaba maad seal on.

Teie kirja teise punkti kohta teatame, et keskpingekaabli paigaldustööd kogu projekti „LR7190, IP5503“ ulatuses ei ole veel lõppenud ega teostusjoonised valminud. Samuti on kohati vaja teha korrastustöid. Selle ehituse lõplik vastuvõtmine on planeeritud jaanuarikuusse.

Elektrilevi OÜ leiab, et uue madalpingekaabli paigaldamise vahetult äsja paigaldatud keskpingekaabli kõrvale on võimalik maantee seisundit kahjustamata.

Palume projekt LC1107, LC1138 „Mihkli-Kase ja Mihkliaasa kinnistute liitumine. Marksa küla. Pärnumaa“ kooskõlastada.

Lugupidamisega

Ivo Soomägi

Projektijuht

Elektrilevi OÜ

/ allkirjastatud digitaalselt /