|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Paikvaatluse protokoll nr 7.2-5.2/699-1 |

|  |
| --- |
| **1. Vaatluse teostamise koht:**  **Kloostrimetsa tee 22, Tallinn** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | **2. Hoone andmed** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Tuleohutus klass: | Projekt TP1 TP2 TP3 | Hinnang  TP1 TP2 TP3 | | 2 Hoone  I II III IV V VI VII  kasutusviis: | | | | | | | | | | | | 3 Kasutamis-  otstarve: päästeteenistuse hoone | | | | |
| 4 Hoone korruselisus: 2 | | | | 5 ~~Tuleohuklass:~~  I II III  (tööstus-, laohooned) | | | | | | | | | | | | 6 ~~Tulekaitsetase:~~  I II III IV  (tööstus-,laohooned) | | | | |
| 7 Hoone kasutajate  arv: 50 | | | | 8 Nendest töötajad/  muud isikud: 20 | | | | | | | | | | | | 9 Suletud  netopind: 1275 m2 | | | | |
| 10 Enesekontrolli Jah Ei  kohuslane: | | | | 11 Tuleohutusaruande esitamise kuupäev: - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3 Tulekahjusignalisatsioon** | | | | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,0** |
| 1 Tulekahjusignalisatsiooni olemasolu:  Olemas  Osaliselt puudub  Puudub  Ei ole kohustuslik | | |  | | 2 Tulekahjusignalisatsiooni liik:  Autonoomne andur  Autonoomne süsteem  Automaatne süsteem | | | | | | | | | | | 3 Hooldaja:  **P. DUSSMANN EESTI Osaühing** | | | | |
| 4 Paiknemisskeemid:  Olemas  Osaliselt puudub  Puudub | | | | | 5 Vastutav isik:  tuvastamata | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Hoolduspäevik:  Olemas  Ei ole kohustuslik  Täitmata  Puudub | | | | | 7 Kvartali hooldus:  Teostatud  Ei ole kohustuslik  Teostamata  Teostamise aeg: 13.10.2017 | | | | | | | | | | | 8 Aasta hooldus:  Teostatud  Teostamata  Teostamise aeg: 13.10.2017 | | | | |
| 9 Kasutusjuhend:  Olemas  Puudub | | | | | | | | | | 10 Ühendatud Häirekeskusega:  Jah  Ei  Ei ole kohustuslik | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4 Automaatne tulekustutussüsteem:** | | | | | | | | | | |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  |  | | **0,0** | | | |
| 1 AKS olemasolu:  Olemas  Osaliselt puudub  Puudub  Ei ole kohustuslik | | | | | | | | | | 2 Dokumendid:  Olemas  Puudulikud  Puuduvad | | | | | | | | | | | 3 Hooldaja: | | | | | | | | | | | |
| 4 Nädala hooldus:  Teostatud  Teostamata  Kuupäev: ……..………………….. | | | | | | | | | | 5 Kvartali hooldus:  Teostatud  Teostamata  Kuupäev: ……..………………….. | | | | | | | | | | | 6 Aasta hooldus:  Teostatud  Teostamata  Kuupäev: ……..………………….. | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | | |
| **5 Evakuatsioonivalgustus:** | | | | | | |  |  |  | |  | |  |  |  | | 6 **Ventilatsioonisüsteem**: | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | |  |  |  |  | **0,0** |
| 1 Evakuatsioonivalgustuse olemasolu:  Olemas  Osaliselt puudub  Puudub  Ei ole kohustuslik | | | | | | | | 2 Dokumendid:  Olemas  Täitmata  Puudub | | | | | | | | | | | Hooldus:  Teostatud  Teostamata  Kuupäev: ……………………………. | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Kuu kontroll:  Teostatud  Teostamata  Kuupäev: ……..………………….. | | | | | | | | 3 Aasta hooldus:  Teostatud  Teostamata  Kuupäev: ……..………………….. | | | | | | | | | | | Märkused: | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |  |  | | |
| **7 Piksekaitsesüsteem** | | | | | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  |  | | **0,0** | | | |
| 1 Piksekaitse:  Olemas  Osaliselt puudub  Puudub  Ei ole kohustuslik | | | | | | | | | | 2 Visuaalne kontroll:  Teostatud  Teostamata  Kuupäev: …………………… | | | | | | | | | | | 3 Täielik kontroll:  Teostatud  Teostamata  Kuupäev:………………………. | | | | | | | | | | | |
| **8 Suitsu- ja soojuse eemaldamise seadmestik** | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  |  | | **0,0** | | | |
| 1 Suitsueemaldus:  Olemas  Osaliselt puudub  Puudub  Ei ole kohustuslik | | | | | | | | | | 2 Dokumendid:  Olemas  Puudulikud  Puuduvad | | | | | | | | | | | 3 Hooldus:  Teostatud  Osaliselt teostamata  Teostamata  Kuupäev: | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | | |
| **9Tuletõrje voolikusüsteem** | | | | | | |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  |  | | **0,0** | | | |
| 1 Voolikusüsteem:  Olemas  Osaliselt puudub  Puudub  Ei ole kohustuslik | | | | | | | | | | 2 Dokumendid  Olemas  Puudulikud  Puuduvad | | | | | | | | | | | 3 Hooldus:  Teostatud  Osaliselt teostamata  Teostamata  Kuupäev: | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | | |
| **10 Tulekustutid** | | | | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  |  | | **0,0** | | | |
| 1. Tulekustutite kogus:  Piisav  Ebapiisav  Puuduvadr | | | | | | | | | | 2 Kontroll:  Teostatud  Osaliselt teostatud  Teostamata  12.2016 | | | | | | | | | | | 3 Hooldus:  Teostatud  Osaliselt teostamata  Teostamata  12.2016 | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | | |
| **11 Väline tulekustutusvesi** | | | | | | |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  |  | | **0,0** | | | |
| 1 Väline kustutusvesi:  Olemas  Osaliselt puudub  Puudub  Ei ole kohustuslik | | | | | | | | | | 2 Liik:  Hüdrandid (tk)  Veevõtukoht  Hüdrandid ja veevõtukoht | | | | | | | | | | | 4 Kontroll:  Teostatud  Osaliselt teostamata  Teostamata  Kuupäev: ………………………. | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | | |
| **12 Elektripaigaldised** | | | | | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  |  | | **0,0** | | | |
| 1 Tehniline kontroll:  Teostatud  Teostamata | | | | | | | | | | 2 Märkused:  Esitamata | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | | |
| **13 Küttesüsteem** | | | | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  |  | | **0,0** | | | |
| Tahke küte Vedelküte Gaasküte Kaugküte Maaküte Muu (el. küte) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Hooldus:  Teostatud  Teostamata | | | | | | | | | | | | | | 3 Tuleohtlikkus:  Ohutu  Tuleohtlik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | | |
| **14 Nõuetekohased tuletõkkesektsioonid** | | | | | | | | | | |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  |  | | **0,0** | | | |
| 1 Tuletõkke-  sektsioonid: jah | | | | | | | | | | 2 Korruste  kaupa: jah | | | | | | | | | | | 3 Evakuatsiooni-  trepikojad: jah | | | | | | | | | | | |
| 4 Terviklikkus  Terviklikud  Osaliselt terviklikud  Ei ole terviklikud  Ei ole nõutavad | | | | | | | | | | | | | | 5 Tuletõkkeuksed  Nõuetekohased, puuduvad sulgurid  Osaliselt nõuetekohased  Ei ole nõuetekohased  Ei ole nõutavad | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | | |
| **15 Evakuatsiooniteed ja -pääsud:** | | | | | | | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  |  | | **0,0** | | | |
| 1 Pääsude arvu piisavus  Piisav  Ebapiisav  Puuduvad | | | | | | | | | | | | | | 2. Teede läbitavus:  Nõuetekohane  Osaliselt nõuetekohane  Ei ole nõuetekohane | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **16 Tulekahju korral tegutsemine:** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | |  |  |  | |  |  | | **0,0** | | | |
| 1. Tegutsemise plaan  Olemas  Puudub  Puudulik  Ei ole kohustuslik | | | | | | | | | | 2 Evakuatsiooniskeem:  Olemas  Puudub  Puudulik  Ei ole kohustuslik | | | | | | | | | | | 3 Tulekahjuõppus:  Läbi viidud  Läbi viimata  Ei ole kohustuslik  Kuupäev: ………………………………… | | | | | | | | | | | |
| **17 Põlevmaterjali ladustamine:** | | | | | | | |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  |  | | **0,0** | | | |
| 1 Ladustamise plaan:  Olemas  Puudub  Puudulik  Ei ole kohustuslik | | | | | | | | | | 2 Kogus: | | | | | | | | | | | 3 Liik: | | | | | | | | | | | |