Joogivee kontrolli kava aastateks 2024-2028

Sotsiaalministri 24.09.2019.a. määrus nr 61

Joogivee käitleja: OÜ Ramsi VK, registrikood 10357298

Ühisveevärgi asukoht: Matapera küla veevärk, Matapera, Matapera küla, Viljandi vald, 71065 Viljandimaa

Veekäitleja kontaktandmed: Vladimir Maarjakõiv +372 4340160, info@ramsivk.ee

Puurkaevu(de) andmed:

- Katastri number: 6401, passi nr 2433 Kesk-Devon, 50 meetrit

- Keemiavaba, aeratsioonil põhinev filtrisüsteem FeA 18x65

Käideldava vee kogus ööpäevas: 2,3 m3. Tarbijate arv: 30. Ajutiste tarbijate arv: 0 Proovivõtukohad (asukoht) ja aeg (kuu)

·       tavakontrollil: Matapera vp, tarbijatele väljuv proovivõtukraan 1 kord aastas - detsember

·       süvakontrollil: - 2027 aasta detsember, 1 kord 10 aasta jooksul, viimane

| Kvaliteedinäitaja | ## Proovide arv/ proovivõtu aeg |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| ##### Lõhn | X | X | X | X | X |  |
| Maitse | X | X | X | X | X |  |
| Värvus | X | X | X | X | X |  |
| Hägusus | X | X | X | X | X |  |
| Kolooniate arv 22 | X | X | X | X | X |  |
| Elektrijuhtivus | X | X | X | X | X |  |
| pH | X | X | X | X | X |  |
| E.coli | X | X | X | X | X |  |
| Coli-laadsed | X | X | X | X | X |  |
| Raud | X | X | X | X | X |  |
| Soole Enterokokid | X | X | X | X | X |  |
| Mangaan |  | X |  |  |  |  |
| Kloriid |  | X |  |  |  |  |
| Ammoonium |  | X |  |  |  |  |
| Naatrium |  | X |  |  |  |  |
| Oksüdeeritavus |  | X |  |  |  |  |
| Sulfaat |  | X |  |  |  |  |
| Alumiinium |  | X |  |  |  |  |
| Nitrit |  | X |  |  |  |  |
| Nitraat |  | X |  |  |  |  |
| Antimon |  | X |  |  |  |  |
| Arseen |  | X |  |  |  |  |
| Benseen |  | X |  |  |  |  |
| Boor |  | X |  |  |  |  |
| #### Benso(a)püreen & PAH |  | X |  |  |  |  |
| #### 1,2-dikloroetaan |  | X |  |  |  |  |
| Elavhõbe |  | X |  |  |  |  |
| Fluoriid |  | X |  |  |  |  |
| Kaadmium |  | X |  |  |  |  |
| Kroom |  | X |  |  |  |  |
| Nikkel |  | X |  |  |  |  |
| Plii |  | X |  |  |  |  |
| Seleen |  | X |  |  |  |  |
| Vask |  | X |  |  |  |  |
| Pestitsiidid |  | X |  |  |  |  |
| LC pestitsiidide summa |  | X |  |  |  |  |
| ### Tsüaniidid |  | X |  |  |  |  |
| Tetrakloroeteen ja trikloroeteen |  | X |  |  |  |  |
| Trihaolmetaanide summa |  | X |  |  |  |  |

Koostaja:     							Kooskõlastaja:

Vladimir Maarjakõiv

Veeosakonna juhataja

Terviseameti Lõuna regionaalosakond

(nimi, ametikoht, allkiri, kuupäev)

/allkirjastatud digitaalselt/

Koostamise kuupäev 06 06 2024