## Kuluvahendid
Pakkumus kategooria II meditsiini kuluvahendid | [11 empty] | Lisa 4
hankelepingu "Ravimite ja meditsiini kuluvahendite soetus" juurde
MerMedical OÜ
Toote-grupi hanke osa nr | Toote nimetus | Kirjeldus | Võrdlusühik | Prognoositav aastane vajadus võrdlusühikutes | Pakutud toote nimetus ja tootekood | Pakutud toote tehniline kirjeldus | Pakendi hind eurodes km-ta (sendi täpsusega max 2 kohta peale koma*) | Kogus pakendis (sisestada valgetesse lahtritesse vaid number) | Võrdlusühiku maksumus km-ta (max 4 kohta peale koma*,kaetud valemiga: "pakeni hind" / "kogus pakendis") | Võrdlusühik | Prognoositav aastane vajadus võrdlusühikutes | Prognoositava aastase vajaduse kogumaksumus
II TG | SIDUMISMATERJAL
282 | Elastikside 10 cm x 7 m | Pruun või kaitsevärvi tugevama koega veniv rõhkside. Koosneb puuvillast ning elastaanist. Kasutatakse rõhk - ning toestava sidemena lihastele ja liigestele. Mõõdud 10 cm x 7 m. Kinnitusklambrid. Ühekaupa pakendatud, kastis 30-100 tk. | rull | 1000 | Nobastretch fine 10 cm x 7 m. 480710 | Pruuni värvi tugevama koega veniv rõhkside. Koosneb puuvillast ning elastaanist. Kasutatakse rõhk - ning toestava sidemena lihastele ja liigestele. Mõõdud 10 cm x 7 m. Kinnitusklambrid. Ühekaupa pakendatud, kastis 30 tk. | 2.7 | 1 | 2.7 | rull | 1000 | 2700
285 | Esmaabiside väike 10 cm, steriilne | FCP-T3 NSN 6510-31-017-2058. Individuaalne esmaabiside topelt haavapadjaga ja täiendava marlisidemega, pöördsulguriga, ühekordseks kasutamiseks, pakitud steriilsesse vaakumpakendisse, roheline. Miinimum säilivusaeg tootmisest 7 aastat. Tellitav ühekaupa. | tükk | 100 | FCP-T3 Esmaabiside REF 105595000 | FCP-T3 NSN 6510-31-017-2058. Individuaalne esmaabiside topelt haavapadjaga ja täiendava marlisidemega, pöördsulguriga, ühekordseks kasutamiseks, pakitud steriilsesse vaakumpakendisse, roheline. Säilivusaeg tootmisest 8 aastat. Tellitav ühekaupa. | 6.86 | 1 | 6.86 | tükk | 100 | 686
300 | Hemostaatiline haavaside | Celox või samaväärne. Hemostaatiliste graanulitega kaetud side massiivse verejooksu peatamiseks. Volditud (z-folded). Üksikvõitlejale. Steriilne vaakumpakend. Tellitav ühekaupa. | tükk | 400 | CVN Chitosan Hemostaatiline side ref H5000-4014A | NSN: 6510-01-682-6901 Chitosaniga Hemostaatiliste graanulitega kaetud side massiivse verejooksu peatamiseks. Volditud (z-folded). Üksikvõitlejale. Steriilne vaakumpakend. Tellitav ühekaupa | 24 | 1 | 24 | tükk | 400 | 9600
306 | Isekleepuv rullside 5 cm x 4,5 m | Elastne isekinnituv rullside pehmete kudede vigastuste puhul, erinevate liigeste toetamiseks ja kompressiooniks, teiste haavasidemete toetamiseks. Ei kleepu nahale ega karvadele. Lateksivabast kreppkangast. Valge või nahavärvi. Laiusega 5cm, pikkusega 4-5 m. Pakendis 1-30 ühekaupa pakendatud rulli. | rull | 50 | Medrull Fix-O elastne side 5 cm × 4,5 m, isekleepuv, 1 tk, Ref 110041 | Medrull Fix-O on isekleepuv elastne side mõõtmetega 5 cm × 4,5 m, pakendatud 1 tk. Side ei nõua sidumist ega täiendavaid kinnituselemente ning kinnitub ise oma struktuuri kaudu. Ei kleepu naha ega kehakarvade külge ning ei jäta kasutamisel liimijääke ega jälgi. Materjal on pehme, väga elastne ja suurenenud vastupidavusega, pakkudes kõrget fikseerimisastet. Sobib erinevate sidumis- ja fikseerimis-vajaduste jaoks, eriti liigestel ning kehaosadel, millel on kooniline või ümmargune kuju. | 1 | 1 | 1 | rull | 50 | 50
310 | Kinesioteip tekstiilist 5 cm x 5 m, lateksivaba | Tugevalt kinnituva ja hüpoallergeense liimiga kangast kinesioteip. Venib pikisuunas. Pakendis 1-24 rulli. | rull | 250 | Gima Kinesioteip tekstiilist, 5 cm × 5 m, latex-free, Ref.: 34746 | Tugevalt kinnituva ja hüpoallergeense liimiga kangast kinesioteip. Venib pikisuunas. Pakendis 1 rulli. | 1.25 | 1 | 1.25 | rull | 250 | 312.5
320 | Rullplaaster lausmaterjalist 10 cm x 10 m | Rullplaaster fikseerimiseks, lausmaterjalist, haavapadjata, laiusega 10 cm, pikkusega 10 m. Sobilik haavasidemete täiepinnaliseks fikseerimiseks ja ka mõõteinstrumentide, sondide, kanüülide jms kinnitamiseks. Pakendis 1 rull. | tükk | 15 | Rullplaaster lausmaterjalist ABENA, 10 cm x 10 m, . Ref.: 220957 | Rullplaaster fikseerimiseks, lausmaterjalist, haavapadjata, laiusega 10 cm, pikkusega 10 m. Sobilik haavasidemete täiepinnaliseks fikseerimiseks ja ka mõõteinstrumentide, sondide, kanüülide jms kinnitamiseks. Pakendis 1 rull. | 1.6 | 1 | 1.6 | tükk | 15 | 24
327 | Rullside elastne 6 cm x 4 m, mittesteriilne | Laius 6 cm, rullis 4 m, mittesteriilne, elastne. Tiheda koega õhku läbi laskev veniv elastne rullside. Ühekaupa kilesse pakendatud. Pakendis 20-50 tk. | rull | 9800 | Rullside elastne OctaCare Conforming 6 cm x 4 m, non-sterile. Ref.: 2306 | Laius 6 cm, rullis 4 m, mittesteriilne, elastne. Tiheda koega õhku läbi laskev veniv elastne rullside. Ühekaupa kilesse pakendatud. Pakendis 20-50 tk. | 3.5 | 50 | 0.07 | rull | 9800 | 686
328 | Rullside elastne 8 cm x 4 m, mittesteriilne | Laius 8 cm, rullis 4 m, mittesteriilne, elastne. Tiheda koega õhku läbi laskev veniv elastne rullside. Ühekaupa kilesse pakendatud. Pakendis 20-50 tk. | rull | 5200 | Rullside elastne OctaCare Conformingl 8 cm x 4 m, non-sterile. Ref.: 2308 |  | 4.5 | 50 | 0.09 | rull | 5200 | 468
331 | Silmaplaaster, steriilne | Silmaplaaster ovaalse kujuga, mille keskel asub must, valgust mitteläbilaskev padi. Valmistatud valgest mittekootud materjalist. Pakendis 10-50 ühekaupa pakendatud steriilset plaastrit. | tükk | 100 | Silmaplaaster Medrull Ultra Pore sterile Ref.: 157011 | Ovaalne silmaplaaster, mille keskel on valgust blokeeriv padi. ​​Mõõdud 5,7 x 8,2 cm. Valmistatud valgest fliismaterjalist. Pakend sisaldab 50 eraldi pakendatud steriilset plaastrit. | 4 | 50 | 0.08 | tükk | 100 | 8
334 | Sporditeip 5 cm x 10 cm | Sporditeip liigeste toetamiseks ja spordivigastuste ennetamiseks. Mitteelastne, tekstiilist, rebitav, laiusega 5 cm, pikkkusega 10 m. Pakendis 1-24 rulli. | tükk | 15 | Euroathletic Sports tape, 5 cm × 10 m. Ref.: 746035 | Sporditeip liigeste toetamiseks ja spordivigastuste ennetamiseks. Mitteelastne, tekstiilist, rebitav, laius 5 cm, pikkus 10 m. Pakend sisaldab 12 rulli. | 48 | 12 | 4 | tükk | 15 | 60
335 | Süsteplaaster 2 × 4 cm | Süsteplaaster 2 × 4 cm, nahavärvi. Pakendis 200-300 tk. | tükk | 20000 | Süsteplaaster Ultra Pore 2 cm x 4 cm. Ref.: 157033 | Süsteplaaster, 2 × 4 cm, nahavärvi. Pakendis 200 tükki, valge. | 2.2 | 200 | 0.011 | tükk | 20000 | 220
II TG | MEDITSIINITARVIKUD
358 | Defibrillaatori printeripaber | Printeripaber aparaadile Corpuls 3. Pakendis 1-30 tk. | tükk | 20 | Printeripaber Defibrillatori Corpuls 3 716425 |  | 1.8 | 1 | 1.8 | tükk | 20 | 36
363 | EKG geel | Pakendis 100-250 ml. Taassuletav pakend. | milliliiter | 6000 | ECG gel Konix - tube 250 ml. Ref. 33266 |  | 1.1 | 250 | 0.0044 | milliliiter | 6000 | 26.4
367 | EKG paber | EKG paber aparaadile BTL-08 MT PLUS 112mmx25m | rull | 50 | ECG thermal paper 112 mm × 25 m roll. Ref. 32951 |  | 3.63 | 1 | 3.63 | rull | 50 | 181.5
368 | EKG paber | EKG paber aparaadile ELI230-Mortara 21cm/20-22m. | rull | 20 | ECG paper Mortara ELI 230 210 mm x 22 m. N25. Ref.: 715634 | EKG paber aparaadile ELI230-Mortara 21cm/20-22m. | 30 | 25 | 1.2 | rull | 20 | 24
380 | Hingamiskott manuaalseks ventileerimiseks, täiskasvanule | NSN: 6515-01-593-4841. Manuaalne elustamise ja hingamisteede kott täiskasvanud patsientidele. Peab sobima kasutamiseks > 40 kg. Komplektis: kompaktne plastikkarp, täiskasvanu kokkupandav hapniku reservuaarkott, näomask ja hapnikuvooliku ühendustoru. Kokku kaal kuni : 450 g. Korduvkasutatav. | komplekt | 15 | Pocket BVM Ref BR-00211 | NSN: 6515-01-593-4841. Manuaalne elustamise ja hingamisteede kott täiskasvanud patsientidele. Sobib kasutamiseks > 40 kg. Komplektis: kompaktne plastikkarp, täiskasvanu kokkupandav hapniku reservuaarkott, näomask ja hapnikuvooliku ühendustoru. Kokku kaal : 450 g. Korduvkasutatav. | 47 | 1 | 47 | komplekt | 15 | 705
393 | Jäseme lahaste komplekt | Korduvkasutatavad lahased jäsemete kiireks fikseerimiseks soovitud asendis evakueerimisel ja transpordil. Komplekt peab koosnema neljast (4) identsest omavahel ühilduvast universaallahasemoodulist ehk materjalilehest ja kinnitustest. Materjalileht on trapetsikujuline leht, millel on horisontaalsed, vertikaalsed ja diagonaalsed voltimissooned. Voltimissooned võimaldavad konfigureerida lahase laiuse ja pikkuse konkreetse kannatanu jäseme jaoks ortopeedilistelt sobivasse mõõtu. Lahast peab saama lõigata sidemekääridega paraja suuruse saamiseks. Lahased peavad võimaldama immobiliseerida: randmeluud, küünarvarreluud, küünarliiges, õlavarreluu, õlaliiges, hüppeliiges, sääreluud, põlveliiges, reieluu. Lahased on musta, tumehalli või oliivrohelist värvi (kaitsevärvi). Lahasemooduli materjal on termoplastilise polümeeri segust. Töötemperatuur on -40 kuni +80 ℃. Ilmastikukindlad ja röntgenläbipaistavad. Lahasemooduli mõõdud on pikkuselt 480 mm, laiuselt 260 mm (+/- 50 mm), kõrguselt 2 mm (+/- 1 mm). Pakendatud toote mõõdud on pikkusega 240 mm, laiusega 260 (+/- 20 mm), kõrgusega 20 mm (+/- 10 mm). Komplekti kaal on 400 g (+/- 50 g). Lahasemoodulid peavad olema puhastatavad ja desinfitseeritavad. Lahasemoodulid peavad olema korduvkasutatavad 1-3 kasutuskorda. Säilivusaeg 5 aastat tootmiskuupäevast. Komplektis peab olema: 4 lahast kahe kaupa pakituna, mitmekordseks kasutamiseks kinnitid, lahaste pakendamiseks rihm. Ühel lahasel peab olema 10 kinnitusauku. Eestikeelne kasutusjuhend. Pakutav toode peab vastama CE nõuetele. | tükk | 80 | Jäseme lahaste komplekt Sheet splint | Korduvkasutatavad lahased jäsemete kiireks fikseerimiseks soovitud asendis evakueerimisel ja transpordil. Komplekt peab koosnema neljast (4) identsest omavahel ühilduvast universaallahasemoodulist ehk materjalilehest ja kinnitustest. Materjalileht on trapetsikujuline leht, millel on horisontaalsed, vertikaalsed ja diagonaalsed voltimissooned. Voltimissooned võimaldavad konfigureerida lahase laiuse ja pikkuse konkreetse kannatanu jäseme jaoks ortopeedilistelt sobivasse mõõtu. Lahast peab saama lõigata sidemekääridega paraja suuruse saamiseks. Lahased peavad võimaldama immobiliseerida: randmeluud, küünarvarreluud, küünarliiges, õlavarreluu, õlaliiges, hüppeliiges, sääreluud, põlveliiges, reieluu. Lahased on musta, tumehalli või oliivrohelist värvi (kaitsevärvi). Lahasemooduli materjal on termoplastilise polümeeri segust. Töötemperatuur on -40 kuni +80 ℃. Ilmastikukindlad ja röntgenläbipaistavad. Lahasemooduli mõõdud on pikkuselt 480 mm, laiuselt 260 mm (+/- 50 mm), kõrguselt 2 mm (+/- 1 mm). Pakendatud toote mõõdud on pikkusega 240 mm, laiusega 260 (+/- 20 mm), kõrgusega 20 mm (+/- 10 mm). Komplekti kaal on 400 g (+/- 50 g). Lahasemoodulid peavad olema puhastatavad ja desinfitseeritavad. Lahasemoodulid peavad olema korduvkasutatavad 1-3 kasutuskorda. Säilivusaeg 5 aastat tootmiskuupäevast. Komplektis peab olema: 4 lahast kahe kaupa pakituna, mitmekordseks kasutamiseks kinnitid, lahaste pakendamiseks rihm. Ühel lahasel peab olema 10 kinnitusauku. Eestikeelne kasutusjuhend. Pakutav toode peab vastama CE nõuetele. | 150 | 4 | 37.5 | tükk | 80 | 3000
425 | Käärid. Kirurgilised käärid, sirged, terav/tömp | Kirurgilised käärid pikkusega 13-15 cm. Pakendis 1-12 tk. | tükk | 20 | Kirurgilised käärid, sirged, terav/tömp 14,5cm Ref 26725 | Kirurgilised käärid pikkusega 13-15 cm. Pakendis 1 tk. | 3.2 | 1 | 3.2 | tükk | 20 | 64
426 | Käärid. Sideme- ja riidekäärid | Sideme- ja riidekäärid, universaalsed nurkjalt kõverad, musta või kaitsevärvi plastikkäepidemega, tömp/ tömp otstega. Nii sidemete kui vormiriietuse lõikamiseks. Pikkus 16-19 cm. | tükk | 200 | Norse Rescue käärid 7,25" hõbe |  | 0.98 | 1 | 0.98 | tükk | 200 | 196
427 | Käärid. Traumakäärid | NAR traumakäärid või samaväärsed. Pikkus 16-19 cm. Tugevate tekstiilmaterjalide lõikamiseks. Ümarate otstega. Mittelibiseva käepidemega. Üleni musta värvi. Võimalik tellida ühekaupa. | tükk | 50 | Norse Rescure taktikalised käärid 7,25" must |  | 2.1 | 1 | 2.1 | tükk | 50 | 105
434 | Luunõel, täiskasvanu 15G | Poolautomaatne luusisene infusiooniseade, mis tagab kiire, ohutu ja lihtsa intraossaalse manustamise luuüdi kaudu. Steriilne. Infusioon saavutatakse vähem kui ühe minutiga. Kanüüli suurus on 15G ja pikkus 42 mm. Läbivuse sügavus on 2,5 cm. Võimalik tellida ühekaupa. | tükk | 90 | Luunõel NIO täiskasvanute | Poolautomaatne luusisene infusiooniseade, mis tagab kiire, ohutu ja lihtsa intraossaalse manustamise luuüdi kaudu. Steriilne. Infusioon saavutatakse vähem kui ühe minutiga. Kanüüli suurus on 15G ja pikkus 42 mm. Läbivuse sügavus on 2,5 cm. Võimalik tellida ühekaupa. | 79 | 1 | 79 | tükk | 90 | 7110
440 | Nasofarüngeaaltoru | Ilma libiaineta. Nina-neelutoru suurused CH 20-32 või sisemise läbimõõduga 4,5-9 mm. Peab saama kasutada teadvusel ja teadvuseta patsientidel okserefleksi esile kutsumata. Ühekaupa pakendatud, pakendis 10-30 tk. | tükk | 1500 | Nasofarüngeaaltoru NasoSafe CH 20-32 | Ilma libiaineta. Nina-neelutoru suurused CH 20-32 või sisemise läbimõõduga 4,5-9 mm. PSaab kasutada teadvusel ja teadvuseta patsientidel okserefleksi esile kutsumata. Ühekaupa pakendatud, pakendis 10 tk. | 3 | 10 | 0.3 | tükk | 1500 | 450
448 | Otoskoobi otsik, ühekordseks kasutamiseks | Ri-Scope L1/L2. Suurused 2 mm ja 4 mm. Ühekordne. Pakendis 100 tk. | tükk | 500 | Otoskoobi otsik, ühekordseks kasutamiseks. Ref.: 31827 ja 31828 | Ri-Scope L1/L2. Sizes 2.5 mm and 4 mm. Single-use. Pakendis 100 pcs | 10.49 | 100 | 0.1049 | tükk | 500 | 52.45
451 | PEEP klapp | Ambu koti juurde kuuluv klapp, hingamiskoti külge kinnitatav. Rõhu reguleerimisvahemik 5-20 cm H2O või 1,5-20 cm H2O, ühendub 30 mm I.D, kaasas võib olla konnektor 22 mm O.D. Korduvkasutatav. Võimalik tellida ühekaupa. | tükk | 20 | PEEP klapp HPV06-20 |  | 11.79 | 1 | 11.79 | tükk | 20 | 235.8
455 | Pintsetid, Adson | Pintsett 12-13 cm Adson, kirurgiline 1 x 2 hammast, autoklaveeritav. Võimalik tellida ühekaupa. | tükk | 20 | Pintset, Adson.kirurgiline Ref.: 26751 | Pintsett 12 cm Adson, kirurgiline 1 x 2 hammast, autoklaveeritav. Võimalik tellida ühekaupa. | 2.5 | 1 | 2.5 | tükk | 20 | 50
456 | Pintsetid, Adson | Pintsett 12-13 cm Adson, anatoomiline, autoklaveeritav. Võimalik tellida ühekaupa. | tükk | 20 | Pintset, Adson. anatoomiline Ref.: 26750 | Pintsett 12 cm Adson, anatoomiline, autoklaveeritav. Võimalik tellida ühekaupa. | 2.25 | 1 | 2.25 | tükk | 20 | 45
457 | Pintsetid, anatoomilised | Korduvkasutatavad pintsetid. Instrumendid peavad olema laserkodeeritud, märgistatud, mis võimaldab instrumentide koodi ja tootjafirma tuvastamist. Pikkus 11-12 cm. Võimalik tellida ühekaupa. | tükk | 20 | Pintsetid, anatoomilised 12cm Ref 26690 | Korduvkasutatavad pintsetid. laserkodeeritud, märgistatud, mis võimaldab instrumentide koodi ja tootjafirma tuvastamist. Pikkus 12 cm. Võimalik tellida ühekaupa. | 2.68 | 1 | 2.68 | tükk | 20 | 53.6
458 | Pintsetid, kirurgilised | Korduvkasutatavad pintsetid. Instrumendid peavad olema laserkodeeritud, märgistatud, mis võimaldab instrumentide koodi ja tootjafirma tuvastamist. Pikkus 12 cm. Võimalik tellida ühekaupa. | tükk | 20 | Pintsetid, kirurgilised 12 cm Ref 26692 | Korduvkasutatavad pintsetid. Instrumendid peavad olema laserkodeeritud, märgistatud, mis võimaldab instrumentide koodi ja tootjafirma tuvastamist. Pikkus 12 cm. Võimalik tellida ühekaupa. | 2.89 | 1 | 2.89 | tükk | 20 | 57.8
463 | Protseduurilaua kattepaber rullis | Paberirull 50 cm x 50 m, rebimiskohad perforeeritud. Pakend 1-2 rulli. | rull | 220 | Protseduurilaua kattepaber rullis, ABENA, 2 layers, 50m x 50cm, Ø13cm, white, virgin fiber, perforated. Ref.: 1999915917 | 2 kihiline, 5cm x 5m, Ø13cm,valge, virgin fiber, perforeeritud. Pakendis 1 | 3.75 | 1 | 3.75 | rull | 220 | 825
470 | Püksmähe täiskasvanutele | Püksmähe täiskasvanutele suurused M ja L, keskmise imavusega. Pakendis 15-30 tükki. | tükk | 600 | Püksmähe Seni Classic Adult pants. Ref. SE-094-ME30-CH1 Size M), SE-094-LA30-CH1 (size L) | Täiskasvanute mähkmepüksid, suurused M ja L, keskmise imavusega. Pakendis 30 tk. | 11.7 | 30 | 0.39 | tükk | 600 | 234
484 | Stetoskoop | Kahepoolne. Tellitav ühekaupa. | tükk | 50 | Stetoskoop HSTKP02-E01-E-BLK | Kahepoolne. Tellitav ühekaupa. | 2.86 | 1 | 2.86 | tükk | 50 | 143
485 | Sääsetõrje-puugitõrje vahend | Sääskede, parmude ja puukide tõrjumiseks. Nahale pihustamiseks. Pakendi suurus 35-100 ml. | milliliiter | 30000 | MAGA Puugi ja sääsetõrjevahend 100ml P7658 | Sääsetõrje Difusil Plus sääsed ja puugid 100ml | 3 | 100 | 0.03 | milliliiter | 30000 | 900
497 | Termolina, isesoojenev, ühekordne | Ready Heat Blanket NSN # 6532-01-525-4062 või samaväärne. Isesoojenev termolina 4 küttepaneeliga. Küttepaneelid soojenevad kokkupuutel hapnikuga. Hoiab sooja vähemalt 10 tundi. Termolina mõõdud 86 cm x 122 cm (+/- 10 cm), kaalub 800 g (+/- 50g). Väliselt poolelt beeži, musta või rohelist värvi (kaitsevärvi). Kasutatav kandetekina, peab vastu kuni 115 kg. Õhukindlas pakendis 1 tükk. Tellitav ühekaupa. | tükk | 40 | Termolina Ready Heat Blanket 4 paneeliga EE-0062 | Ready Heat Blanket NSN # 6532-01-525-4062 Isesoojenev termolina 4 küttepaneeliga Küttepaneelid soojenevad kokkupuutel hapnikuga. Hoiab sooja vähemalt 10 tundi. Termolina mõõdud 86 cm x 122 cm, kaalub 800 g. Väliselt poolelt beeži. Kasutatav kandetekina, peab vastu kuni 115 kg. Õhukindlas pakendis 1 tükk. Tellitav ühekaupa. | 42.55 | 1 | 42.55 | tükk | 40 | 1702
498 | Termolina, kuldne/hõbedane, ühekordne | Pikkus 200-220 cm, laius 140-160 cm, ühekordseks kasutamiseks. Kaitseb keha jahtumise ja ülekuumenemise eest. Kuldne/hõbedane. Pakend 1-20 tk. Tellitav ühekaupa. | tükk | 1000 | Termolina, kuldne/hõbedane, ühekordne |  | 0.47 | 1 | 0.47 | tükk | 1000 | 470
499 | Termolina, roheline/hõbedane | Blizzard Survival Blanket või samaväärne. Mõõdud 2,4 m x 2,2 m (+/- 0,2 m). Kolmekihiline termolina kaitseb keha jahtumise eest. Värvus roheline/hõbedane (kaitsevärvi). Vaakumpakendis. Tellitav ühekaupa. | tükk | 20 | Igloo termotekk L beez IG003 | IGLOO PRO 3-LAYER HYPOTHERMIA BLANKET XLARGE ¦ Coyote Brown 2.3m x 2,0m ¦ Kolmekihiline termolina kaitseb keha jahtumise eest. Värvus beez/hõbedane. Vaakumpakendis. Tellitav ühekaupa. | 29 | 1 | 29 | tükk | 20 | 580
501 | Termolina, roheline/hõbedane, ühekordne | Pikkus 140 x 220 cm (+/- 20 cm), ühekordseks kasutamiseks. Kokkupakitult mõõdud kuni 10 x 15 x 3 cm. Kaitseb keha jahtumise eest. Värvus roheline/hõbedane (kaitsevärvi). Tellitav ühekaupa. | tükk | 400 | Termolina roheline/hõbedane ühekordne | Termolina, roheline/hõbedane, ühekordne Pikkus 140 x 220 cm | 0.65 | 1 | 0.65 | tükk | 400 | 260
510 | Triaažikaart | Volditav triažeerimismärgise konstruktsioon peab võimaldama kiiret ja lihtsat prioritiseerimist. Materjal: väga vastupidav, vee- ja kemikaalide ning rebenemiskindel. Iga kaart peab olema pakendatud kilekotti ja varustatud elastse kummipaelaga, mille abil peab saama kaarti kannatanule kinnitada. Komplektis peab olema: volditav triažeerimiskaart, kiletasku ja kinnituskumm. Mõõt avatult 148 x 415 mm. | tükk | 1000 | MIST Triaažikaart Ref ATMIST | Volditav triažeerimismärgise konstruktsioon võimaldab kiiret ja lihtsat prioritiseerimist. Materjal: väga vastupidav, vee- ja kemikaalide ning rebenemiskindel. Iga kaart on pakendatud kilekotti ja varustatud elastse kummipaelaga, mille abil saab kaarti kannatanule kinnitada. Komplektis on: volditav triažeerimiskaart, kiletasku ja kinnituskumm. Mõõt avatult 148 x 415 mm. | 2 | 1 | 2 | tükk | 1000 | 2000
512 | Uriinikott 2000 ml, klapi ja väljalaskeavaga, ühekordseks kasutamiseks, steriilne | Vooliku pikkus 90-110 cm. Steriilne. Pakendis 1-20 tk. | tükk | 200 | Uriinikott 2000 ml, klapi ja väljalaskeavaga, ühekordseks kasutamiseks, steriilne. Ref.: B202664 | Vooliku pikkus 90 cm. Steriilne. Pakendis 10 tk. | 0.36 | 10 | 0.036 | tükk | 200 | 7.2
II TG | LABORITARVIKUD
569 | Uriini testribad CombiScreen Plus | Uriini testribad 11 parameetriga CombiScreen 11SYS Plus. Pakendis 100-150 tk. | tükk | 600 | COMBISCREEN® Plus urine test strips. Ref.: 24063 | CombiScreen 11SYS Plus uriini testribad 11 parameetriga. Pakendi suurus: 100 riba. | 23.3 | 100 | 0.233 | tükk | 600 | 139.8
II TG | HAMBARAVI KULUMATERJAL
580 | Adhesiivi aplikaatorid (erinevad suurused) | Aplikatsiooni otsikud bondi pealekandmiseks (microbrush). Suurused keskmine (regular), väike (fine) ja väga väike (superfine). Pakendis 50-400 tk. | tükk | 8000 | Application tips for applying bonding agent (microbrush)Premium Plus | Sizes: medium (regular), small (fine), and very small (superfine). Package size: 100 pieces. | 3.36 | 100 | 0.0336 | tükk | 8000 | 268.8
585 | Anatoomilise kujuga puukiilud (erinevad suurused, värvid ) | Pikkuses 11,0 mm, 11,5 mm, 12 mm, 13 mm, 15 mm ja 17 mm. Taassuletavas pakendis 100-200 tk. | tükk | 600 | Anatomically shaped wooden wedges (various sizes and colors).TOR | Resealable package of 200 pieces. | 7.62 | 200 | 0.0381 | tükk | 600 | 22.86
586 | Anatoomilise kujuga puukiilud, väike puit | Pakendis 200tk. | tükk | 600 | Anatomically shaped wooden wedges Barmans | #REF! | 13.68 | 200 | 0.0684 | tükk | 600 | 41.04
596 | Desinfektsioonivahend instrumentidele | DÜRR ID 212 või samaväärne. Aldehüüdivaba kontsentraat hambaarsti käsiinstrumentide desinfitseerimiseks ja puhastamiseks. Pakend 2-2,5 l. | liiter | 25 | Prosept Fortis 2l conc. | Instrument disinfectant. | 25 | 2 | 12.5 | liiter | 25 | 312.5
597 | Desinfektsioonivahend puuridele | DÜRR ID 220 või samaväärne. Valmislahus pöörlevate instrumentide (puuride) desinfitseerimiseks ja puhastamiseks. Pakend 2-2,5 l. | liiter | 20 | Prosept Burs 2l | Disinfectant for dental burs. | 18.5 | 2 | 9.25 | liiter | 20 | 185
604 | Guttapercha lisatiftid | Guttapercha lisatiftid, erinevad suurused. Pakendis 120 tk. | tk | 360 | Gutta-percha accessory points 120pcs META | Gutta-percha accessory points, various sizes. Package contains 120 pieces. | 4.56 | 120 | 0.038 | tk | 360 | 13.68
611 | Hambaravi imursüsteemi veefilter | Filter/imursõel Planmeca Compact hambaravitoolile, kollane, valge võrguga. Pakendis 1-12 tükki. | tükk | 300 | Dental suction system water filter TopDent | Filter / suction strainer for Planmeca Compact dental chair, yellow with white mesh. Package contains 12 pieces. | 18 | 12 | 1.5 | tükk | 300 | 450
613 | Hambaravi süstlanõelad 0,3 x 12 mm | Pakendis 100 tk. | tükk | 1500 | Dental syringe needles 0.3 × 12 mm. Tecnofar | #REF! | 5.76 | 100 | 0.0576 | tükk | 1500 | 86.4
614 | Hambaravi süstlanõelad 0,3 x 16 mm | Pakendis 100 tk. | tükk | 1500 | Dental syringe needles 0.3 × 16 mm.Tecnofar | #REF! | 5.76 | 100 | 0.0576 | tükk | 1500 | 86.4
615 | Hambaravi süstlanõelad 0,3 x 25 mm | Pakendis 100 tk. | tükk | 2000 | Dental syringe needles 0.3 × 25 mm. Tecnofar | #REF! | 5.76 | 100 | 0.0576 | tükk | 2000 | 115.2
616 | Hambaravi süstlanõelad 0,4 x 36-40 mm | Pakendis 100 tk. | tükk | 500 | Dental syringe needles 0.4 × 36–40 mm.Tecnofar | #REF! | 5.76 | 100 | 0.0576 | tükk | 500 | 28.8
617 | Hapnikuga rikastatud geel 15 ml | BlueM Implant Care Gel 15 ml või samaväärne. | milliliiter | 75 | Oxygen-enriched gel, 15 ml.BlueM | BlueM Implant Care Gel 15 ml | 32.4 | 15 | 2.16 | milliliiter | 75 | 162
618 | Hemostaatiline alveolaarmähis | Alveogyl või samaväärne. Pakendis 10g. | gramm | 40 | Hemostatic alveolar dressing.Alveogyl10g | Hemostatic alveolar dressing. | 55.75 | 10 | 5.575 | gramm | 40 | 223
628 | Juurekanali loputusnõel 0,3 x 25 mm, N100 | Juurekanali loputusnõel nüri teritus (slotted end). Canal Pro 27G või samaväärne. Pakendis 100 tk. | tükk | 1000 | Root canal irrigation needles 0.3 × 25 mm, N100.Cerkamed | Root canal irrigation needle with blunt tip (slotted end). Canal Pro 27G or equivalent. Package contains 100 pieces. | 32 | 100 | 0.32 | tükk | 1000 | 320
632 | Juurekanali täidis | Endomethason N 14 g + 10 ml või samaväärne | originaal | 5 | Root canal filling material.Endomethasone. SEPTODONT | Endomethasone N 14 g + 10 ml | 118.5 | 1 | 118.5 | originaal | 5 | 592.5
637 | Kilematriits rullis 15 m | Kilematriits rullis, läbipaistev, laius 8 mm, paksus 0,05 mm, pikkus 15 m. | rull | 5 | Plastic matrix strip in roll, 15 m.KERR | Transparent plastic matrix strip in roll, width 8 mm, thickness 0.05 mm, length 15 m. | 15 | 15 | 1 | rull | 5 | 5
640 | Kloorheksidiini 0,12% suuõõne loputuslahus | Kloorheksidiini 0,12% suuõõne loputuslahus. Pakend 5000 milliliitrit, eraldi peab olema kaasas pump. | ml | 4000 | 0.12% chlorhexidine mouth rinse.GUM Paroex | 0.12% chlorhexidine mouth rinse. Package size 5000 ml, with pump supplied separately. | 56.4 | 5000 | 0.01128 | ml | 4000 | 45.12
649 | Kõva silikoon hambumusindeksi määramiseks | Futar D Occlusion 2 x 50 ml või samaväärne. | milliliiter | 500 | Hard silicone for bite registration. Variotime Bite 2x50ml. KULZER | Hard silicone for bite registration. Variotime Bite 2x50ml | 33 | 100 | 0.33 | milliliiter | 500 | 165
656 | Matriitsid, kontureeritud, molaar | Kontuurmatriitsid molaar 1 küüruga. Paksus 0,03 mm - 0,05 mm. Distaalne, mesiaalne küür. Pakendis 30-50 tk. | tükk | 500 | Contour matrices for molars.TOR 50pcs | Contour matrices for molars, 1 cusp. Thickness 0.03–0.05 mm. Distal and mesial cusp. Package contains 50 pieces. | 12.35 | 50 | 0.247 | tükk | 500 | 123.5
663 | Mikromootori otsiku mandrell ketastele | Mikromootori otsiku mandrell ketastele. Pakendis 1-2 tükki. | tükk | 10 | Micromotor handpiece mandrel for discs.3M mandrel 1pcs | 3M Micromotor handpiece mandrel for discs. Package contains 1pieces. | 14.4 | 2 | 7.2 | tükk | 10 | 72
668 | Pabertiftid, suurused 15-80 | Steriilselt pakendatud. Tiftid, assortii, suurused 15, 20, 25, 30, 35, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80. Pakendis 100-200 tk. | tükk | 2400 | Paper points, assorted sizes 15-80 Diadent 200pcs | Sterile points, assorted, sizes 15, 20, 25, 30, 35, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80. Package contains 200 pieces | 3.18 | 200 | 0.0159 | tükk | 2400 | 38.16
675 | Puuriotsikute õli käsitsi õlitamiseks | Kavo spray, W&H Spray F1 MD või samaväärne. Pakendi suurus 400-500 ml. | milliliiter | 3000 | Hand-applied bur oil.KAVO 500ml | KaVo Spray, W&H Spray 500 ml. | 33.6 | 500 | 0.0672 | milliliiter | 3000 | 201.6
677 | Skalpelliterad nr 12, 12D ja 15C, ühekordseks kasutamiseks, steriilsed | Steriilsed. Pakendis 100 tk. | tükk | 500 | Scalpel blades No. 12, 12D, and 15C, single-use, sterile. LUXSUTURES | Sterile. Package contains 100 pieces. | 8.94 | 100 | 0.0894 | tükk | 500 | 44.7
678 | Soodapesu pulber | Soodapesu pulber 40-55 µm. Erinevad maitsed. Pakendis 250-300 g. | gramm | 9000 | Woodpecker Prophylaxis powder.40μm Sodium Bicarbonate Supragingival | Prophylaxis powder 40 µm. Various flavors. Package size: 300 g | 16.8 | 300 | 0.056 | gramm | 9000 | 504
685 | Teematpuur turbiinile | 801L (round long neck ), shank FG, 010 (sinine). Pakendis 1-6 tükki. | tükk | 10 | Threading bur for turbine handpiece.Frank Dental | 801L (round long neck ), shank FG, 010 (blue). Package contains 5pieces. | 15 | 5 | 3 | tükk | 10 | 30
686 | Teematpuur turbiinile | 801L, (round long neck ), shank FG, 012 (sinine). Pakendis 1-6 tükki. | tükk | 10 | Threading bur for turbine handpiece.Frank Dental | 801L, (round long neck ), shank FG, 012 (blue). Package contains 5pieces. | 15 | 5 | 3 | tükk | 10 | 30
694 | Teematpuur turbiinile | 808L (pear shape), shank FG, 012 (sinine). Pakendis 1-6 tükki. | tükk | 10 | Threading bur for turbine handpiece.Frank Dental | 808L (pear shape), shank FG, 012 (blue). Package contains 5 pieces. | 15 | 5 | 3 | tükk | 10 | 30
700 | Teematpuur turbiinile | 899F (occlusal – palatal grinder), shank FG, 031 (punane). Pakendis 1-6 tükki. | tükk | 10 | Threading bur for turbine handpiece.Frank Dental | 899F (occlusal – palatal grinder), shank FG, 031 (red). Package contains 5 pieces. | 15 | 5 | 3 | tükk | 10 | 30
II TG | VÄLJAÕPPE KUHUVAHENDID
743 | Kaela varunahk mulaažile | Varunahk, heledat värvi, täiskasvanu kaela ümber Trucorp mulaažidele krikotüreotoomia ja trahheostoomia harjutamiseks. Pakendis 1-5 tükki. | tükk | 250 | TruCric kaelanahk N5 RSN2005 | Varunahk, heledat värvi, täiskasvanu kaela ümber Trucorp mulaažidele krikotüreotoomia ja trahheostoomia harjutamiseks. Pakendis 5 tükki. | 125 | 5 | 25 | tükk | 250 | 6250
748 | Luunõela simulatsioon-kleebis | Kleebis, mis imiteerib paigaldatud luunõela. Pakendis 1-200 tk. |  | 2000 | Luunõela simulatsioon-kleebis N200 NIO-STK-R | Kleebis imiteerib paigaldatud luunõela. Pakendis 200 tk. | 16 | 200 | 0.08 |  | 2000 | 160
749 | Luunõel väljaõppeks, täiskasvanu | Poolautomaatse luusisese infusiooniseadme treeningvariant väljaõppe läbiviimiseks. Võimalik tellida ühekaupa. | tükk | 100 | NIO-A SIM Õppe luunõel täiskasvanu 205000621 | Poolautomaatse luusisese infusiooniseadme treeningvariant väljaõppe läbiviimiseks. Võimalik tellida ühekaupa. | 57.95 | 1 | 57.95 | tükk | 100 | 5795
753 | Väljaõppe ampull 1 ml | Klaasampull kasutamiseks väljaõppes, ampulli avamise ning doseerimise harjutamiseks. Sisaldab destilleeritud vett 1 ml. Pakendis 1- 100 tk. | tükk | 100 | Õppeampull 1ml N100 256_MV | Klaasampull kasutamiseks väljaõppes, ampulli avamise ning doseerimise harjutamiseks. Sisaldab destilleeritud vett 1 ml. Pakendis 100 tk. | 66 | 100 | 0.66 | tükk | 100 | 66
754 | Väljaõppe ampull 2 ml | Klaasampull kasutamiseks väljaõppes, ampulli avamise ning doseerimise harjutamiseks. Sisaldab destilleeritud vett 2 ml. Pakendis 1- 100 tk. | tükk | 100 | Õppeampull 2ml N100 257_MV | Klaasampull kasutamiseks väljaõppes, ampulli avamise ning doseerimise harjutamiseks. Sisaldab destilleeritud vett 2 ml. Pakendis 100 tk. | 65 | 100 | 0.65 | tükk | 100 | 65
755 | Väljaõppe ampull 5 ml | Klaasampull kasutamiseks väljaõppes, ampulli avamise ning doseerimise harjutamiseks. Sisaldab destilleeritud vett 5 ml. Pakendis 1- 100 tk. | tükk | 100 | Õppeampull 5ml N100 258_MV | Klaasampull kasutamiseks väljaõppes, ampulli avamise ning doseerimise harjutamiseks. Sisaldab destilleeritud vett 5 ml. Pakendis 100 tk. | 82 | 100 | 0.82 | tükk | 100 | 82
756 | Väljaõppe ampull, amiodarooni süstelahust imiteeriv, 3 ml | Klaasampull kasutamiseks väljaõppes, ampulli avamise ning doseerimise harjutamiseks. Sisaldab destilleeritud vett 3 ml. Imiteerib amiodarooni süstelahust 150mg/3ml. Pakendis 1- 100 tk. | tükk | 400 | Õppeampull Amiodaron 150mg/3ml 352-267 | Klaasampull kasutamiseks väljaõppes, ampulli avamise ning doseerimise harjutamiseks. Sisaldab destilleeritud vett 3 ml. Imiteerib amiodarooni süstelahust 150mg/3ml. Pakendis 100 tk. | 78 | 100 | 0.78 | tükk | 400 | 312
758 | Väljaõppe ampull, morfiini süstelahust imiteeriv, 1 ml | Klaasampull kasutamiseks väljaõppes, ampulli avamise ning doseerimise harjutamiseks. Sisaldab destilleeritud vett 1 ml. Imiteerib morfiini süstelahust 10mg/ml. Pakendis 1- 100 tk. | tükk | 100 | Õppeampull morfiin 10mg/1ml 256-383 | Klaasampull kasutamiseks väljaõppes, ampulli avamise ning doseerimise harjutamiseks. Sisaldab destilleeritud vett 1 ml. Imiteerib morfiini süstelahust 10mg/ml. Pakendis 100 tk. | 72 | 100 | 0.72 | tükk | 100 | 72
760 | Õlavarre padjand koos luuimitatsiooniga mulaažile luunõela paigaldamiseks | Varuosana õlavarre padjand mannekeenile Humerus Intraosseous (IO) Trainer. Kaasas padjandi sisse luud imiteeriv varuosa. Pakendis 1-3 tk | tükk | 60 | Humerus Intraosseous (IO) Trainer õlavarre padjand N3 101-206 | Varuosana õlavarre padjand mannekeenile Humerus Intraosseous (IO) Trainer. Kaasas padjandi sisse luud imiteeriv varuosa. Pakendis 3 tk | 45.7 | 3 | 15.2333 | tükk | 60 | 914
52411.31