Haldus- ja korrakaitseorgan: Terviseamet, registrikood 70008799, aadress: Paldiski mnt 81, Tallinn 10614

Tel. 7943500, e-post info@terviseamet.ee

**OBJEKTI VASTAVUSE KONTROLLAKT**

**Nr 9.3-2/24/2769-2**

(asja nr. DELTAs)

**Kontrolli alus:** rahvatervise seadus § 13 lg 3.

[x]  hinnangu taotlus;

**[ ]**  olemasoleva hinnangu muutmise taotlus ...........................................................................................

 (taotluse täpsustus)

[ ]  ..............................................................................................................................................................

(muu taotlus)

**Taotluse esitaja andmed:** MTÜ Loovalt tulevikku kool

**Nimi**: Kadi Kaljulaid, juhatuse liige

**Isikukood/registrikood:** 80399482

**Elukoht/asukoht:** Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Vabaõhumuuseumi tee 4a-30, 13522

**Telefon:** +372 5646 3474 **e-post:** mtu@tulevikukool.edu.ee

**Esindaja:** Kristi Pakler, juhatuse liige

(esindaja ees- ja perekonnanimi, esindusõiguse alus, telefon, e-post)

**Kontrollitakse:**

[x]  maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus[[1]](#footnote-1),2,3,9,10

[x]  nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule1,2,3,9,10

[ ]  nõuded toitlustamisele4,5,910

[x]  valgustustiheduse mõõtmistulemused1,2,3,9,10

[ ]  ventilatsiooni mõõtmistulemused1,3,9,10

[ ]  tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused6

[x]  joogivee analüüsi tulemus7,9,10

[x]  töötajate tervisetõendid8,9,10

[x]  kasutusluba

[x]  üürileping

[x]  ruumiplaan

 (muu kontrolliese)

**Kontrollitava objekti andmed:**

**Objekt:** MTÜ Loovalt tulevikku kool asub aadressil Rüütli 4 hoone 1., 2. ja 3. korrusel.

 (kontrollitava ehitise/ruumi nimetus ja kirjeldus)

**Objekti aadress:** Rüütli 4, 10130 Tallinn

(ehitise/ruumi aadress)

**Ametnik:** Terviseameti Põhja regionaalosakonna inspektor Liset Noor, +372 5870 3324, liset.noor@terviseamet.ee

(kontrolli teostanud ametniku ametikoht, ees- ja perekonnanimi, telefon, e-post)

**Kontrolli kuupäev/kellaaeg:** 21.03.2024 a. kell 10.00 kuni 10:32

**Kontrolli juures viibis:** Neti Eva Grepp, vaneminspektor,+372 5594 3258, neti.eva.grepp@terviseamet.ee; Kadi Kaljulaid, juhatuse liige, +372 501 0988, kadi.kaljulaid@tulevikukool.edu.ee

 (esindaja või muu isiku, ees- ja perekonnanimi, ametikoht, telefon, e-post)

**KONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:**

Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele.

[x]  jah .........................................................................................................................................................

[ ]  ei ..........................................................................................................................................................

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Märkused: *Kooli maa-ala ning kooliga piirnev Rüütli tänava kõnnitee on vajadusekohaselt valgustatud.*

Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.

[x]  jah .........................................................................................................................................................

[ ]  ei ..........................................................................................................................................................

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Märkused: *Ehitisregistri andmetel on hoone seisund „olemas“.* *Koolihoone II. ja III. kooliastme klassiruumid on valgustatud loomuliku kui ka tehisvalgustusega. Põrandapinnad ning trepiastmed ei ole libedad. Treppide esimene ja viimane aste on märgistatud. Trepid on trepikäsipuuga.*

Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.

[x]  jah .........................................................................................................................................................

[ ]  ei ..........................................................................................................................................................

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Märkused: *Esitatud on 14.03.2024 AS KH ENERGIA-KONSULT poolt läbiviidud VALGUSTUSTIHEDUSE MÕÕTEPROTOKOLLI ARUANNE NR. 4909-24 ja 26.03.2024 AS KH ENERGIA-KONSULT poolt läbiviidud VALGUSTUSTIHEDUSE MÕÕTEPROTOKOLLI ARUANNE NR. 4909-24 lisa. Õpperuumide nr 6, 90, 94, 101, 109, 162 ja 166 mõõtmisstulemused vastavad nõuetele.*

Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.

[x]  jah .........................................................................................................................................................

[ ]  ei ..........................................................................................................................................................

 (üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Märkused: *Hoones on ainult loomulik ventilatsioon. Ruume saab tuulutada akende kaudu.*

Müratase vastab kehtestatud nõuetele.

[ ]  jah .........................................................................................................................................................

[ ]  ei ..........................................................................................................................................................

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Märkused: *Kontrollimisel ei olnud häirivat tehnoseadmetest tulenevat müra.*

Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.

[x]  jah .........................................................................................................................................................

[ ]  ei ..........................................................................................................................................................

 (üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Märkused: *Esitatud on Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskuse 29.01.2024 KATSEPROTOKOLL NR. TA2401952-BT/KT.*

Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.

[x]  jah .........................................................................................................................................................

[ ]  ei ..........................................................................................................................................................

 (üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Märkused: *II. ja III. kooliastmes on kokku kuus klassi ning õppetööks kasutatakse klassiruume nr 6 (27,9 m2), 90 (15,7 m2), 94 (34,8 m2), 101 (23,3 m2), 162 (16,1 m2), 166 (38,6 m2) ja 109 (24,7 m2, arvutiklass). Klassid olid tegevusele vastavalt viimistletud. Klassiruumid asuvad hoone 1. - 3. korrusel. Igal korrusel on olemas tualettruumid koos valamuga (olemas soe kui ka külm vesi), kätepesuvahendi ja kätekuivatuspaberiga. Akende ees on olemas aknakatted. Kehalise kasvatuse tunnid toimuvad lepinguliste partnerite juures ning vahetuvad iga periood. Puukäsitöö tunnid toimuvad Tallinna Kopli Ametikoolis, leping partnerlus kooliga olemas. Kooliruumides puudub keemiaklass ja õppeköök. Õppeköögi tegevusi tehakse Tallinna Teeninduskoolis, kellega on olemas leping.*

*Puhastusaineid ja -vahendeid ning desinfitseerivaid aineid hoiustati lukustatud ruumis. Desinfitseerimisvahend BACTICID AF (tootja: Chemi-Pharm AS) oli aegunud 2023. aastal.*

Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.

[x]  jah .........................................................................................................................................................

[ ]  ei ..........................................................................................................................................................

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Märkused: *Õpilased söövad kahes vahetuses, esimese söögivahetunni pikkus on 20 min, kus toimub toitlustamine II. kooliastmele. Teise söögivahetunni pikkus on 40 min ja siis toitlustatakse III. kooliastet. Koolilõunat pakutakse II. kooliastmele peale esimest tundi ja III. kooliastmele peale 2. tundi.* *Toitlustaja on osaühing FLOSSE. Kontrollimise ajal ei ole hinnatud menüü, toiduenergia ja toitainete sisaldusi.*

Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.

[x]  jah .........................................................................................................................................................

[ ]  ei ..........................................................................................................................................................

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Märkused: *Kontrollitud on 23 õpetaja ja ühe toidukäitleja tervisetõend nakkushaiguste suhtes.*

***Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid:*** *tehnilisi vahendeid ei kasutatud.*

 (vahendi nimetus, mark, seerianumber)

**Märkused/taotlused:**

II. ja III. kooliastmesse on planeeritud 46 õpilast.

[x]  **Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud.**

[ ]  **Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused.**

**Ametnik:** Liset Noor, (allkirjastatud digitaalselt)

 (nimi, allkiri)

**Taotluse esitaja / esindaja1:** Kristi Pakler, (allkirjastatud digitaalselt)

 (nimi, allkiri)

1 käesoleva rea täitmisega kinnitab taotluse esitaja ja/või tema esindaja, et haldus- ja korrakaitseorgani ametnik on eelnevalt ennast arusaadavalt esitlenud, selgitanud isikule kontrolltoimingu põhjust ja eesmärki ning millised õigused ja kohustused on isikul kontroll raames.

1. sotsiaalministri 20.07.2007. a määrus nr 59 „Tervisekaitsenõuded asendushooldusteenusele pere- ja asenduskodus“

2 sotsiaalministri 12.03.2007 a. määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“

3 sotsiaalkaitseministri 21. 12.2015. a määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile”

4 sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”;

5 sotsiaalministri 14.11.2002. a määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandeasutuses“

6 sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;

7 sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“;

8 nakkushaigusteennetamise ja tõrje seadus

9 sotsiaalministri 09.01.2001. a määrus nr 4 „Laste hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“

10 sotsiaalministri 03.04.2002 nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“ [↑](#footnote-ref-1)