|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| Ülenurme Lasteaed Nurmepesa  Mari Sults  Mari.sults@ylenurmelasteaed.ee  Lasteaia tn 1  61714, Ülenurme alevik, Kambja vald Tartumaa |  | Teie 01.08.2024 nr 12.5-1/24/7868-1 |
|  |  | Meie 06.08.2024 nr 12.5-1/24/7868-3 |
| Haridusasutuse objekti vastavuse kontrollakt, Ülenurme Lasteaed Nurmepesa |  |  |
| Ülenurme Lasteaed Nurmepesa (registrikood 75007474; asukoha aadress Lasteaia tn 161714, Ülenurme alevik, Kambja vald Tartumaa; telefon (+372) 5843 8538; e-post Mari.sults@ylenurmelasteaed.ee, esindaja Mari Sults) esitas taotluse kohtade arvu suurendamiseks. Kontrolli alus:  rahvatervise seadus § 13 lg 3;  hinnangu taotlus koolile;  hinnangu taotlus koolieelsele lasteasutusele;  olemasoleva hinnangu muutmise taotlus - *kohtade arvu suurenemine Linnavere tee 3, 61709, Soinaste küla, Kambja vald, Tartumaa.* *Olemasoleva hinnangu (108 kohta ja 6 rühmakomplekti) muutmis taotlus kohtade arvu suurendamiseks rühmakomplektide arv 11 ja kohtade arv 194.*  Vabariigi Valitsuse 06.10.2011 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“;  sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”.  Kontrollitakse:  maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus;[[1]](#footnote-1),2,9  nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule;1,2  nõuded päevakavale;3,4  nõuded õppekorraldusele;3  nõuded toitlustamisele;5  valgustustiheduse mõõtmistulemused;1,2,10  ventilatsiooni mõõtmistulemused;1,2,11  tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused;6  joogivee analüüsi tulemus;7  töötajate tervisetõendid;8  Kontrollitava objekti andmed:  Objekti kirjeldus: Ülenurme Lasteaed Nurmepesa taotletavad ruumid asuvad Rehe Hotelli teisel ja kolmandal korrusel. Lasteasutusel on eraldi korpus, mis on muust hoone osast ustega tsoneeritud.  Objekti aadress: Linnavere tee 3, 61709, Soinaste küla, Kambja vald, Tartu maakond  Ametniku andmed: Liis Kukk, vaneminspektor, +372 5593 7141, liis.kukk@terviseamet.ee  Kontrolli kuupäev/kellaaeg: „05“ august 2024 kell 15:15 kuni 16:01  Kontrolli juures viibis Ülle Metsa, majandusjuhataja ja Liisi Lehtveer, õppejuht Linnavere filiaal  KONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:  Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele.  jah - Laste asutus kasutab Rehe Hotellile kuuluvat mänguala. Kasutatav mänguväljaku ala on piiratud piirdeaiaga. Lapsed liiguvad õuest hoonesse ja tagasi ainult koos õpetajaga (lastel on seljas helkurvestid).  ei -  Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.  jah - ehitisregistri andmetel on hoonel kasutusluba (nr 2111529/100509318). Liikumiseks kasutatakse lifti (peamiselt sõimerühm) ja treppe (aiarühm). Lasteasutuse trepp on lastele ohutu turvapiirde ja trepikäsipuuga ning valgustatud. Turvapiire ei moodusta redelit. Trepil on lastele sobival kõrgusel trepikäsipuu ning esimene ja viimane aste nähtavalt märgistatud. Hoone sissepääsul on varikatus. Sisse- ja väljapääs on lahendatud pandusena.  ei -  Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.  jah - esitatud dokument: Valgustiheduse mõõtmiste aruanne, Terviseameti Rahvatervise labori kesklabor, 20.01.2023, aruanne nr 6/4-6-2/2120.  10.07.2023, Inspecta Estonia OÜ (EAK nr L034), katseprotokolli nr 213-23-176  ei -  Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.  jah -  ei -  *Ei kontrollitud, kuna puudub sundventilatsioon*  Müratase vastab kehtestatud nõuetele.  jah -  ei -  *Ei kontrollitud*  Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.  jah - esitatud dokument: joogivee analüüs 08.08.2024, MIRIDON OÜ Labor (EAK nr L309, proovivõtja atesteerimis nr. 2402/23), katseprotokoll nr. 240773B  ei -  Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.  jah – Lasteasutuse taotletavad ruumid asuvad Rehe Hotelli teisel ja kolmandal korrusel. Taotlus esitati 11 rühmale ja kohtade arvule 194. Igas rühmas on kolm täiskasvanut. Rühmades toimub mäng- ja magamine ühesruumis sellest tulenevalt arvestatakse laste arvu vastavalt Vabariigi Valitsuse 06.10.2011 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“ § 6 lg 6 põranda pindala lapse kohta peab olema vähemalt 4 ruutmeetrit ja täiskasvanu kohta vähemalt 2 ruutmeetrit.  Olemasolevad rühmad teisel korrusel:  **Pääsusilmad** (pindala 78 m2) – sõimerühm; kaks tualettruumi, mõlemas on tagatud laste kõrguses valamu (üks kõrgem valamu) ja tualetipott, nagid riidest rätikutele, vedelseebi dosaatorid, sanitaarseadmete arv on piisav. Kohtade arv 16 lapsele.  **Laanelilled** (pindala 75 m2) – sõimerühm; kaks tualettruumi, mõlemas on tagatud laste kõrguses valamu (üks kõrgem valamu) ja laste mõõdus tualetipott, nagid riidest rätikutele, vedelseebi dosaatorid. Kohtade arv 14 lapsele (arvestades põranda pindala ja sanitaarseadmete arvu).  **Sinililled** (pindala 75m2) – sõimerühm; kaks tualettruumi, mõlemas on tagatud laste kõrguses valamu (üks kõrgem valamu) ja laste mõõdus tualetipott, nagid riidest rätikutele, vedelseebi dosaatorid. Kohtade arv 14 lapsele (arvestades põranda pindala ja sanitaarseadmete arvu).  **Kullerkupud** (pindala 103 m2) – aiarühm; kolm tualettruumi, kus on tagatud laste kõrguses valamu (üks kõrgem valamu) ja laste mõõdus tualetipott, nagid riidest rätikutele, vedelseebi dosaatorid. Kohtade arv 20 lapsele (arvestades põranda pindala ja sanitaarseadmete arvu).  **Rukkililled** (pindala 104 m2) – aiarühm; kaks tualettruumi, kolmas tualettruum (suurtematele lastele) asub õpetaja kabinetis. Mõlemas on tagatud laste kõrguses valamu (üks kõrgem valamu) ja tualetipott, nagid riidest rätikutele, vedelseebi dosaatorid, sanitaarseadmete arv on piisav. Kohtade arv 20.  **Mooniõied** (pindala 100 m2) – aiarühm; kaks tualettruumi, mõlemas on tagatud laste kõrguses valamu (üks kõrgem valamu) ja laste mõõdus tualetipott, nagid riidest rätikutele, vedelseebi dosaatorid. Kohtade arv 20.  Täiendavad rühmad kolmandal korrusel:  **Karikakrad** (pindala 94,7 m2) - aiarühm; kolm tualettruumi, kus on tagatud laste kõrguses valamu (üks kõrgem valamu) ja laste mõõdus tualetipott, nagid riidest rätikutele, vedelseebi dosaatorid. Kõikides tualettruumides on dušinurk jalgade pesuks. Kohtade arv rühmas 20.  **Käokingad** (pindala 93,9 m2) - aiarühm; kaks tualettruumi, mõlemas on tagatud laste kõrguses valamu (üks kõrgem valamu) ja laste mõõdus tualetipott, nagid riidest rätikutele, vedelseebi dosaatorid. Väiksemas tualettruumis on tagatud dušinurk jalgade pesuks. Kohtade arv 20.  **Meelespead** (pindala 94,0 m2) - aiarühm; kolm tualettruumi, kus on tagatud laste kõrguses valamu (üks kõrgem valamu) ja laste mõõdus tualetipott, nagid riidest rätikutele, vedelseebi dosaatorid. Kõikides tualettruumides on dušinurk jalgade pesuks. Kohtade arv 20  **Maikelluke** (pindala 62,6 m2) - sõimerühm (2-3 aastased); kaks tualettruumi, mõlemas on tagatud laste kõrguses valamu (üks kõrgem valamu) ja laste mõõdus tualetipott, nagid riidest rätikutele, vedelseebi dosaatorid. Tualettruumis on tagatud lapsepoti pesuks bidee. Kohtade arv 14.  **Nurmenukud –** (pindala 60,7 m2) sõimerrühm/aiarühm; kaks tualettruumi, mõlemas on tagatud laste kõrguses valamu (üks kõrgem valamu) ja laste mõõdus tualetipott, nagid riidest rätikutele, vedelseebi dosaatorid. Tualettruumis on tagatud lapsepoti pesuks bidee. Kohtade arv 12  **Lavendliõied** (pindala 69,9 m2) – sõimerühm/aiarühm; kaks tualettruumi, mõlemas on tagatud laste kõrguses valamu (üks kõrgem valamu) ja laste mõõdus tualetipott, nagid riidest rätikutele, vedelseebi dosaatorid. Tualettruumis on tagatud lapsepoti pesuks bidee.Kohtade arv 15.  Paikvaatluse ajal olid rühmaruumid sisustatud. Igas rühmas on lapsel isiklike asjade hoidmiseks oma kapp. Üleriiete kuivatamine ja hoiustamine toimub üld riietusruumis null korrusel. Samal korrusel asub ka võimlemis/muusika saal. Ruumid ja ruumide sisustus vastavad lapse eale ja vajadustele on ohutud ja turvalised. Aknad on varustatud katetega (rulood). Kõik elektripistikupesad on kaetud kaitsetega.  ei -  Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.  jah - Toidu valmistamiseks kasutatakse Rehe Hotelli kööki ja toitlustamine toimub suures söögisaal (pindala 302,7 m2). Toitlustamine toimub ühes/kahes vahetuses. Einestamisruumi läheduses on tagatud lastele käte pesemise võimalused.  ei -  Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.  jah - esitati 23 kehtivat tervisetõendit (personal osaliselt komplekteerimisel)  ei -    Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid: laserkaugusmõõdik S/N: 202002324  Märkused/taotlused: Hinnang on antud seoses Tartu Ülenurme lasteaed Nurmepesa kohtade arvu suurenemisega aadressil Linnavere tee 3, 61709, Soinaste küla, Kambja vald, Tartumaa.  Taotlusele edastatud joogivee katseprotokollist selgus, et proovi ei võtnud atesteeritud proovivõtjad. Majandusjuhataja edastas täiendava joogivee analüüsi 09.08.2024.  Lõppjäreldus:  Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud.  Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused. | | |
| (allkirjastatud digitaalselt)  Liis Kukk  vaneminspektor (keskkonnatervis) |  | (allkirjastatud digitaalselt)  Mari Sults  Taotluse esitaja / esindaja[[2]](#footnote-2) |

1. Vabariigi Valitsuse 30.05.2013 määrus nr 84 „Tervisekaitsenõuded koolidele“;

   2Vabariigi Valitsuse 06.10.2011 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“;

   3sotsiaalministri 27.03.2001 määrus nr 36 „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele“;

   4sotsiaalministri 24.09.2010 määrus nr 61 „Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale”;

   5 sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”;

   6sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;

   7sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“;

   8 nakkushaigusteennetamise ja tõrje seadus;

   9 ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“;

   10 EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad;

   11EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017. [↑](#footnote-ref-1)
2. Käesoleva rea täitmisega kinnitab taotluse esitaja ja/või tema esindaja, et haldus- ja korrakaitseorgani ametnik on eelnevalt ennast arusaadavalt esitlenud, selgitanud isikule kontrolltoimingu põhjust ja eesmärki ning millised õigused ja kohustused on isikul kontroll raames. [↑](#footnote-ref-2)