|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| Tiina Liiv  OÜ Kunstipõnnid  tiinaliiv@kunstiponnid.ee  Herne tn 5-2  51007 Tartu |  | Teie 01.10.2024 nr 9.3-2/24/9835-1 |
| Meie 03.10.2024 nr 9.3-2/24/9835-3 |
| Sotsiaalasutuse objekti vastavuse kontrollakt, OÜ Kunstipõnnid (Anne 53a, Tartu) |  |  |
| **OÜ Kunstipõnnid** (registrikood **12085131**; asukoha aadress Herne tn 5-2, 51007 Tartu; telefon **(+372)** **5332 1523**; e-post **tiinaliiv@kunstiponnid.ee**) esindaja **Tiina Liiv** esitas taotluse kohtade arvu suurendamiseks.  Kontrolli alus:  rahvatervise seadus § 13 lg 3;  hinnangu taotlus;  olemasoleva hinnangu muutmise taotlus – taotlusega muutub väljastatud terviseohutuse hinnang nr 12.5-7/24/32-2;  sotsiaalministri 12.03.2007 määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“ (edaspidi määrus nr 28).  Kontrollitakse:  maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus;[[1]](#footnote-1),2,3,4,5,11  nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule;1,2,3,4,5  nõuded toitlustamisele;6,7  valgustustiheduse mõõtmistulemused;1,2,3,4,5,12  ventilatsiooni mõõtmistulemused;1,3,4,5,13  tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused;8  joogivee analüüsi tulemus;4,5,9  töötajate tervisetõendid.4,5,10  Kontrollitava objekti andmed:  Objekti kirjeldus: OÜ Kunstipõnnid lastehoius juba asuvale kolmele rühmale on korrastatud ruumid neljandale avatavale rühmale. Taotletava täiendava hoiurühma kohtade arv 8, rühmade arv 1. Teenuseosutamisel hoiurühmade arv kokku 4, kohtade arv 55.  Objekti aadress: Anne 53a, 50703 Tartu  Ametniku andmed: Liis Kukk, vaneminspektor (keskkonnatervis), +372 5593 7141  Kontrolli kuupäev/kellaaeg: „03“ oktoober 2024. a. kell 08:40 kuni 08:56  Kontrolli juures viibis Tiina Liiv, juhataja  KONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:  Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele.  jah - Maa-ala on piiritletud aiaga ja varustatud lukustatud jalgväravaga. Mängualal on tagatud eakohased atraktsioonid. Maa-ala on pimedal ajal valgustatud.  ei -  Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.  jah – Ehitisregistri andmetel on hoonel kasutusluba (nr 2311301/08252). Hoone on ühekordne.  ei -  Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.  jah – esitatud dokument: Valgustus mõõdistatud OÜ Elektrikontroll poolt 14.02.2013. a. (aruanne nr 14-1517)  ei -  Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.  jah -  ei -  *Ei kontrollitud, kuna puudub sund- või mehhaaniline ventilatsioon*  Müratase vastab kehtestatud nõuetele.  jah -  ei -  *Ei kontrollitud, kuna puuduvad ventilatsiooni müratekitavad tehnoseadmed*  Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.  jah – Esitatud dokument: 18.01.2024, Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskus (EAK nr L005) joogivee analüüsiakt TA2401264-BT joogivee näitajad vastavad sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“ (edaspidi määruse nr 61) kehtestatud nõuetele.  ei -  Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.  jah - Ühekordses hoones tegutseb 3 lapsehoiu rühma. Neljandas avatavas rühmas on eraldi rõivistu, tualettruum (1 tualetipott, 1 laste kõrgune valamu ja dušinurk). Magamiseks/puhkamiseks on tagatud igale lapsele isiklik puhkamis koht (varustatud isiklike voodipesuga). Aknad on varustatud katetega (rulood). Kõik elektripistikupesad on kaetud kaitsetega. Rühmas toimub mäng- ja magamine ühesruumis (üldpind 40,06 m2) sellest tulenevalt arvestatakse laste arvu vastavalt *määruse nr 28 § 3 lg 3 lapsehoiuteenuse osutamise ruumides peab olema iga ruumis viibiva isiku kohta vähemalt 4 m2 mööbliga katmata vaba põrandapinda.* Ruumi mööblist vaba põrandapinda 38,9 m2, millest tulenevalt on lubatud kohtade arv 8.  ei -  Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.  jah - Hommikusöök 8:30, lõunasöök 12:00 ja õhtuoode 15:30. Kohapeal valmistatakse ainult hommikusöök. Lõunasöök ja oode tellitakse. Hetkel on leping sõlmitud toitlustus ettevõttega Baltic Restaurants Estonia AS (11391363). Toitlustaja toob toidu termokastides. Hoius on kööginurk, mis on sisustatud vajaliku inventariga.  ei -  Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.  jah - Paikvaatluse käigus esitati 10 kehtivat tervisetõendit  ei -  Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid: S/N: 2002324  Märkused/taotlused: Hinnang on antud seoses OÜ OÜ Kunstipõnnid lapsehoiuteenuse osutamisega aadressil Anne 53a, 50703 Tartu.  Taotlusele lisati täiendavalt dokumenteeritud riskianalüüs. Juhime tähelepanu, et taotlusele lisatud joogivee katseprotokollist nr TA2401264-BT selgus, et proovi ei võtnud atesteeritud proovivõtja. Vastavalt määruse nr 61 joogivee kvaliteedi kontrollinõuete kohaselt § 9 lg 6 joogivee proove võivad võtta atesteeritud proovivõtjad. Olemasolevate rühmade andmed, mida taotluses ei muudeta:  1 rühm, kohtade arv 19  2 rühm, kohtade arv 14  3 rühm, kohtade arv 14  Täiendava hoiurühmaga on lapsehoiuteenuse kohtade arv kokku 55  Lõppjäreldus:  Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud.  Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused.   |  |  | | --- | --- | | (allkirjastatud digitaalselt) | (allkirjastatud digitaalselt) | | Liis Kukk  vaneminspektor (keskkonnatervis) | Tiina Liiv  Taotluse esitaja / esindaja[[2]](#footnote-2) | | | |

1. sotsiaalministri 20.07.2007 määrus nr 59 „Tervisekaitsenõuded asendushooldusteenusele pere- ja asenduskodus“;

   2 sotsiaalministri 12.03.2007 määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“;

   3 sotsiaalkaitseministri 21. 12.2015 määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile”;

   4sotsiaalministri 09.01.2001 määrus nr 4 „Laste hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;

   5 sotsiaalministri 03.04.2002 määrus nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;

   6 sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”;

   7 sotsiaalministri 14.11.2002 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandeasutuses“;

   8 sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;

   9sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“;

   10 nakkushaigusteennetamise ja tõrje seadus;

   11 ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“;

   12 EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad;

   13EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017; [↑](#footnote-ref-1)
2. Käesoleva rea täitmisega kinnitab taotluse esitaja ja/või tema esindaja, et haldus- ja korrakaitseorgani ametnik on eelnevalt ennast arusaadavalt esitlenud, selgitanud isikule kontrolltoimingu põhjust ja eesmärki ning millised õigused ja kohustused on isikul kontroll raames. [↑](#footnote-ref-2)