## Katseprotokoll NK-kraan
Enefit Power AS
Keemia ja vee ettevalmistus, veelabor
Postiaadress: Auvere küla, Narva-Jõesuu linn, 40107, Ida-Virumaa, Eesti
Tel: 53091947, e-mail: olga.hohlova@enefit.ee
KATSEPROTOKOLL nr. |  | 256 | /24 JV-EEJ | Lehekülg 1(1)
Proovi nimetus |  | Joogivesi
Tellija nimi |  | Eesti Energia. Keskkonnateenistus
Mustanina küla, 40102 Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru maakond
Proovivõtukoht ja proovi kood |  | Joogivee kraan Narva karääri vahetuse juhataja juures NK- kraan
Proovi liik |  | punktproov
Proovivõtu kuupäev |  | 2024-03-05 | Laborisse saabumise aeg 05.03.2024
Proovivõtja |  | T. Nestor | Atesteerimistunnistuse nr. 2124/22
Proovivõtu alus |  | Sotsiaalministri määrus nr.61, 24.09.2019, EVS-EN ISO 5667-5:2014**
Proovivõtuprotokolli number |  | pv nr. | 256 | /24 JV-EEJ
Analüüsi algus |  | 2024-03-05 | Analüüsi lõpp | 2024-03-06
Jrk. nr. | Näitaja nimetus | Mõõtühik | Tulemus | Katsemeetod
1 | Värvus | mg/l Pt | 3.42 | ISO 7887:2011
2 | Hägusus | FNU | 0.081 | ISO 7027:2016
3 | Elektrijuhtivus | μS/cm | 990 | ISO 7888:1985
4 | рН |  | 8.322 | ISO 10523:2008
Märkused:
1. Protokolli osaline paljundamine ilma Enefit Power AS Keemialabori loata on keelatud.
2. Saadud tulemused kehtivad ainult kirjeldatud proovide kohta.
3.*alla määramispiiri
4.**pole akrediteeritud
/allkirjastatud digitaalselt/
Olga Hohlova
Vee-ja ekspresslabori juht
2024-03-13