JOOGIVEE KONTROLLI KAVA AASTATEKS 2025 - 2029

Sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61

#### Joogivee käitleja: AS Häädemeeste VK

Juriidiline aadress: Pargi 1, Uulu, Häädemeeste vald

Kontaktandmed: info@haademeestevk.ee

Ühisveevärgist tavakontrolli käigus uuritavad näitajad:  lõhn, maitse, värvus, hägusus, pH, elektrijuhtivus, raud, Escherichia coli, coli-laadsed bakterid, kolooniate arv 22 ˚C, soole enterokokid

Süvakontrolli käigus uuritavad näitajad:

Ammoonium, kloriid, mangaan, naatrium, oksüdeeritavus, raud, sulfaat, boor, fluoriid, nitraat, nitrit, elavhõbe, kaadmium, kroom, nikkel, plii, seleen, tsüaniid, vask, alumiinium, antimon, arseen, polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH), sh benso(a)püreen, tetrakloroetaan ja trihalometaanide summa, 1,2- dikloroetaan, trikloroetaan, benseen, pestitsiidid, Bisfenool A, PFASid kokku, PFASide summa, uraan

| Jrk | Ühisveevärgi asukoht | Proovivõtukoht | Käideldava vee kogus m3/ööpäevas | Tarbijate arv | Tavakontrolli läbiviimise aeg |  |  |  |  | Süva-kontrolli läbiviimise aeg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| 1. | Treimani klubi | Trassivesi (väljuv) | 14 | 137 | I kv III kv | I kv III kv | I kv III kv | I kv, III kv | I kv III kv | 2033 I kv |
| 2. | Treimani küla | Trassivesi (väljuv) | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 2030 I kv |
| 3. | Treimani suvekodu | Trassivesi (väljuv) | 2 | 30 | I kv | I kv (enterokokid, e.coli) | I kv | I kv (enterokokid, e.coli) | I kv | 2031 I kv |
| 4. | Kabli linnurõngastus | Trassivesi (väljuv) | 2 | 15 | II kv | II kv (enterokokid, e.coli) | II kv | II kv (enterokokid, e.coli) | II kv | 2034 I kv |
| 5. | Ikla küla | Trassivesi (väljuv) | 2,5 | 30 | II kv | II kv (enterokokid, e.coli) | II kv | II kv (enterokokid, e.coli) | II kv | 2031 IV kv |
| 6. | Häädemeeste keskus | Trassivesi (tervisekeskus) | 0 | 0 |  |  |  |  |  | (2026 III kv) |
| 7. | Häädemeeste kooli | Trassivesi (Keskkool) | 37 | 375 | I kv III kv | I kv III kv | I kv III kv | I kv III kv | I kv III kv | 2030 III kv |
| 8. | Häädemeeste teemeistri | trassivesi | 4 | 45 | III kv | III kv (enterokokid, e.coli) | III kv | III kv (enterokokid, e.coli) | III kv | 2032 III kv |
| 9. | Metsapoole | Trassivesi (põhikool) | 2 | 80 | IV kv | IV kv (enterokokid, e.coli) | IV kv | IV kv (enterokokid, e.coli) | IV kv | 2030 IV kv |
| 10. | Massiaru keskus | Trassivesi (väljuv) | 1 | 15 | IV kv | IV kv (enterokokid, e.coli) | IV kv | IV kv (enterokokid, e.coli) | IV kv | 2026 IV kv |
| 11. | Soometsa | Trassivesi (väljuv) | 4 | 40 | IV kv | IV kv (enterokokid, e.coli) | IV kv | IV kv (enterokokid, e.coli) | IV kv | 2025 IV kv |
| 12 | Kabli | Trassivesi (lasteaed) | 10 | 120 | IV kv | IV kv (enterokokid, e.coli) | IV kv | IV kv (enterokokid, e.coli) | IV kv | 2027 IV kv |
| 13. | Reiu elamute veevärk | Trassivesi (väljuv) | 27 | 270 | II kv IV kv | II kv, IV kv | II kv, IV kv | II kv, IV kv | II kv, IV kv | 2027 II kv |
| 14. | Suksumetsa veevärk | Trassivesi (väljuv) | 9 | 90 | II kv | II kv (enterokokid, e.coli) | II kv | II kv (enterokokid, e.coli) | II kv | 2028 II kv |
| 15. | Pihla elamute veevärk | Trassivesi (väljuv) | 5 | 50 | II kv | II kv (enterokokid, e.coli) | II kv | II kv (enterokokid, e.coli) | II kv | 2028 II kv |
| 16. | Uulu | Trassivesi (Uulu lasteaed) | 51 | 650 | II kv IV kv | II kv, IV kv | II kv, IV kv | II kv, IV kv | II kv, IV kv | 2026 II kv |
| 17. | Võiste alevik | Trassivesi (sotsmaja) | 24 | 250 | II kv IV kv | II kv, IV kv | II kv, IV kv | II kv, IV kv | II kv, IV kv | 2027 II kv |

Koostaja: Madis Mätas							                            			Koostatud jaanuar 2025

Kooskõlastatud:

Kooskõlastaja: Reelika Tammai

Allkiri: