LISA 1. Unipiha tee 20, Unipiha tee 20a, Tinni ja Tinniveere maaüksuste ning lähiala detailplaneeringule esitatud arvamused ja kooskõlastused

| Arvamuse kuupäev | Arvamuse andja | Piirinaabri arvamus/ettepanek/seisukoht | Vallavalitsuse seisukoht ja põhjendus arvamusele |
| --- | --- | --- | --- |
| 19.12.2025 | T.J. (Tasa kü 94901:009:0230) | Olen nõus Mudaniku-Nuia teest minu Tasa kü (katastritunnus 94901: 009:0230) osas paiknevast teemaast eraldi krundi kavandamise ja moodustamisega alates Kivastiku kü transpordimaast (k.tunnus 28301:001:2023) kuni Pärnavälja kü transpordimaani (k. tunnus 94901:009:0316) tervikuna , et ei jääks mõttetut pisikest osa planeeritavast detailplaneeringu ala nurgast kuni Pärnavälja kü transpordimaani. | Arvestatud. Planeeringuga moodustatakse transpordimaa krunt Pos 3 tee pikendamiseks. |
| 22.12.2025 | Tiiginõlva talu OÜ (Õuna kü 94901:001:0685) | Tiiginõlva talu OÜ nõudmine antud planeeringule on: 1. 20 meetrine kõrghaljastusega puhvertsoon planeeringualale kinnistu Õuna katastritunnusega 94901:001:0685 piiri äärde 2. kõigi planeeringualale paigaldatavate valgustite suunamine vaatega kinnistu Õuna katastritunnusega 94901:001:0685 piirist eemale. | Arvestatud. Planeeringu joonisele kantud kõrghaljastusega puhvertsoon Õuna kü piirist 20 m ja seletuskirja täiendatud, et välisvalgustus tuleb suunata tootmiskompleksi platside ja hoone suunas. |
| 22.12.2025 nr 6-3/25/18029-2 | Maa- ja Ruumiamet | Detailplaneeringu ala hõlmab Unipiha tee 20 (katastritunnus 94901:009:0159), Unipiha tee 20a (katastritunnus 94901:009:0129), Tinni (katastritunnus 28301:001:1086), Tinniveere (katastritunnus 28301:001:2146) ja Mudaniku -Nuia tee (katastritunnus 28301:001:2023) maaüksuseid. Planeeringu kohaselt on sademevesi ette nähtud juhtida hoonetest eemale ja loomulikul teel immutada või suunata planeeringualal asuvatesse ning rajatavatesse tiikidesse ja kraavidesse. Eesvooluna kasutatakse olemasolevaid truupe, kuid sademevett ei ole lubatud naaberkinnistutele juhtida. Maa- ja Ruumiamet on tutvunud esitatud detailplaneeringuga. Projektalas ega sellega piirnevalt ei ole riigi omandis olevaid kinnisasju, mille volitatud asutus on Maa- ja Ruumiamet, ega maareformi seaduse § 31 lõikes 2 sätestatud maad. Projekti ala ei asu maaparandussüsteemi alal ega eesvoolu kaitsevööndis, kuid Maa- ja Ruumiameti maaparanduse osakond pöörab tähelepanu, et projektala paikneb endise Reola vihmutuse aladel ning kaevetööde käigus võib tulla välja vihmutuse kollektor. Selles ei ole riiklikku geodeetilisse võrku, riiklikku tihendusvõrku, riiklikku kõrgusvõrku ja gravimeetrilisse võrku kuuluvaid geodeetilisi märke, mille osas on töö korraldajaks Maa- ja Ruumiamet. Arvestades eeltoodut ning võttes aluseks haldusmenetluse seaduse § 15 lõike 4, jätab Maa- ja Ruumiamet Teie poolt esitatud kooskõlastuse taotluse läbi vaatamata | Võetud teadmiseks. |
| 29.12.2025 | P.L. (Ruudu kü 94901:009:0314, Välja kü 94901:009:0313, Unipiha tee 17,15,15a) | Seoses antud detailplaneeringuga laieneb ka ohtliku ettevõtte ohuala ja sellest tulenevalt tuleks jätta piiride vahele ohutsoon 20 meetrit. Detailplaneeringust ei ole välja loetav kui ligidale tulevad uued hooned Ruudu ja Välja kinnistule. Samuti ei ole ma nõus veevarustuse planeeringuga, kuna kõrval kinnistul on põllumajanduseks kasutatav maa, kus kasutatakse ka taimekaitse vahendeid. Valgustusreostuse suhtes oleks vaja välja selgitada täpsemalt millisel moel on tagatud öise aja valgustus, et see ei häiriks kõrval olevaid Ruudu ja Välja kinnistuid. | Osaliselt arvestatud. Planeeringualal ei ole tegemist ohtliku ettevõttega ja ohutsooni jätmine ei ole sellest tulenevalt vajalik. Seletuskirja punkti 5.12. on täiendatud järgnevalt: Planeeritud ja olemasolevates hoonetesse kavandatud tegevus ei ole käsitletav ohtlike ja suurõnnetuse ohuga ettevõtte tegevusena. Seletuskirja p 5.7 täiendatud järgnevalt: Hoonestusalade määramisel on arvestatud, et krundi piiride lähedale ehitades peavad hooned jääma vähemalt 4 meetri kaugusele piirist. See tagab, et ka naaberkinnistule hoonete rajamise soovi tekkimisel, säilib mõlemal kinnistul võrdselt nõutav tuleohutuskuja (8 m) ilma täiendavaid tuleohutusmeetmeid rakendamata. Uut veevarustust planeeringuala hoonetele ei kavandata. Veevarustus säilib olemasoleval kujul. Seletuskirja punkti 5.11 täiendatud järgnevalt: Vastavalt Maa- ja Ruumiameti infosüsteemile ei asu planeeringuala maaparandussüsteemidega kaetud alal ja sellel puuduvad naabermaaüksuseid mõjutavad drenaaźisüsteemid. Planeeringuala lõunapiiril planeeritakse sadevete juhtimise lahendused selliselt, et mitte põhjustada naabermaaüksuse mulla niiskusrežiimis märkimisväärseid muutusi. Seletuskirja lisatud täiendus: Välisvalgustus tuleb suunata tootmiskompleksi platside ja hoone suunas |
| 05.01.2026 | H.U. (Kribso kü 94901:009:0160 ja 28301:001:2147) | Esitasite arvamuse avaldamiseks Reola külas asuvate Unipiha tee 20, Unipiha tee 20a, Tinni ja Tinniveere maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu seletuskirjas (jaotis 5.11) on tingimus, et sademevett ei ole lubatud juhtida naaberkinnistutele. See nõue on vajalik naaberkinnistute omanike õiguste rikkumise ära hoidmiseks. Selle nõude täitmiseks tuleb planeeritavale maa-alale rajada sademevee ärajuhtimise süsteem, mis on samuti vajalik ka planeeringuala maa ja ehitiste sihtotstarbeliseks kasutamiseks. Sademevee ärajuhtimise süsteem peab toimima alates esimestest ehitustöödest planeeringu elluviimisel. Suurema osa planeeringualal asuvast olemasolevast põllumaast katavad planeeringuga kavandatud rohkem kui 10 uut hoonet ja kõvakattega alad. Ei ole mõistlik eeldada, et neilt pindadelt koguneva sademevee nõuetekohane käitlemine on võimalik kasutades ajutisi konkreetseks juhuks loodud lahendusi. Arvestades, et naaberkinnistute omanike õiguste rikkumise ära hoidmiseks on vajalik sademevee ärajuhtimise süsteem ja et see süsteem peab toimima alates planeeringu elluviimise algusest, palun kaaluda järgmist ettepanekut. Ettepanek: Lisada planeeringusse tingimus, mis tagab toimiva sademevee ärajuhtimise süsteemi olemasolu planeeringu elluviimise ajal ja osalise elluviimise korral. Allpool pakun välja ettepanekus nimetatud tingimuse kaks varianti, mille, või mõnede kolmandate hulgast sobiv valida. Variant A: A. Lisada sademevee ärajuhtimise süsteemi põhilahenduse projekteerimine ja ehitamine planeeringu elluviimiseks vajalike tegevuste järjekorda (planeerimisseadus § 3 lg 5) enne hoonete ja kõvakattega alade projekteerimist. Põhilahenduseks on siin ja variandis B nimetatud sademevee ärajuhtimise süsteemi olulist osa, mis tagab kogu süsteemi toimimise, nt peamiste kraavide süsteem kuni eesvooluni ja tiigid; põhilahendusse ei kuulu nt sademeveekanalisatsioon ja nõvad hoonete vahetus läheduses. Variant B. On kaheldav, kas sademevee ärajuhtimise süsteemi põhilahenduse rajamine enne hoonete ehitamist on alati mõistlik. Näiteks, kui kraavile külgneval alal tuleb vertikaalplaneeringu elluviimiseks teha mahukaid pinnasetöid või tuleb kraav ise rajada terrassile, siis võib olla säästlikum rajada kraav samaaegselt pinnasetöödega. Paindlikum lahendus planeeringu elluviija jaoks on sademevee süsteemi välja ehitamine järk-järgult, vastavalt uute hoonete ehitamisel tekkinud vajadusele. Et see oleks võimalik, peab hoone projekteerimise ajal eksisteerima sademevee süsteemi põhilahenduse projekt. Lisaks peab järk-järgulise ehitamise korral olema planeeringust selge, et hoonet ilma toimiva sademevee käitlemise lahenduseta ei ole lubatud ehitada. Kuna sademevee ärajuhtimise süsteem hõlmab kogu planeeringuala ja on vastastikuses sõltuvuses vertikaalplaneeringuga, siis on ka loogiline ja ressursside kasutamise mõttes mõistlik selle põhilahendus projekteerida enne hoonete ja kõvakattega alade projekteerimist, koos vertikaalplaneerimisega. Seega on tingimus kaheosaline: B1. Lisada sademevee ärajuhtimise süsteemi põhilahenduse projekteerimine planeeringu elluviimiseks vajalike tegevuste järjekorda (planeerimisseadus § 3 lg 5) enne hoonete ja kõvakattega alade projekteerimist. B2. Lisada planeeringusse tingimus, et hoone ehitusluba ei anta enne, kui on välja ehitatud, vastavalt punktis B1 nimetatud projektile, projekteeritud alalt koguneva sademevee ärajuhtimiseks vajalik, kuid seni ehitamata sademevee ärajuhtimise süsteemi osa kuni menetluse ajal olemasoleva ja toimiva sademevee ärajuhtimise süsteemini. | Arvestatud. Punkt 5.11 lisatud lause: Sademevee ärajuhtimise süsteemi põhilahenduse projekteerimine tuleb teostada koos iga planeeringualale kavandatava hoone ja kõvakattega ala projekteerimisega. |
| Kooskõlastused |  |  |  |
| Kooskõlastuse kuupäev ja kirja nr | Kooskõlastaja |  | Vallavalitsuse seisukoht |
| 30.12.2025 | Päästeamet | Planeering kooskõlastatud 30.12.2025 digitaalselt allkirjastatuna. |  |
| 27.03.2026 nr 7.2-2/26/16765-6 | Transpordiamet | Võttes aluseks ehitusseadustiku (EhS) ja planeerimisseaduse (PlanS) kooskõlastame planeeringu. Palume planeeringu elluviimisel arvestada järgnevaga. 1. Kõik riigitee kaitsevööndis kavandatud ehitusloa kohustusega tööde projektid tuleb esitada Transpordiametile nõusoleku saamiseks. Ristumiskoha puhul tuleb taotleda EhS § 99 lg 3 alusel Transpordiametilt nõuded ristumiskoha projekti koostamiseks. 2. Kui kohalik omavalitsus annab planeeringualal projekteerimistingimusi EhS § 27 alusel või kavandatakse muudatusi riigitee kaitsevööndis, siis palume kaasata Transpordiametit menetlusse. 3. Vastavalt EhS § 72 lg 1 p 5 ja § 70 lg 2 p 1 on riigitee kaitsevööndis keelatud veerežiimi muutust põhjustavad maaparandustööd ning ohustada tee korrakohast kasutamist. Sademevee juhtimise lahendamiseks kaitsevööndis, sh olemasolevatele asfaltpindadele lisaks täiendava sademevee riigitee äärsetesse kraavidesse suunamisel, tuleb EhS § 99 lg 3 taotleda nõuded ja projekteerimise faasis hinnata uuest arendustegevusest lisanduvaid vooluhulki, riigitee kraavide ja truupide seisukorda ja läbilaskevõimet ning teostada läbilaskearvutused kuni riikliku eesvooluni. Kooskõlastus kehtib kaks aastat kirja välja andmise kuupäevast. Kui planeering ei ole selleks ajaks kehtestatud, siis palume esitada planeering Transpordiametile lähteseisukohtade uuendamiseks. | Arvestatud. Transpordiamet tingimused on lisatud planeeringu seletuskirja punkti 5.19. |