|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| Raimo Kullamaa  raimo@kaapahooldekeskus.ee  Kääpa keskus 4/1, Kääpa küla  49324, Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond |  |  |
| Meie 26.09.2024 nr 9.3-2/24/9491-2 |
|  |  |  |
| **MTÜ Kääpa Hooldekeskus** (registrikood **80292488**; asukoha aadress Kääpa keskus 4/1, Kääpa küla; telefon **5029306**; e-post **raimo@kaapahooldekeskus.ee** ; esindaja **Raimo Kullamaa**) esitas täiskasvanute hoolekandeasutuse terviseohutuse hinnangu muutmise taotluse. Eelnev hinnang on antud 35-le kohale, kokku soovitakse kahe lisakohaga 37 kohta.  Kontrolli alus:  rahvatervise seadus § 13 lg 3;  hinnangu taotlus;  olemasoleva hinnangu muutmise taotlus.  sotsiaalministri 03.04.2002 määrus nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;  Kontrollitakse:  maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus;[[1]](#footnote-1),2,3,4,5,11  nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule;1,2,3,4,5  nõuded toitlustamisele;6,7  valgustustiheduse mõõtmistulemused;1,2,3,4,5,12  ventilatsiooni mõõtmistulemused;1,3,4,5,13  tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused;8  joogivee analüüsi tulemus;4,5,9  töötajate tervisetõendid.4,5,10  Kontrollitava objekti andmed:  Objekti kirjeldus: Ühekordne hoone asub eemal mürarikastest teedest, tänavatest. Ümbruses on ka asutuse kahekordne hoolekandeasutus ning kortermajad. Hoone paremal pool on vaade metsale.  Objekti aadress: Hoole Kinnistu, Tarekese maja, Kääpa küla, Jõgeva maakond  Ametniku andmed: Kaire Jaagomäe, inspektor (keskkonnatervis), 53808033  Kontrolli kuupäev/kellaaeg: 25.09.2024 kell 13:20 kuni 13:40  Kontrolli juures viibisid Raimo Kullamaa, Sirje Simmo  KONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:  Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele.  jah - Maa-ala on eemal saasteallikatest ja suurest teest, heakorrastatud. Jalutusteed on heakorrastatud.    ei -  Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.  jah - ehitisregistri kood 120297632, esmane kasutuselevõtu aasta 1986. Peamine kasutusotstarve on üldhooldekodu. Hoone on ühekorruseline, hoone ees on katusega istumiskoht, kus ka suitsetamise võimalus, hoone ümbruses on võimalus jalutada.  ei -  Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.  jah - Terviseamet valgustiheduse aruanne nr. 6/4-6-2/2307, 17.06.2024    ei -  Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.  jah - Majatehnik OÜ, töö nr. 414-24 , 22.07.2024  ei -  Müratase vastab kehtestatud nõuetele.  jah - Majatehnik OÜ, töö nr.510-24, 30.07.2024  ei -  Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.  jah - Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskus, TA2409942-BT, 06.05. 2024  ei -  Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.  jah - ruumi pindala on 16 m2. Tualett ja pesemine on koridoris jagatav teiste klientidega.  ei -  Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.  jah - Toitlustust pakutakse kohapeal, omas köögis. Köök toitlustab mõlemat asutuse maja.  ei -  Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.  jah - 12 töötajat +juhataja tõendid on kehtivad  ei -  Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid:  Märkused/taotlused: laser kaugusmõõdik Hecht D-40.  Lõppjäreldus:  Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud.  Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused.   |  |  | | --- | --- | | (allkirjastatud digitaalselt) | (allkirjastatud digitaalselt) | | Kaire Jaagomäe  inspektor (keskkonnatervis) | Raimo Kullamaa  Taotluse esitaja / esindaja[[2]](#footnote-2) | | | |

1. sotsiaalministri 20.07.2007 määrus nr 59 „Tervisekaitsenõuded asendushooldusteenusele pere- ja asenduskodus“;

   2 sotsiaalministri 12.03.2007 määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“;

   3 sotsiaalkaitseministri 21. 12.2015 määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile”;

   4sotsiaalministri 09.01.2001 määrus nr 4 „Laste hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;

   5 sotsiaalministri 03.04.2002 määrus nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;

   6 sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”;

   7 sotsiaalministri 14.11.2002 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandeasutuses“;

   8 sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;

   9sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“;

   10 nakkushaigusteennetamise ja tõrje seadus;

   11 ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“;

   12 EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad;

   13EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017; [↑](#footnote-ref-1)
2. Käesoleva rea täitmisega kinnitab taotluse esitaja ja/või tema esindaja, et haldus- ja korrakaitseorgani ametnik on eelnevalt ennast arusaadavalt esitlenud, selgitanud isikule kontrolltoimingu põhjust ja eesmärki ning millised õigused ja kohustused on isikul kontroll raames. [↑](#footnote-ref-2)