## Leht1
Lisa 1 - Hinnapakkumuse vorm hankes "Sääsekõrve maaparandussüsteemi rekonstrueerimine"
Pakkuja nimi ja registrikood: ……………………………………………………………………
Jrk nr | Töö kirjeldus | Mõõt-ühik | Maht | Ühikuhind € | Summa €
374,3 ha
Sääsekõrve maaparandussüsteemi rekonstrueerimine
Ettevalmistus- ja veejuhtmete tööd
1 | Võsa, peenmetsa ja metsa raie, koondamine hunnikutesse ja kokkuvedu 900m | tm | 50 |  | 0
2 | Puittaimestiku kändude juurimine | ha | 21.22 |  | 0
3 | Ehitusaegsete filtratsioonitõkke ekraanide paigaldus ja ehitustööde lõpus likvideerimine | tk | 8 |  | 0
4 | Voolutakistuste eemaldamine veejuhtme sängist | km | 0.37 |  | 0
5 | Puude tükeldus ja väljatõstmine kraavist | tm | 151.18 |  | 0
6 | Koprapaisude likvideerimine (3 korda) | tk | 12 |  | 0
7 | Uute veejuhtmete mahamärkimine | km | 3.276 |  | 0
8 | RE - Rekonstrueeritava eesvoolu kaeve | km | 1.417 |  | 0
9 | RK - Rekonstrueeritava kuivenduskraavi kaeve | km | 15.355 |  | 0
10 | RT - Rekonstrueeritava teekraavi kaeve | km | 10.017 |  | 0
11 | EK - Ehitatava kuivenduskraavi kaeve | km | 0.05 |  | 0
12 | ET - Ehitatava teekraavi kaeve | km | 3.226 |  | 0
13 | UK - Uuendatava kuivenduskraavi kaeve | km | 0.631 |  | 0
14 | Mullavallide laialiajamine ja tasandamine (sh vanad kraavivallid) | km | 30.696 |  | 0
15 | Sette ekspluatatsioonieelne eemaldus (10% põhikaeve mahust) | km | 30.696 |  | 0
16 | Väljatõstetud sette osaline äravedu lähima rekonstrueeritava veejuhtme muldele koos laiali planeerimisega; veokaugus 300 m. | m³ | 240 |  | 0
17 | Di 300mm plasttruubi torustiku, tüüp 30-PT, a. 9m ehitamine ilma otsakuta (gofreeritud, Sn8) (tüüpjoonis 1.7 2008a) | tk | 41 |  | 0
18 | Tee ja mahasõidu alla jäävate kaablite kaitstmine kaablikaitsetoruga (N750) | m | 122 |  | 0
Truupide rekonstrueerimine ja ehitamine
19 | Truupide mahamärkimine | tk | 55 |  | 0
20 | Ø 20-125 cm (r/b + plast + TT) truubi torude ja kraavikaevu väljatõstmine ja utiliseerimine | m | 278 |  | 0
21 | Otsakute lammutus (kivi; r/b) ja utiliseerimine | m³ | 10 |  | 0
22 | ¤40 cm plasttorutruubi torustiku ehitamine (tüüp 40-PT; SN8) | m | 262 |  | 0
23 | ¤50 cm plasttorutruubi torustiku ehitamine (tüüp 50-PT; SN8) | m | 144 |  | 0
24 | ¤60 cm plasttorutruubi torustiku ehitamine (tüüp 60-PT; SN8) | m | 111 |  | 0
25 | ¤80 cm plasttorutruubi torustiku ehitamine (tüüp 80-PT; SN8) | m | 26 |  | 0
26 | ¤80 cm terastorutruubi torustiku ehitamine (tüüp 80 TT, ümartoru; S235; S=2,0 mm; Zn=70μm) | m | 9 |  | 0
27 | ¤160 cm terastorutruubi torustiku ehitamine (tüüp 160 TT, ümartoru; S235; S=3,0 mm; Zn=70μm) | m | 12 |  | 0
28 | ¤40cm truubi mattotsaku ehitamine (tüüp 40-MAO) | 2 otsakut | 24 |  | 0
29 | ¤50cm truubi mattotsaku ehitamine (tüüp 50-MAO) | 2 otsakut | 16 |  | 0
30 | ¤60cm truubi mattotsaku kivikindlustusega ehitamine (tüüp 60-MAOK) | 2 otsakut | 10 |  | 0
31 | ¤80cm truubi kiviotsak kivikindlustusega ehitamine (tüüp 80-KOK) | 2 otsakut | 4 |  | 0
32 | ¤160cm truubi kiviotsak kivikindlustusega ehitamine (tüüp 160-KOK) | 2 otsakut | 1 |  | 0
33 | Epoksüvärv EH100 terastorule | kg | 42 |  | 0
34 | Geotekstiil NGS2 terastorule | m2 | 84 |  | 0
35 | Kraavikaevu ehitus koos kaitsetoru Di 150 paigaldamisega; KK 70/1,5 (tööd vastavalt tüüpjoonistele 2.5-1, 2.5-2) | tk | 1 |  | 0
36 | Kraavikaevu rekonstrueerimine koos kaitsetoru Di 200 paigaldamisega; KK 70/1,5 (tööd vastavalt tüüpjoonistele 2.5-1, 2.5-2) | tk | 1 |  | 0
37 | Dreenitoru otsimine, tähistamine, setetest puhastamine; Di 125 mm | tk | 1 |  | 0
38 | Teetruupide kruuskatte taastamine koos tihendamisega, purustatud kruus (pos 6) (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 99 |  | 0
39 | Täiendav juurdeveetav täitepinnas (kr/l) truupidele, paigaldamine ja tihendamine (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 210 |  | 0
40 | Truubi tähispostid | tk | 12 |  | 0
Muud tööd
41 | Ehitusobjekti infotahvlite paigaldus (mõõtudega 1m x 1,5m) ja olemasolu | tk | 5 |  | 0
42 | Koordinaatidega seotud teostusjoonise koostamine koos Mõisa tee, Sääsekõrve tee, Torma tee, Segametsa tee ja Tankla tee (RMK nõuete kohane ja digitaalne) | tk | 1 |  | 0
43 | Lubade, kooskõlastuste ja kasutuslubade ning tagatiste hankimine jne. (Teised maaomanikud, Trasside valdajad, Transpordiamet, Põllumajandus- ja Toiduamet, Keskkonnaamet jne.) kokku | Objekt | 1 |  | 0
Sääsekõrve maaparandussüsteemi rekonstrueerimine kokku |  |  |  |  | 0
Mõisa tee (1,18 km) rekonstrueerimine
44 | Tee parameetrite ja -elementide mahamärkimine (telg, servad, kraavide siseservad) | m | 1175 |  | 0
45 | Tee rajatiste mahamärkimine | tk | 12 |  | 0
46 | Teemulde töötlemine profiili koos teekraede likvideerimisega ning mulde tihendamisega | m2 | 7050 |  | 0
47 | Tee mulde rekonstrueerimine, laiendus+lisatäide kohapealse pinnasega koos tihendamisega | m3 | 81 |  | 0
48 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥15 kN/m, 5,0 m lai) paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldele | m2 | 5250 |  | 0
49 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥15 kN/m, 6,0 m lai) paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldele | m2 | 540 |  | 0
50 | Kruusast teealuse ehitustööd koos tihendamisega H=20-25sm, Sorteeritud kruus, Positsioon nr. 4 (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 1195 |  | 0
51 | Kruusast teekatte ehitustööd koos tihendamisega, H=10 cm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 6, L=4,5m (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 551 |  | 0
52 | Olemasoleva Mõisa tee remont rekonstrueeritava ala piiri ulatuses (al. teekraavi 215a otsast kuni Sääsekõrve teega ristumiseni) ehitustööde lõpus; teeprofiili taastamine koos teekraede likvideerimisega | m2 | 6575 |  | 0
53 | Olemasoleva Mõisa teel lohkude täitmine H=10 cm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 6, L=4,5m (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 184 |  | 0
54 | Mahasõidukoht M3 muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega (L=10 m, R=10 m) s.h. | tk | 7 |  | 0
55 | Kruusast teekatte ehitamine koos tihendamisega, H=10 cm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 6 (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 63 |  | 0
56 | Aluse ehitamine koos tihendamisega, sorteeritud kruus Positsioon nr. 4, h=20-25sm (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 149 |  | 0
57 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥25 kN/m, 5,0 m lai) paigaldamine tihendatud ja profileeritud tee-elemendi muldele | m2 | 700 |  | 0
58 | Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest (liiv (k≥0,5m/24h)) paigaldamine ja tihendamine (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 216 |  | 0
59 | Mahasõidukoht M5 muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega (R=5m, L=10m) s.h. | tk | 2 |  | 0
60 | Kruusast teekatte ehitamine koos tihendamisega, H=10 cm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 6 (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 13 |  | 0
61 | Aluse ehitamine koos tihendamisega, sorteeritud kruus Positsioon nr. 4, h=20-25sm (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 30 |  | 0
62 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥25 kN/m, 5,0 m lai) paigaldamine tihendatud ja profileeritud tee-elemendi muldele | m2 | 140 |  | 0
63 | Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest (liiv (k≥0,5m/24h)) paigaldamine ja tihendamine (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 50 |  | 0
64 | Mahasõidukoht M7 muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega (R=12,5m, L=20m) s.h. | tk | 3 |  | 0
65 | Kruusast teekatte ehitamine koos tihendamisega, H=10 cm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 6 (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 52 |  | 0
66 | Aluse ehitamine koos tihendamisega, sorteeritud kruus Positsioon nr. 4, h=20-25sm (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 108 |  | 0
67 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥25 kN/m, 5,0 m lai) paigaldamine tihendatud ja profileeritud tee-elemendi muldele | m2 | 636 |  | 0
68 | Liiklusmärgi 341 "Massipiirang" komplekti paigaldamine koos lisateatetahvliga 891b "Välja arvatud RMK loal" (suurusgrupp 2) | 1 kompl. | 2 |  | 0
69 | Liiklusmärgi 221 "Anna teed" komplekti paigaldamine koos eelteavitusmärgiga 221+811 (suurusgrupp 2) | 1 kompl. | 2 |  | 0
70 | Liiklusmärgi 644 "Tee nimetus" komplekti (2tk) paigaldamine | 1 kompl. | 2 |  | 0
Muud tööd
71 | Ehitustööde ajaks ajutise liikluse korraldamine ja liiklusmärkide paigaldus | Objekt | 2 |  | 0
72 | Ehitusjärgne teeäärte niitmine poomniidukiga (min 2+2m) | ha | 0.47 |  | 0
Mõisa tee (1,18 km) rekonstrueerimine kokku |  |  |  |  | 0
Sääsekõrve tee (1,85 km) rekonstrueerimine
73 | Tee parameetrite ja -elementide mahamärkimine (telg, servad, kraavide siseservad) | m | 1845 |  | 0
74 | Tee rajatiste mahamärkimine | tk | 11 |  | 0
75 | Teealuste (-pinna) mahalükkamine/koorimine/tasandamine | m3 | 75 |  | 0
76 | Teealuste (-pinna) töötlemisel saadud liigse pinnase tasandamine | m3 | 20 |  | 0
77 | Teemulde töötlemine profiili koos teekraede likvideerimisega ning mulde tihendamisega | m2 | 10953 |  | 0
78 | Tee mulde rekonstrueerimine, laiendus+lisatäide kohapealse pinnasega koos tihendamisega | m3 | 138 |  | 0
79 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥15 kN/m, 5,0 m lai) paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldele | m2 | 8155 |  | 0
80 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥15 kN/m, 6,0 m lai) paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldele | m2 | 1044 |  | 0
81 | Kruusast teealuse ehitustööd koos tihendamisega H=20-25sm, Sorteeritud kruus, Positsioon nr. 4 (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 1869 |  | 0
82 | Kruusast teekatte ehitustööd koos tihendamisega, H=10 cm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 6, L=4,5m (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 861 |  | 0
83 | Mahasõidukoht M3 muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega (L=10 m, R=10 m) s.h. | tk | 10 |  | 0
84 | Kruusast teekatte ehitamine koos tihendamisega, H=10 cm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 6 (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 90 |  | 0
85 | Aluse ehitamine koos tihendamisega, sorteeritud kruus Positsioon nr. 4, h=20-25sm (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 213 |  | 0
86 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥25 kN/m, 5,0 m lai) paigaldamine tihendatud ja profileeritud tee-elemendi muldele | m2 | 1000 |  | 0
87 | Muldkeha ehitamine, kohapealne pinnas, Hmin=30 cm | m3 | 180 |  | 0
88 | Mahasõidukoht M5 muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega (R=5m, L=10m) s.h. | tk | 1 |  | 0
89 | Kruusast teekatte ehitamine koos tihendamisega, H=10 cm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 6 (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 6 |  | 0
90 | Aluse ehitamine koos tihendamisega, sorteeritud kruus Positsioon nr. 4, h=20-25sm (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 15 |  | 0
91 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥25 kN/m, 5,0 m lai) paigaldamine tihendatud ja profileeritud tee-elemendi muldele | m2 | 70 |  | 0
92 | Liiklusmärgi 341 "Massipiirang" komplekti paigaldamine koos lisateatetahvliga 891b "Välja arvatud RMK loal" (suurusgrupp 2) | 1 kompl. | 2 |  | 0
93 | Liiklusmärgi 221 "Anna teed" komplekti paigaldamine koos eelteavitusmärgiga 221+811 (suurusgrupp 2) | 1 kompl. | 2 |  | 0
94 | Liiklusmärgi 644 "Tee nimetus" komplekti (2tk) paigaldamine | 1 kompl. | 2 |  | 0
Muud tööd
95 | Ehitustööde ajaks ajutise liikluse korraldamine ja liiklusmärkide paigaldus | Objekt | 2 |  | 0
96 | Ehitusjärgne teeäärte niitmine poomniidukiga (min 2+2m) | ha | 0.74 |  | 0
Sääsekõrve tee (1,85 km) rekonstrueerimine kokku |  |  |  |  | 0
Torma tee (0,75 km) rekonstrueerimise
97 | Tee parameetrite ja -elementide mahamärkimine (telg, servad, kraavide siseservad) | m | 712 |  | 0
98 | Tee rajatiste mahamärkimine | tk | 6 |  | 0
99 | Teemulde töötlemine profiili koos teekraede likvideerimisega ning mulde tihendamisega | m2 | 4272 |  | 0
100 | Tee mulde rekonstrueerimine, laiendus+lisatäide kohapealse pinnasega koos tihendamisega | m3 | 10 |  | 0
101 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥15 kN/m, 5,0 m lai) paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldele | m2 | 3360 |  | 0
102 | Kruusast teealuse ehitustööd koos tihendamisega H=20-25sm, Sorteeritud kruus, Positsioon nr. 4 (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 880 |  | 0
103 | Kruusast teekatte ehitustööd koos tihendamisega, H=10 cm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 6, L=4,5m (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 316 |  | 0
104 | Mahasõidukoht M3 muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega (L=10 m, R=10 m) s.h. | tk | 5 |  | 0
105 | Kruusast teekatte ehitamine koos tihendamisega, H=10 cm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 6 (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 45 |  | 0
106 | Aluse ehitamine koos tihendamisega, sorteeritud kruus Positsioon nr. 4, h=20-25sm (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 140 |  | 0
107 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥25 kN/m, 5,0 m lai) paigaldamine tihendatud ja profileeritud tee-elemendi muldele | m2 | 500 |  | 0
108 | Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest (liiv (k≥0,5m/24h)) paigaldamine ja tihendamine (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 144 |  | 0
109 | TP-T kujuline tagasipööramise (TP-T), koha muldkeha ja teekatte ehitus koos tihendamisega s.h. | tk | 1 |  | 0
110 | Kruusast teekatte ehitamine koos tihendamisega, H=10 cm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 6 (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 70 |  | 0
111 | Aluse ehitamine koos tihendamisega, sorteeritud kruus Positsioon nr. 4, h=20-25sm (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 180 |  | 0
112 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥25 kN/m, 5,0 m lai) paigaldamine tihendatud ja profileeritud tee-elemendi muldele | m2 | 722 |  | 0
113 | Liiklusmärgi 341 "Massipiirang" komplekti paigaldamine koos lisateatetahvliga 891b "Välja arvatud RMK loal" (suurusgrupp 2) | 1 kompl. | 2 |  | 0
114 | Liiklusmärgi 221 "Anna teed" komplekti paigaldamine koos eelteavitusmärgiga 221+811 (suurusgrupp 2) | 1 kompl. | 1 |  | 0
115 | Liiklusmärgi 644 "Tee nimetus" komplekti (2tk) paigaldamine | 1 kompl. | 1 |  | 0
Muud tööd
116 | Ehitustööde ajaks ajutise liikluse korraldamine ja liiklusmärkide paigaldus | Objekt | 2 |  | 0
117 | Ehitusjärgne teeäärte niitmine poomniidukiga (min 2+2m) | ha | 0.28 |  | 0
Torma tee (0,71 km) rekonstrueerimine kokku |  |  |  |  | 0
Segametsa tee (0,76 km) ehitamine
118 | Tee parameetrite ja -elementide mahamärkimine (telg, servad, kraavide siseservad) | m | 760 |  | 0
119 | Tee rajatiste mahamärkimine | tk | 9 |  | 0
120 | Teealuste (-pinna) mahalükkamine/koorimine/tasandamine | m3 | 1549 |  | 0
121 | Teealuste (-pinna) töötlemisel saadud liigse pinnase tasandamine | m3 | 1549 |  | 0
122 | Teemulde töötlemine profiili koos teekraede likvideerimisega ning mulde tihendamisega | m2 | 6080 |  | 0
123 | Tee muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest (liiv (k≥0,5m/24h)) paigaldamine ja tihendamine (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 1310.78 |  | 0
124 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥15 kN/m, 5,0 m lai) paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldele | m2 | 3050 |  | 0
125 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥15 kN/m, 6,0 m lai) paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldele | m2 | 444 |  | 0
126 | Kruusast teealuse ehitustööd koos tihendamisega H=20-25sm, Sorteeritud kruus, Positsioon nr. 4 (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 915 |  | 0
127 | Kruusast teekatte ehitustööd koos tihendamisega, H=10 cm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 6, L=4,5m (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 329 |  | 0
128 | Mahasõidukoht M3 muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega (L=10 m, R=10 m) s.h. | tk | 7 |  | 0
129 | Kruusast teekatte ehitamine koos tihendamisega, H=10 cm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 6 (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 63 |  | 0
130 | Aluse ehitamine koos tihendamisega, sorteeritud kruus Positsioon nr. 4, h=20-25sm (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 196 |  | 0
131 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥25 kN/m, 5,0 m lai) paigaldamine tihendatud ja profileeritud tee-elemendi muldele | m2 | 700 |  | 0
132 | Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest (liiv (k≥0,5m/24h)) paigaldamine ja tihendamine (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 252 |  | 0
133 | TP-T kujuline tagasipööramise (TP-T), koha muldkeha ja teekatte ehitus koos tihendamisega s.h. | tk | 1 |  | 0
134 | Kruusast teekatte ehitamine koos tihendamisega, H=10 cm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 6 (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 70 |  | 0
135 | Aluse ehitamine koos tihendamisega, sorteeritud kruus Positsioon nr. 4, h=20-25sm (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 180 |  | 0
136 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥25 kN/m, 5,0 m lai) paigaldamine tihendatud ja profileeritud tee-elemendi muldele | m2 | 722 |  | 0
137 | Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest (liiv (k≥0,5m/24h)) paigaldamine ja tihendamine (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 290 |  | 0
138 | Riigiteelt nr 3 Jõhvi-Tartu-Valga mahasõidukoha ehitamine Segametsa teele s.h. | tk | 1 |  | 0
139 | Tähispostide eemaldamine | tk | 1 |  | 0
140 | Truupide demonteerimine, d500 | m | 8.5 |  | 0
141 | Turba kaevandamine (hkeskm=20cm), Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine ja Uute kraavide kaevamine | m³ | 150 |  | 0
142 | Kraavide puhastamine | m | 172 |  | 0
143 | ¤50 cm plasttorutruubi torustiku ehitamine (tüüp 50-PT; SN8) | m | 27 |  | 0
144 | Mulde ehitamine juurdeveetavast pinnasest filtr.m ≥0,5m/ööp. koos tihendamisega (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 191 |  | 0
145 | Kruusast dreenkihi ehitamine koos tihendamisega. Sorteeritud kruusast Positsioon nr. 4, H=20cm (+materjal ja vedu karjäärist) | m² | 165 |  | 0
146 | Kruusaluse, Hmin=20cm ehitamine sorteeritud kruus positsioon nr 4 filtr.m ≥1,0m/ööp. (+materjal ja vedu karjäärist) | m² | 220 |  | 0
147 | Mulde aluspinna planeerimine ja tihendamine | m² | 408 |  | 0
148 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥15 kN/m, 5,0 m lai) paigaldamine tihendatud ja profileeritud tee-elemendi muldele | m² | 392 |  | 0
149 | Olemasoleva katendi freesimine, h=4cm | m² | 8 |  | 0
150 | Killustikalus (lubjakivikillustik) fr 32/63 kiilutud fr 12/16 kuluga 25kg/m² ja kiilutud fr 8/12 kuluga 15kg/m² alus H=20sm (+materjal ja vedu karjäärist) | m² | 151 |  | 0
151 | Kruusast teekatte ehitamine koos tihendamisega, H=12 cm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 6 (+materjal ja vedu karjäärist) | m² | 183 |  | 0
152 | Pikivuugi kruntimine vuugiliimiga (ülemine kiht), kulu 80 g/m | m | 26 |  | 0
153 | Vuugi kruntimine sitke naftabituumeniga (alumine kiht), kulu 100 g/m | m | 26 |  | 0
154 | AC 16 surf 70/100 (tardkivi) katte rajamine h=9sm (+materjal ja vedu) | m² | 134 |  | 0
155 | Peenarde kindlustamine (Purustatud kruusast Positsioon nr. 6) H=9sm (+materjal ja vedu karjäärist) | m² | 49 |  | 0
156 | Munakivi kindlustuse rajamine truubi otstesse | m² | 17 |  | 0
157 | Tähispostide paigaldamine | tk | 6 |  | 0
158 | Muru kasvualuse rajamine ja külv, h= 10cm | m² | 260 |  | 0
159 | Liiklusmärgi 341 "Massipiirang" komplekti paigaldamine koos lisateatetahvliga 891b "Välja arvatud RMK loal" (suurusgrupp 2) | 1 kompl. | 1 |  | 0
160 | Liiklusmärgi 221 "Anna teed" komplekti paigaldamine koos eelteavitusmärgiga 221+811 (suurusgrupp 2) | 1 kompl. | 1 |  | 0
161 | Liiklusmärgi 644 "Tee nimetus" komplekti (2tk) paigaldamine | 1 kompl. | 1 |  | 0
Muud tööd
162 | Ehitustööde ajaks ajutise liikluse korraldamine ja liiklusmärkide paigaldus | Objekt | 1 |  | 0
163 | Ehitusjärgne teeäärte niitmine poomniidukiga (min 2+2m) | ha | 0.3 |  | 0
Segametsa tee (0,76 km) ehitamine kokku |  |  |  |  | 0
Tankla tee (1,62 km) ehitamine
164 | Tee parameetrite ja -elementide mahamärkimine (telg, servad, kraavide siseservad) | m | 1618 |  | 0
165 | Tee rajatiste mahamärkimine | tk | 7 |  | 0
166 | Teealuste (-pinna) mahalükkamine/koorimine/tasandamine | m3 | 1638 |  | 0
167 | Teealuste (-pinna) töötlemisel saadud liigse pinnase tasandamine | m3 | 1618 |  | 0
168 | Teemulde töötlemine profiili koos teekraede likvideerimisega ning mulde tihendamisega | m2 | 11326 |  | 0
169 | Tee mulde rekonstrueerimine, laiendus+lisatäide kohapealse pinnasega koos tihendamisega | m3 | 1451 |  | 0
170 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥15 kN/m, 5,0 m lai) paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldele | m2 | 7890 |  | 0
171 | Kruusast teealuse ehitustööd koos tihendamisega H=20-25sm, Sorteeritud kruus, Positsioon nr. 4 (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 1610 |  | 0
172 | Kruusast teekatte ehitustööd koos tihendamisega, H=10 cm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 6, L=4,5m (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 742 |  | 0
173 | Mahasõidukoht M3 muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega (L=10 m, R=10 m) s.h. | tk | 5 |  | 0
174 | Kruusast teekatte ehitamine koos tihendamisega, H=10 cm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 6 (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 45 |  | 0
175 | Aluse ehitamine koos tihendamisega, sorteeritud kruus Positsioon nr. 4, h=20-25sm (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 107 |  | 0
176 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥25 kN/m, 5,0 m lai) paigaldamine tihendatud ja profileeritud tee-elemendi muldele | m2 | 500 |  | 0
177 | Mahasõidukoht M7 muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega (R=12,5m, L=20m) s.h. | tk | 1 |  | 0
178 | Kruusast teekatte ehitamine koos tihendamisega, H=10 cm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 6 (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 17 |  | 0
179 | Aluse ehitamine koos tihendamisega, sorteeritud kruus Positsioon nr. 4, h=20-25sm (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 36 |  | 0
180 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥25 kN/m, 5,0 m lai) paigaldamine tihendatud ja profileeritud tee-elemendi muldele | m2 | 212 |  | 0
181 | Muldkeha ehitamine, kohapealne pinnas, Hmin=30 cm | m3 | 61 |  | 0
182 | TP-T kujuline tagasipööramise (TP-T), koha muldkeha ja teekatte ehitus koos tihendamisega s.h. | tk | 1 |  | 0
183 | Kruusast teekatte ehitamine koos tihendamisega, H=10 cm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 6 (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 70 |  | 0
184 | Aluse ehitamine koos tihendamisega, sorteeritud kruus Positsioon nr. 4, h=20-25sm (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 153 |  | 0
185 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥25 kN/m, 5,0 m lai) paigaldamine tihendatud ja profileeritud tee-elemendi muldele | m2 | 722 |  | 0
186 | Liiklusmärgi 341 "Massipiirang" komplekti paigaldamine koos lisateatetahvliga 891b "Välja arvatud RMK loal" (suurusgrupp 2) | 1 kompl. | 1 |  | 0
187 | Liiklusmärgi 221 "Anna teed" komplekti paigaldamine koos eelteavitusmärgiga 221+811 (suurusgrupp 2) | 1 kompl. | 1 |  | 0
188 | Liiklusmärgi 644 "Tee nimetus" komplekti (2tk) paigaldamine | 1 kompl. | 1 |  | 0
Muud tööd
189 | Ehitustööde ajaks ajutise liikluse korraldamine ja liiklusmärkide paigaldus | Objekt | 1 |  | 0
190 | Ehitusjärgne teeäärte niitmine poomniidukiga (min 2+2m) | ha | 0.65 |  | 0
Tankla tee (1,62 km) ehitamine kokku |  |  |  |  | 0
|  | Maksumus kokku |  | 0
|  | Käibemaks 20 % |  | 0
|  | Kokku |  | 0
* Truubitorud peavad olema rõngasjäikusega Sn8 ja vastama EN-13476 standardi nõuetele.
** Kõik tööde juures tuleb arvestada ka materjalide maksumus.
*** Teeehituse kasutatavate sidumata ja hüdrauliliselt seotud segude ja täitematerjalide mõistete käsitlemisel ning kvaliteedi
määramisel lähtutakse EVS-EN 13285:2010 ja EVS-EN 13242:2006+A1:2008 standardi nõuetest.
**** Geotekstiilide markeerimisel ja määramisel tuleb lähtuda EVS-EN ISO 10320:2019 standardi nõuetest.
***** Geotekstiilid peavad olema sertifitseeritud NGS (NorGeoSpec) või mõne muu analoogse sõltumatu sertifitseerija poolt.
****** Truubi otsakute ehitamisel, nõlvade kindlustamisel jm. võib kasutada ainult erosioonitõkke matti, mis koosneb
100% kookoskiududest (350 g/m2) ja mille siduselemendiks on jute nöör/võrk. Plastist sidusnöörid/võrgud on keelatud
****** Truubi otsakute ehitamisel, nõlvade kindlustamisel jm. võib kasutada hüdrokülvi, kuid see peab olema teostatud 50 päeva enne
ehituse lõpptähtaega ja ehituse üle andes peab otsakul/kindlustusel kasvama ühtlane elujõuline haljastus.
******* Objektil peab olema tagatud ajakohane ajutine liikluskorraldus paigaldatud ajutiste liiklusmärkidega nr 158 „Teetööd“, nr 331
„Sissesõidu keeld”, nr 552 „Umbtee” ja avalikult kasutatavatel teedel tööde tegemiseks nõutavad liiklusskeemi kohased märgid
ning lisaks kõik muud juhtumi põhised vajalikud ajutised liiklusmärgid