TAOTLUS

TEHNOVÕRGU JA/VÕI -RAJATISE PROJEKTI KOOSKÕLASTAMISEKS

| Kellele | TRANSPORDIAMET |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Registrikood |  |  | 70001490 |  |  |
|  | Juriidiline aadress |  |  | Tallinn 11413, Valge 4 |  |  |
| Kellelt | Asutuse või isiku nimi |  |  | LEONHARD WEISS OÜ |  |  |
|  | Registri- või isikukood |  |  | 12083348 |  |  |
|  | Juriidiline aadress või elukoht |  |  | Vesse 8, 11415 Tallinn |  |  |
|  | Kontaktaadress |  |  | Kassisilma 8, Räni alevik, Kambja vald, Tartumaa 61708 |  |  |
|  | Telefon |  |  | 511 9005 |  |  |
|  | E-post |  |  | a.mee@leonhard-weiss.com |  |  |
| 1. Esitatavad materjalid: |  |  |  |  |  |  |
| Dokumendi liik (ehitusprojekt või selle osa, volitused jne) |  | Dokumenti nimetus (esitatava dokumendi täpne nimetus) |  |  |  | Dokumendi nr. |
| ehitusprojekt |  | Otepää - Arula 10 kV fiidri rekonstrueerimise 3. etapp. Otepää vald, Valga maakond. |  |  |  | IP9159-K3 |
| 2. Objekti asukoht ( |  |  |  |  |  |  |
| Maakond, vald, küla: Pringi ja Arula küla, Otepää vald, Valga maakond. |  |  |  |  |  |  |
| Riigitee nr, nimetus, asukoht teel [km] – vähemalt 10 m täpsusega ja/või vajadusel koordinaadid, sealhulgas: |  |  |  |  |  |  |
| Teemaaga ristumine nr 23179 Arula-Pringi tee km 2.942; 3.413; 3.442 ja 5.227; – projekteeritud õhuliini rekonstrueerimine ja juhtmevahetus |  |  |  |  |  |  |
| Teemaa kaitsevööndis kulgemine riigitee nr 23179 Arula-Pringi tee km 2.656 -.2.684; 2.915 - 2.993; 3.398 - 3.480; 4.927 - 5.286 – projekteeritud õhuliini rekonstrueerimine ja juhtmevahetus |  |  |  |  |  |  |
| Teemaa kaitsevööndis kulgemine riigitee nr 23179 Arula-Pringi tee km 6.039 – projekteeritud mastalajaam, komplektalajaajama demonteerimine, kaabel-ja õhuliinide ümbertõstmine. |  |  |  |  |  |  |
| Teemaaga ristumine nr 23142 Ruuna-Pringi tee km 5.195 – projekteeritud õhuliini rekonstrueerimine ja juhtmevahetus |  |  |  |  |  |  |
| Teemaa kaitsevööndus kulgemine nr 23142 Ruuna-Pringi tee km 5.154 - 5.297 – projekteeritud õhuliini rekonstrueerimine ja juhtmevahetus |  |  |  |  |  |  |
| 3. Selgitus kavandatava tegevuse kohta, kavandatav läbiviimise aeg |  |  |  |  |  |  |
| Projekteeritud 10/0,4 kV mastalajaam, 10 kV õhuliinide rekonstrueerimine ja komplektalajaama demonteerimine |  |  |  |  |  |  |
| Ehitustööd on seotud avalikes huvides elektrivõrkude ehitusega, planeeritav ehitustööde aeg: 2027 |  |  |  |  |  |  |
| 4. Põhjendus vajaduse kohta projekteerida tehnovõrk ja -rajatis riigitee maale (Asjaõigusseadus § 158 lõige 1 ja § 1581 lõige 1) |  |  |  |  |  |  |
| 5. Eelnevalt väljastatud nõuded, kooskõlastused ja/või seisukohad Transpordiameti osakondadelt |  |  |  |  |  |  |
| 6. Põhjendus Ehitusseadustiku § 99 lõige 3 alusel kehtestatud juhendist või esitatud nõuetest kõrvale kaldumise kohta (kui esitatud lahendus ei vasta nõuetele) |  |  |  |  |  |  |
| Taotleja |  |  | Ees- ja perekonnanimi |  | Andres Mee |  |
| (juriidilisest isikust taotleja puhul juriidilise isiku esindaja) |  |  | Allkiri |  | allkirjastatud digitaalselt |  |
| Taotluse esitamise kuupäev |  |  | 09.10.2026 |  |  |  |